## Foglio1
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI DEDICATI ALLA RICERCA DELL’EMOGLOBINA UMANA NELLE FECI DESTINATI ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA
DENOMINAZIONE COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO OFFERTO | DESCRIZIONE | FABBRICANTE | CND | REPERTORIO | CODICE (PARAF)
ANALIZZATORE OC-SENSOR PLEDIA | FO7MV5H00 | Analizzatore completamente automatico per FOBT, 200 campioni a bordo, 320 test/ora | Eiken Chemical Co. | W02010199 | non applicabile | 963165030
gruppo di continuità per OC-sensor iO, Pledia | FO7MV5UPS | Gruppo di continuità per OC-sensor iO, Pledia | ONPOWER S.r.l. | non applicabile | non applicabile | 963165042
FLACONE DI PRELIEVO CON BARCODE | FOBVCPZ25 | FLACONE DI PRELIEVO CON BARCODE | Eiken Chemical Co. | W05019001 | non applicabile | 914534490
OC-CALIBRATOR 2 (IO, PLEDIA) | FOBVPH520 | Calibratore per OC-SENSOR iO, PLEDIA | Eiken Chemical Co. | W0101060301 | non applicabile | 962648287
OC-CONTROL LV1 | FOBVPH530 | controllo giornaliero per FOBT, livello basso | Eiken Chemical Co. | W0101060301 | non applicabile | 962648299
OC-CONTROL LV2 | FOBVPH540 | controllo giornaliero per FOBT, livello medio | Eiken Chemical Co. | W0101060301 | non applicabile | 962648301
OC-SENSOR 3 LATEX REAGENT DIANA/PLEDIA | FOBVPZ010 | Lattice reagente per OC-sensor PLEDIA | Eiken Chemical Co. | W0101060301 | non applicabile | 914603550
OC-SENSOR BUFFER DIANA/PLEDIA | FOBVPZ030 | Soluzione tampone per OC-sensor PLEDIA | Eiken Chemical Co. | W0101060301 | non applicabile | 914603562
Rotolo carta termica 57x 35 mm | FOB100100 | Rotolo carta termica 57 x 35 mm | Nuova Aptaca S.r.l. | non applicabile | non applicabile | 962798169
SOLUZIONE IPOCLORITO DI SODIO | FOB760659 | SOLUZIONE IPOCLORITO DI SODIO, 2 litri al 3%, da diluire | Sclavo Diagnostics Int. | W01019099 | non applicabile | 914682378
Coppette per controlli | FOB763500 | OS-Coppette per controlli | Barbè S.r.l. | W050301020102 | non applicabile | 962648313
CONTROLLO 3° PARTE LV1 | FOBCTP530 | Controllo 3° parte LV1 (10 x 1 ml) | Polymed srl | W0102152005 | non applicabile | 963165055
CONTROLLO 3° PARTE LV2 | FOBCTP540 | Controllo 3° Parte LV2 (10 Xml) | Polymed srl | W0102152005 | non applicabile | 963165067