Allegato A/7   per la compilazione dell’ offerta tecnica

Elenco riepilogativo relazione tecnica sub a al paragrafo 16 del Disciplinare

- Progetto tecnico per la manutenzione – in questa sezione dovranno essere descritti gli interventi di manutenzione sugli impianti di gas medicali presenti all’interno della Stazione appaltante e, cioè, le attività da condurre (ad esempio, sulle attrezzature e sui processi) da parte delle risorse impegnate allo scopo di ripristinare o correggere il sistema in uso, illustrando anche gli eventuali interventi di miglioramento tecnico ed organizzativo (ad es.  tipologia e sequenza degli interventi). In particolare, il Piano di Manutenzione” concerne la manutenzione di tutti gli impianti di stoccaggio, produzione ed erogazione dei gas medicali e i relativi impianti di distribuzione presenti in Azienda, secondo le previsioni contenute negli artt. 27 e 28 del Capitolato tecnico;

- Rendicontazione informatica – in questa sezione, tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 1 lett. f) del Capitolato, occorre illustrare il sistema informatico che si propone di implementare per l’erogazione delle varie prestazioni incluse nell’appalto, come esplicitato negli artt. 11 e 16 del medesimo Capitolato;

- Qualità dello studio di fattibilità tecnico economica degli interventi di adeguamento normativo e riqualificazione - è indispensabile presentare il documento di cui trattasi per l’esecuzione dei lavori, puntualmente descritti nell’art. 29 del Capitolato tecnico;

- Servizio di trasporto, consegna e tracciabilità dei contenitori gas medicinali – è necessario esporre i sistemi che il Concorrente intende adottare per la gestione, il trasporto (ad es., tipologia e numero di automezzi adibiti al trasporto dei gas liquidi per uso medicale) e la tracciabilità dei recipienti mobili (ad es. bombole di ossigeno in emergenza) e dei lotti farmaceutici (art.12 del Capitolato tecnico);

- Servizio per analisi della qualità dei gas erogati  - in questa sezione devono indicarsi quali verifiche il Concorrente propone di eseguire, secondo i tempi e le modalità ivi esposti, per garantire, ai sensi dell’art. 1 lett. g del Capitolato tecnico, la qualità dei gas forniti (ad es., corretta produzione di aria medicinale, corretto collegamento della rete alle fonti di alimentazione interessate, grado di pulizia di componenti e accessori degli impianti) evitando e/o riducendo l’insorgenza di rischi (quale, ad es., la contaminazione ambientale) al paziente e alle Strutture ospedaliere interessate, come esplicitato nell’art.10 del Capitolato;

- Progetto del servizio di gestione dell’emergenza - in questa parte dovranno essere esposti il piano, le procedure e le apparecchiature per la gestione delle emergenze di discontinuità di fornitura di gas medicinali alle UU.OO. della Stazione appaltante, con indicazione delle misure idonee ad evitare - tramite l’impiego di mezzi, uomini e attrezzature - disagi all’utenza ospedaliera e/o sospensione delle attività (art.20 del Capitolato tecnico);

- Procedure di esecuzione di controlli finalizzati a gas anestetici - è necessario illustrare le cautele, le attività e le metodiche finalizzate al monitoraggio in continuo dei gas anestetici (ad es., monitoraggio nelle sale operatorie, monitoraggio biologico, etc.) ;

- Formazione del personale interno all’A.O.R.N. - nella sezione è indispensabile presentare il percorso formativo (vedasi par. “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”  lett. E) rivolto al personale aziendale (tecnico, paramedico e di laboratorio) coinvolto nell’utilizzo dei gas medicinali, erogati sia con mezzi mobili che attraverso l’impianto fisso, sì da salvaguardare la sicurezza e l’appropriatezza dell’uso di detti prodotti;

- Migliorie per la riqualificazione degli impianti - occorre presentare, tenuto conto della previsione di cui all’art.23 del Capitolato, proposte sugli interventi (ad es., opere elettriche, meccaniche, sistemi di controllo etc.) finalizzati a migliorare la funzionalità e la sicurezza degli impianti esistenti;

- Sistema di gestione ambientale – il Concorrente deve dimostrare la capacità di applicare (art. 21 del Capitolato) misure di gestione ambientale durante l’esecuzione contrattuale in modo da arrecare il minore impatto sull’ambiente, basate sulla normativa di pertinenza [recte: gli impianti di distribuzione dei gas medicali, la centrale di alimentazione e i materiali utilizzati nelle Strutture interessate].