Allegato A/7 bis per la compilazione dell’ offerta tecnica

Elenco riepilogativo relazione tecnica sub 2 al paragrafo 16 del Disciplinare

- Dichiarazione recante l’indicazione della potenzialità della centrale di produzione e/o deposito di stoccaggio dell’Ossigeno Liquido, dell’Azoto Liquido, dell’Anidride Carbonica, dell’Aria Medicinale e degli altri gas medicinali compressi oggetto di gara in bombole o pacchi, con attestazione del possesso delle autorizzazioni di legge previste rispettivamente all’articolo 2 del DPR n. 178 del 25/9/91 e del DPR n.538 del 31/12/92 integrate con il D.Lgs. n.219/2006 relativamente alla produzione dei singoli Gas medicinali;

- Dichiarazione con firma autentica rilasciata dal Responsabile tecnico della centrale di produzione gas medicinali, con cui si attesta che essa è regolarmente attiva e da quanto tempo;

- Dichiarazione inerente alla tipologia ed al numero di automezzi di trasporto specificamente adibiti al trasporto dei gas liquidi per uso medicale;

- Documentazione tecnica riguardante le bombole di ossigeno d’emergenza;

- Dettaglio delle modalità e dei sistemi che il Concorrente intende adottare per il monitoraggio della centrale;

- Dettaglio delle modalità e dei sistemi che il medesimo Concorrente intende utilizzare per la gestione ed il trasporto dei recipienti mobili, oltreché per la gestione delle tracciabilità dei recipienti mobili e dei lotti farmaceutici;

- Documentazione recante la descrizione analitica di tutti i dispositivi medici ed apparecchiature facenti parte dell’impianto gas medicinali, vuoto ed evacuazione gas anestetici presenti nella A.O.R.N. committente;

- Dichiarazioni delle Ditte Costruttrici dei pezzi di ricambio e dei materiali in cui si dia una disponibilità degli stessi per un periodo non inferiore alla durata dell’appalto;

- Piano degli interventi programmati e dei rischi residui per la sicurezza riferiti all’uso dei gas medicinali;

- Piano formativo offerto al personale sanitario e tecnico della Committente, con indicazione dei corsi di formazione;

- Piano dettagliato delle operazioni di manutenzione che si intendono compiere (centrale gas

medicinali) e procedure di gestione della reperibilità;

- Progetto delle centrali di sicurezza di erogazione dei gas medicinali, vuoto, evacuazione gas anestetici e collettori primari di distribuzione;

- Progetto per il servizio di monitoraggio in continuo h 24 non solo dei gas anestetici, ma comprendente anche la valutazione dei parametri microclimatici, microbiologici e particellari nelle sale operatorie, nonché il controllo della contaminazione ambientale;

- Relazione sulle procedure che la Ditta intende adottare per l’esecuzione di controlli analitici dei gas medicinali (ossigeno F.U., protossido d’azoto F.U. e aria medicinale F.U.) erogati dalle unità terminali;

- Piano dei controlli con indicazione delle frequenze e delle metodologie di campionamento e di analisi della qualità dei gas erogati, dell’ente terzo incaricato, dando evidenza delle certificazioni e delle autorizzazioni del caso;

- Piano, procedure ed apparecchiature per la gestione di emergenze di discontinuità di fornitura di gas medicinali alle Unità Operative dell’Azienda appaltante;

- Documentazione illustrativa del servizio di assistenza tecnica tramite la predisposizione di un Piano di emergenza;

- Dettaglio delle modalità e dei sistemi che la Ditta intende impiegare per il rilievo informatico degli impianti e per l’implementazione del Sistema Informativo di gestione;

- Relazione riguardante il piano d’interventi per l’esecuzione dei lavori di adeguamento e di miglioria, come descritti all’art.23 di detto Capitolato tecnico, qui riportato e trascritto;

- Piano d’intervento per le opere necessarie all’adeguamento normativo degli impianti;

- Piano operativo dettagliato dei lavori necessari ad assicurare la continuità del servizio durante le fasi di sostituzione delle apparecchiature già installate con quelle della Ditta Aggiudicataria.