ALLEGATO

Modalità di assegnazione dei punteggi

relativa all’offerta tecnica per le apparecchiature e relativi accessori e della continuità assistenziale

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE “CHIAVI IN MANO”  DI N.2 ANGIOGRAFI FISSI COMPLETI DI ACCESSORI PER LE SALE DI EMODINAMICA DELLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA E UTIC, INCLUSA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE

Voce 1.1: Angiografo n.1

Parametri a punteggi per Angiografo n.1 punti 25

| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | STATIVO MONOPLANARE |  |  |  |  |  |
| 1 | Velocità di movimento dell’arco a C: indicare la velocità Vi in (°/secondo) | Vi= |  | Vi/Vmax*(Ppmax,n) |  | 0.5 |
| 2 | Profondità dell’arco: indicare la profondità Pi in cm | Pi= |  | Pi/Pmax* (Ppmax,n) |  | 0.5 |
| 3 | Qualità sistema di protezione anticollisione: Descrivere |  | D Sarà valutata la maggiore qualità |  |  | 1 |
| 4 | Facilità di accesso del paziente: descrivere |  | D Sarà valutata la facilità di accesso/ posizonamento del paziente |  |  | 1 |
| 5 | Posizioni dei monitor rispetto agli operatori |  | D sarà valutato la posizione dei monitor in sala emodinamica per una maggiore visuale degli operatori |  |  | 1 |
| 6 | Numero e angolazione di posizioni sull’asse verticale comprese tra 0°;+90° e -90°: elencare e descriverne l'utilità |  | D Sarà valutata la completezza di gamma delle posizioni in funzione dell'utilizzo alle quali sono destinata |  |  | 1 |
| 7 | Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti (numero di proiezioni richiamabili automaticamente, costruzione compatta, e flessibilità, parcheggio in emergenza anche manuale) |  | D Saranno valutati ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti |  |  | 1 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 6 |
| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | TAVOLO DI CATETERIZZAZIONE |  |  |  |  |  |
| 8 | Lunghezza del tavolo > 241 cm: indicare lunghezza |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 9 | Larghezza tavolo porta paziente > 45 cm: indicare lunghezza |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 10 | Possibilità di montare il sistema di iniezione automatico direttamente sul tavolo di cateterizzazione |  |  |  | Si= 0.5 No= 0 | 0.5 |
| 11 | Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti (escursione longitudinale, escursione laterale, range di rotazione del tavolo,escursione verticale, touch-screen) |  | D Saranno valutati ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti |  |  | 1 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 3.5 |
| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | Generatore di Alta Tensione |  |  |  |  |  |
| 12 | Tecniche di lavoro programmabili: elencare e descrivere quali fornite |  | D Sarà valutato le completezza di gamma e la qualità |  |  | 1 |
| 13 | Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti (alta frequenza, dispositivo di controllo dello stato termico del tubo, sistema di autodiagnosi da remoto) |  | D Saranno valutati ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti |  |  | 1 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 2 |
| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | Complesso Radiogeno e Collimatore Automatico |  |  |  |  |  |
| 14 | Presenza di filtrazioni di rame aggiuntive (specificare manuali oppure automatiche) |  |  |  | Si= 0.5 No= 0 | 0.5 |
| 15 | Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti: descrivere (numero di fuochi selezionabili, potenza dei fuochi in kW, capacità termica dell’anodo e del complesso radiogeno in HU, dissipazione del complesso radiogeno in W) |  | D Saranno valutati ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti |  |  | 1 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 1.5 |
| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | Catena di Formazione delle Immagini |  |  |  |  |  |
| 16 | Presenza di griglia antidiffusione rimovibile dall’operatore |  |  |  | Si= 0.5 No= 0 | 0.5 |
| 17 | Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti (DQE in fluorografia e fluoroscopia,detettore dedicato, idoneo per l’utilizzo clinico, elaborazione e memorizzazione delle immagini) |  | D Saranno valutati ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti |  |  | 1 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 1.5 |
| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | Monitor |  |  |  |  |  |
| 18 | Almeno n° 5 fonti video visualizzabili sul monitor di sala in contemporanea |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 19 | Possibilità di visualizzare immagini sul monitor di sala provenienti da ecografia trans-toracica ed ecografia trans-esofagea |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 20 | Possibilità di visualizzare immagini su monitor di sala provenienti da le seguenti fonti: IVUS, OCT e ecografia intracardiaca |  |  |  | Si= 0.5 No= 0 | 0.5 |
| 21 | Possibilità di visualizzare immagini su monitor di sala provenienti da PACS aziendale (esempio TC vascolare) |  |  |  | Si= 0.5 No= 0 | 0.5 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 3 |
| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | Sistema di acquisizione ed elaborazione digitale |  |  |  |  |  |
| 22 | Acquisizioni cardiache fino a 25 fps |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 23 | Programmi in grado di migliorare la visualizzazione dello stent |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 24 | Collimazione virtuale |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 25 | Software di analisi della stenosi, misure e distanze |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 26 | Selezione di programmi clinici dedicati (cardiaco, cerebrale, vascolare periferico) |  |  |  | Si= 0.5 No= 0 | 0.5 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 4.5 |
| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | Software e Workstation di Archiviazione e Elaborazione Indipendente |  |  |  |  |  |
| 27 | Software di analisi della stenosi, misure e distanze |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 28 | Software per ricostruzione tridimensionale (3D) delle strutture vascolari |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 29 | Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti |  | D Saranno valutati ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti |  |  | 1 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 3 |

Voce 1.2 : Angiografo n. 2

Parametri a punteggi Angiografo n.2 punti 25

| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | STATIVO MONOPLANARE |  |  |  |  |  |
| 1 | Velocità di movimento dell’arco a C: indicare la velocità Vi in (°/secondo) | Vi= |  | Vi/Vmax*(Ppmax,n) |  | 0.5 |
| 2 | Profondità dell’arco: indicare la profondità Pi in cm | Pi= |  | Pi/Pmax* (Ppmax,n) |  | 0.5 |
| 3 | Qualità sistema di protezione anticollisione: Descrivere |  | D Sarà valutata la maggiore qualità |  |  | 1 |
| 4 | Facilità di accesso del paziente: descrivere |  | D Sarà valutata la facilità di accesso/ posizionamento del paziente |  |  | 1 |
| 5 | Posizioni dei monitor rispetto agli operatori |  | D sarà valutato la posizione dei monitor in sala emodinamica per una maggiore visuale degli operatori |  |  | 1 |
| 6 | Numero e angolazione di posizioni sull’asse verticale comprese tra 0°;+90° e -90°: elencare e descriverne l'utilità |  | D Sarà valutata la completezza di gamma delle posizoni in funzione dell'utilizzo alle quali sono destinata |  |  | 1 |
| 7 | Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti (numero di proiezioni richiamabili automaticamente, costruzione compatta, e flessibilità, parcheggio in emergenza anche manuale) |  | D Saranno valutati ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti |  |  | 1 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 6 |
| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | TAVOLO DI CATETERIZZAZIONE |  |  |  |  |  |
| 8 | Lunghezza del tavolo > 241 cm: indicare lunghezza |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 9 | Larghezza tavolo porta paziente > 45 cm: indicare lunghezza |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 10 | Possibilità di montare il sistema di iniezione automatico direttamente sul tavolo di cateterizzazione |  |  |  | Si= 0.5 No= 0 | 0.5 |
| 11 | Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti (escursione longitudinale, escursione laterale, range di rotazione del tavolo,escursione verticale, touch-screen) |  | D Saranno valutati ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti |  |  | 1 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 3.5 |
| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | Generatore di Alta Tensione |  |  |  |  |  |
| 12 | Tecniche di lavoro programmabili: elencare e descrivere quali fornite |  | D Sarà valutato le completezza di gamma e la qualità |  |  | 1 |
| 13 | Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti (alta frequenza, dispositivo di controllo dello stato termico del tubo, sistema di autodiagnosi da remoto) |  | D Saranno valutati ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti |  |  | 1 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 2 |
| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | Complesso Radiogeno e Collimatore Automatico |  |  |  |  |  |
| 14 | Presenza di filtrazioni di rame aggiuntive (specificare manuali oppure automatiche) |  |  |  | Si=0.5 No= 0 | 0.5 |
| 15 | Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti: descrivere (numero di fuochi selezionabili, potenza dei fuochi in kW, capacità termica dell’anodo e del complesso radiogeno in HU, dissipazione del complesso radiogeno in W) |  | D Saranno valutati ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti |  |  | 1 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 1.5 |
| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | Catena di Formazione delle Immagini |  |  |  |  |  |
| 16 | Presenza di griglia antidiffusione rimovibile dall’operatore |  |  |  | Si= 0.5 No= 0 | 0.5 |
| 17 | Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti (DQE in fluorografia e fluoroscopia,detettore dedicato, idoneo per l’utilizzo clinico, elaborazione e memorizzazione delle immagini) |  | D Saranno valutati ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti |  |  | 1 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 1.5 |
| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | Monitor |  |  |  |  |  |
| 18 | Almeno n° 5 fonti video visualizzabili sul monitor di sala in contemporanea |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 19 | Possibilità di visualizzare immagini sul monitor di sala provenienti da ecografia trans-toracica ed ecografia trans-esofagea |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 20 | Possibilità di visualizzare immagini su monitor di sala provenienti da le seguenti fonti: IVUS, OCT e ecografia intracardiaca |  |  |  | Si= 0.5 No= 0 | 0.5 |
| 21 | Possibilità di visualizzare immagini su monitor di sala provenienti da PACS aziendale (esempio TC vascolare) |  |  |  | Si= 0.5 No= 0 | 0.5 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 3 |
| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | Sistema di acquisizione ed elaborazione digitale |  |  |  |  |  |
| 22 | Acquisizioni cardiache fino a 25 fps |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 23 | Programmi in grado di migliorare la visualizzazione dello stent |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 24 | Collimazione virtuale |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 25 | Software di analisi della stenosi, misure e distanze |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 26 | Selezione di programmi clinici dedicati (cardiaco, cerebrale, vascolare periferico) |  |  |  | Si= 0.5 No= 0 | 0.5 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 4,5 |
| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | Software e Workstation di Archiviazione e Elaborazione Indipendente |  |  |  |  |  |
| 27 | Software di analisi della stenosi, misure e distanze |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 28 | Software per ricostruzione tridimensionale (3D) delle strutture vascolari |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 29 | Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti |  | D Saranno valutati ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti |  |  | 1 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 3 |

Voce 2: Poligrafo

Totale punteggi tecnici massimo per i poligrafi è  pari a 5

N.B. In considerazione che i due poligrafi da offrire devono essere identici per  modello e marca, il punteggio da assegnare è unico per i due poligrafi e ripartito come di seguito:

| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
|  | Accessori Poligrafo |  |  |  |  |  |
| 1 | Possibilità di visualizzare i dati provenienti dal poligrafo offerto in gara direttamente sul monitor di sala |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 2 | Poligrafo dedicato in grado di registrare: ECG a 12 derivazioni (anche ricostruite); almeno 2 canali di pressione invasiva; almeno 1 canale NIBP; almeno 1 canale per la SpO2; almeno 1 canale per il calcolo della portata cardiaca; almeno 1 canale per il respiro; almeno 1 canali di temperatura; almeno 1 canale EtCO2 |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 3 | Possibilità di calcolo della gittata cardiaca, resistenze sistemiche, gittata polmonare e resistenze polmonari |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 4 | Stampante integrata con il poligrafo |  |  |  | Si= 1 No= 0 | 1 |
| 5 | Ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei criteri precedenti (es. FFR) |  | D Sarà valutato la qualità e la quantità di ulteriore/i accessori offerti utili alle attività di emodinamica |  |  | 1 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 5 |

Voce 3: CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

Totale punteggi tecnici massimo per la continuità assistenziale punti 5

| Parametro | Descrizione parametro | Compilazione a cura dell'OE (*) | Criterio D=discrezionale | Criterio Q=quantitativo | Criterio T = tabellare | Massimo Punteggio parziale (Ppmax,n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |  |  |  |  |
| Voce 3 | Continuità assistenziale |  | 5 |  |  | 5 |
| 1 | Continuità assistenziale | Relazione/progetto | D Il punteggio sarò assegnato in funzione della soluzione individuata per garantire la continuità assistenziale (ossia soluzione che consenta l’utilizzo, durante l’esecuzione della fornitura, che almeno n.1 angiografo sia sempre in funzione): l’operatore economico dovrà descrivere in apposita relazione (max 30 pagine) la soluzione proposta. |  |  | 5 |
| Totale sub-punteggio tecnico | 5 |

Legenda:

(*) L'operatore economico concorrente (OEC) dovrà indicare il valore posseduto per i parametro relativi ai criteri quantitativi richiesti ovvero il possesso o meno della caratteristica (si/no) per i parametro relativi ai criteri tabellari ovvero breve descrizione della caratteristica per i parametro relativi ai criteri discrezionale. In ogni caso dovrà indicare il riferimento alla pagine e relativo riferimento (scheda tecnica/manuale/relazione tecnica) ove si evince il possesso di tale informazione.

Vi:Velocità di movimento dell’arco a C (°/secondo) del concorrento i-esimo in esame  ammesso alla fase di valutazione

Vmax:Velocità massima di movimento dell’arco a C (°/secondo) valutata su tutti i concorrenti ammessi alla fase di valutazione

Pi: Profondità dell’arco: indicare la profondità Pi in cm del concorrento i-esimo in esame ammesso alla fase di valutazione

Pmax : Profondità dell’arco valutata su tutti i concorrenti ammessi alla fase di valutazione

UOC Cardiologia ed UTIC: il Dirigente medico Dott. Dario Formigli

UOC Manutenzione e Gestione Patrimonio: il Dirigente ingegnere biomedico, Ing. Gianpaolo Catalano