Allegato B/2 al Capitolato Speciale d’Appalto

Procedura aperta per la fornitura quinquennale di prodotti per diagnostica immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali, tracciabilità e rintracciabilità, scanner di vetrini e sistema di Ematossilina Eosina con  noleggio della strumentazione da destinare all’A.O.R.N. “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta

| Rif. | Descrizione parametro qualità | Modalità di attribuzione | Punti max |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacità del sistema offerto di HE di colorare per singolo vetrino (non immersione) con reagenti freschi così da eliminare cross contaminazione e ossidazione dei reagenti | Tabellare (SI/NO) | 10 punti |
| 2 | Numeri di sistemi di tracciabilità e rintracciabilità installati su territorio nazionale con interfacciamento bidirezionale al sistema gestionale di laboratorio | Discrezionale | 5 punti - da 1 a 5 sistemi di tracciabilità : punti 1 - da 6 a 10 sistemi di tracciabilità : punti 2 - da 11 a 15 sistemi di tracciabilità : punti 3 - da 16 a 20 sistemi di tracciabilità : punti 4 - uguale o superiore a 21 sistemi di traccia - bilità: punti 5. |
| 3 | Capacità del sistema offerto di HE di gestione dei reagenti e dei coloranti con codice RFID per un ottimale controllo delle scadenze, dei consumi e dei test effettuati | Tabellare (SI/NO) | 10 punti |
| 4 | Il sistema offerto presenta la possibilità di accesso in continuo al singolo vetrino senza alcuna limitazione per quanto riguarda il sistema di rilevazione delle procedure o quant’altro | Discrezionale | 5 punti - Accesso/inserimento vetrini a gruppo (batch) : punti 2 - Accesso/inserimento continuo a singolo vetrino : punti 5 |
| 5 | Il sistema di scanner di vetrini offerto dovrà prevedere la possibilità di poter usare almeno 6 vetrini standard | Tabellare (SI/NO) | 5 punti |
| 6 | Il sistema di HF non deve usare sostanze come alcool e xilolo. I reagenti devono essere pronti all’uso così da preservare la sicurezza dell’operatore | Tabellare (SI/NO) | 5 punti |
| 7 | Il sistema IHC presenta la possibilità di dispensare reagenti ed anticorpi dal contenitore originale direttamente sul vetrino senza nessuna manipolazione da parte dell’operatore così da preservarne la sua sicurezza | Discrezionale | 5 punti - Dispensazione degli anticorpi con uso di pipettatori: punti 2 - Dispensazione degli anticorpi direttamente dal contenitore senza uso di pipettatori : punti 5 |
| 8 | Il sistema di HE deve tracciare ogni singolo vetrino ed avere un sistema di “monitorgagio a distanza e in tempo reale on line ” per un servizio ottimale di risoluzione dei problemi | Tabellare (SI/NO) | 5 punti |
| 9 | Anticorpi offerti per proteina P16 CEIVD approvato FDA per anticorpo ALK CEIVD approvato con FDA ed indicato per eleggibilità al farmaco per NSLC | Discrezionale | 5 punti - Anticorpo ALK e P16 CEIVD : punti 1 - Anticorpo ALK e P16 offerto approvato FDA: punti 5 |
| 10 | Possibilità di poter usare metodiche di doppia colorazione sullo stesso vetrino | Tabellare (SI/NO) | 10 punti |
| 11 | Capacità dei reattivi della strumentazione delle colorazioni speciali offerta pronto uso, senza manipolazione da parte dell’operatore | Tabellare (SI/NO) | 5 punti |

UOC FARMACIA OSPEDALIERA                                                  UOC ANATOMIA PATOLOGICA

IL DIRETTORE                                                                              IL DIRETTORE

F.to   Dott.ssa Anna Dello Stritto                                                   F.to  Dott. Pasquale Orabona