procedura aperta per la fornitura per un periodo pluriennale di “sistemi analitici con somministrazione di reagenti e di tutto il relativo materiale di consumo”  da destinare alle uu.oo.  di laboratori analisi, alla u.o.s.d. di  biologia molecolare,  alle strutture di  anatomia-citologia ed istologia patologica,  alle strutture trasfusionali, alla  u.o.s.d di genetica dei pp.o. della asl salerno. n. gara 7514799

ALLEGATO F1

“ESTRATTI CARATTERISTICHE INDISPENSABILI”

DA LOTTO N. 1 A LOTTO N. 16

lotto 1

“n. 2 Sistemi Analitici per Indagini di Immunoistochimica e di ibridazione in situ + n. 2 Sistemi per Special Stain + n. 2 Sistemi per Tracciabilità e Rintracciabilità (strumentazioni in comodato d’uso) ” dei campioni da destinare alle U.O.C. di Anatomia Patologica dei PP.OO. di Nocera Inf./Pagani-Plesso di Pagani-  e Vallo della Lucania della ASL Salerno

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

Anticorpi Primari Obbligatori

| Anticorpi primari |  |
| --- | --- |
| α-1 Antichymotrypsin | Pronto all’uso |
| α-1 Antitrypsin | Pronto all’uso |
| α-1-Fetoprotein (AFP) | Pronto all’uso |
| ACTH | Pronto all’uso |
| Anti-Actin, Muscle | Pronto all’uso |
| Actin, Muscle Specific | Pronto all’uso |
| Actin, Smooth Muscle | Pronto all’uso |
| Adenovirus | Pronto all’uso |
| Anti-ALK | Pronto all’uso |
| Androgen Receptor | Pronto all’uso |
| Annexin A1 | Pronto all’uso |
| Arginase-1 | Pronto all’uso |
| Basal Cell Cocktail | Pronto all’uso |
| BCA-225 (BRST-1) | Pronto all’uso |
| Bcl-2 | Pronto all’uso |
| Bcl-6 | Pronto all’uso |
| Beta Catenin | Pronto all’uso |
| BG8 Lewisy | Pronto all’uso |
| BOB.1 | Pronto all’uso |
| C3d | Pronto all’uso |
| C4d | Pronto all’uso |
| CA 19.9 | Pronto all’uso |
| CA 125 | Pronto all’uso |
| Cadherin 17 | Pronto all’uso |
| Calcitonin | Pronto all’uso |
| Calcitonin | Pronto all’uso |
| Caldesmon | Pronto all’uso |
| Calponin-1 | Pronto all’uso |
| Calretinin | Pronto all’uso |
| Caveolin-1 | Pronto all’uso |
| CD1a | Pronto all’uso |
| CD2 | Pronto all’uso |
| CD3 | Pronto all’uso |
| CD4 | Pronto all’uso |
| CD5 | Pronto all’uso |
| CD7 | Pronto all’uso |

| CD8 | Pronto all’uso |
| --- | --- |
| CD10 | Pronto all’uso |
| CD13 | Pronto all’uso |
| CD14 | Pronto all’uso |
| CD15 | Pronto all’uso |
| CD16 | Pronto all’uso |
| CD20 | Pronto all’uso |
| CD21 | Pronto all’uso |
| CD21 | Pronto all’uso |
| CD22 | Pronto all’uso |
| CD23 | Pronto all’uso |
| CD25 | Pronto all’uso |
| CD30 | Pronto all’uso |
| CD31 | Pronto all’uso |
| CD33 | Pronto all’uso |
| CD34 | Pronto all’uso |
| CD38 | Pronto all’uso |
| CD43 | Pronto all’uso |
| CD44 | Pronto all’uso |
| CD45 (LCA) | Pronto all’uso |
| CD45R0 | Pronto all’uso |
| CD56 | Pronto all’uso |
| CD56 | Pronto all’uso |
| CD57 | Pronto all’uso |
| CD61 | Pronto all’uso |
| CD63 | Pronto all’uso |
| CD68 | Pronto all’uso |
| CD71 | Pronto all’uso |
| CD79a | Pronto all’uso |
| CD99 | Pronto all’uso |
| CD138 | Pronto all’uso |
| CD163 | Pronto all’uso |
| CDX-2 | Pronto all’uso |
| CEA | Pronto all’uso |
| Anti-Chromogranin | Pronto all’uso |
| CMV Blend (RUO) | Pronto all’uso |
| Collagen IV | Pronto all’uso |
| COX-2 | Pronto all’uso |
| Cyclin D1 | Pronto all’uso |

| Cytokeratin (AE1) | Pronto all’uso |
| --- | --- |
| Cytokeratin (AE3) | Pronto all’uso |
| Cytokeratin (HMW) | Pronto all’uso |
| Cytokeratin (CAM 5.2) | Pronto all’uso |
| Cytokeratin (Pan-Keratin) | Pronto all’uso |
| Cytokeratin 5 | Pronto all’uso |
| Cytokeratin 5/6 | Pronto all’uso |
| Cytokeratin 5/14 | Pronto all’uso |
| Cytokeratin 7 | Pronto all’uso |
| Cytokeratin 8 | Pronto all’uso |
| Cytokeratin 8 & 18 | Pronto all’uso |
| Cytokeratin 10 | Pronto all’uso |
| Cytokeratin 14 | Pronto all’uso |
| Cytokeratin 17 | Pronto all’uso |
| Cytokeratin 19 | Pronto all’uso |
| Cytokeratin 20 | Pronto all’uso |
| Desmin | Pronto all’uso |
| DOG-1 | Pronto all’uso |
| E-Cadherin | Pronto all’uso |
| EBV (LMP) | Pronto all’uso |
| EMA | Pronto all’uso |
| Ep-CAM (ESA) | Pronto all’uso |
| Epitelial Related Antigen | Pronto all’uso |
| ER | Pronto all’uso |
| ERG | Pronto all’uso |
| EZH2 | Pronto all’uso |
| Factor VIII-Related Antigen | Pronto all’uso |
| Factor XIIIa | Pronto all’uso |
| Fascin | Pronto all’uso |
| FOXA1 | Pronto all’uso |
| FoxP1 | Pronto all’uso |
| FSH | Pronto all’uso |
| Galectin 3 | Pronto all’uso |
| Gastrin | Pronto all’uso |
| GATA3 | Pronto all’uso |
| GCDFP-15 | Pronto all’uso |
| GFAP | Pronto all’uso |
| Glypican 3 | Pronto all’uso |
| Glucagon | Pronto all’uso |
| Glut-1 | Pronto all’uso |
| Glutamine Synthetase | Pronto all’uso |
| Glycophorin A | Pronto all’uso |
| Granzyme B | Pronto all’uso |

| H. Pylori | Pronto all’uso |
| --- | --- |
| HCG | Pronto all’uso |
| Hemoglobin A | Pronto all’uso |
| Hepatocyte Specific Antigen | Pronto all’uso |
| HGAL | Pronto all’uso |
| hGH | Pronto all’uso |
| HHV-8 | Pronto all’uso |
| hPL | Pronto all’uso |
| HSV I | Pronto all’uso |
| HSV II | Pronto all’uso |
| IgA | Pronto all’uso |
| IgD | Pronto all’uso |
| IgG | Pronto all’uso |
| IgG4 | Pronto all’uso |
| IgM | Pronto all’uso |
| Inhibin | Pronto all’uso |
| INI-1 | Pronto all’uso |
| Insulin | Pronto all’uso |
| Kappa | Pronto all’uso |
| Ki67 | Pronto all’uso |
| KSP-Cadherin | Pronto all’uso |
| Lambda | Pronto all’uso |
| LH | Pronto all’uso |
| LMO2 | Pronto all’uso |
| Lysozyme | Pronto all’uso |
| Macrophage | Pronto all’uso |
| Mammoglobin | Pronto all’uso |
| Mart-1 (Melan A) | Pronto all’uso |
| Melanoma Associated Antigen | Pronto all’uso |
| Melanoma Triple Cocktail | Pronto all’uso |
| Melanosome | Pronto all’uso |
| Mesothelial Cell | Pronto all’uso |
| MiTF | Pronto all’uso |
| MLH-1 | Pronto all’uso |
| MSH-2 | Pronto all’uso |
| CONFIRM MSH6 | Pronto all’uso |
| MUC1 | Pronto all’uso |
| MUC2 | Pronto all’uso |
| MUC5AC | Pronto all’uso |
| MUC6 | Pronto all’uso |
| MUM1 | Pronto all’uso |
| Myeloperoxidase | Pronto all’uso |
| MyoD1 | Pronto all’uso |
| Myogenin | Pronto all’uso |
| Myoglobin | Pronto all’uso |
| Myosin, Smooth Muscle | Pronto all’uso |
| Napsin A | Pronto all’uso |
| Napsin A | Pronto all’uso |
| Neurofilament | Pronto all’uso |
| Neutrophil elastase | Pronto all’uso |
| NGFR | Pronto all’uso |
| NSE | Pronto all’uso |
| OCT-2 | Pronto all’uso |
| OCT-4 | Pronto all’uso |
| p120 catenin | Pronto all’uso |
| p21WAF1 | Pronto all’uso |
| p27KIP1 | Pronto all’uso |
| p53 | Pronto all’uso |
| p53 (DO-7) | Pronto all’uso |
| p57KIP2 | Pronto all’uso |
| Anti-p63 | Pronto all’uso |
| PAX5 | Pronto all’uso |
| PAX-8 | Pronto all’uso |
| PD-1 | Pronto all’uso |
| PGP 9.5 | Pronto all’uso |
| Perforin | Pronto all’uso |
| Phosphohistone-H3 (PHH3) | Pronto all’uso |
| PLAP | Pronto all’uso |
| PMS2 | Pronto all’uso |
| Podoplanin | Pronto all’uso |
| PR | Pronto all’uso |
| Prolactin | Pronto all’uso |
| PSA | Pronto all’uso |
| PSAP | Pronto all’uso |
| PTH | Pronto all’uso |
| Renal Cell Carcinoma | Pronto all’uso |
| S-100 | Pronto all’uso |
| S100P | Pronto all’uso |
| SALL4 | Pronto all’uso |
| Smoothelin | Pronto all’uso |
| Somatostatin | Pronto all’uso |
| SOX-2 | Pronto all’uso |
| SOX-11 | Pronto all’uso |
| Spectrin | Pronto all’uso |
| Synaptophysin | Pronto all’uso |
| SV40 | Pronto all’uso |
| T-Bet | Pronto all’uso |
| TAG-72 | Pronto all’uso |
| TdT | Pronto all’uso |
| TFE-3 | Pronto all’uso |
| Thyroglobulin | Pronto all’uso |
| TP | Pronto all’uso |
| TRAcP | Pronto all’uso |
| Tryptase | Pronto all’uso |
| TSH | Pronto all’uso |
| TTF-1 (Thyroid Transcription Factor-1) | Pronto all’uso |
| Tyrosinase | Pronto all’uso |
| Uroplakin III | Pronto all’uso |
| Villin | Pronto all’uso |
| Vimentin | Pronto all’uso |
| WT1 | Pronto all’uso |
| ZAP-70 | Pronto all’uso |
| RACEMASI | Pronto all’uso |
| ANIDRASI CARBONICA | Pronto all’uso |
| SOX17 | Pronto all’uso |
| CATEPSINA | Pronto all’uso |

FITC - Coniugati Obbligatori

| FITC-Coniugati |  |
| --- | --- |
| FITC Anti-Albumin | pronto all’uso |
| FITC Anti-C1q | pronto all’uso |
| FITC Anti-C3 | pronto all’uso |
| FITC Anti-C4 | pronto all’uso |
| FITC Anti-Fibrinogen | pronto all’uso |
| FITC Anti-IgA | pronto all’uso |
| FITC Anti-IgG | pronto all’uso |
| FITC Anti-IgM | pronto all’uso |
| FITC Anti-Kappa | pronto all’uso |
| FITC Anti-Lambda | pronto all’uso |

Kit di Rivelazione - Obbligatori

| Kit di Rivelazione |  |
| --- | --- |
| DAB Detection Kit, molecola sintetica biotin free | pronto all’uso |
| Red Detection Kit, molecola sintetica biotin free | pronto all’uso |
| DAB polimero Detection Kit | pronto all’uso |
| Diluente per anticorpi | pronto all’uso |
| Diluente per anticorpi con caseina | pronto all’uso |
| Kit di amplificazione | pronto all’uso |
| Kit blocco biotina endogena | pronto all’uso |
| Proteasi alta concentrazione I | pronto all’uso |
| Proteasi media concentrazione II | pronto all’uso |
| Protease bassa concentrazione III | pronto all’uso |
| Hematossilina Basso contrasto | pronto all’uso |
| Hematossilina Alto contrasto | pronto all’uso |
| Reagente azzurrante | pronto all’uso |

Sonde Pronte all’uso – Obbligatorie

| Sonde |  |
| --- | --- |
| Her 2 e cromosoma 17 | pronta all’uso |
| Kappa | pronta all’uso |
| Lambda | pronta all’uso |

Colorazioni Speciali

| Colorazioni Speciali |  |
| --- | --- |
| Colorazione per Bacilli Acido-Alcol Resistenti | pronta all’uso |
| Alcian Blue | pronta all’uso |
| Alcian Yellow | pronta all’uso |
| Congo Red | pronta all’uso |
| Elastica | pronta all’uso |
| Giemsa | pronta all’uso |
| Gram | pronta all’uso |
| Colorazione di Grocott | pronta all’uso |
| Iron (Perls) | pronta all’uso |
| Jones – con controcolorazione in He | pronta all’uso |
| Jones – con controcolorazione in verde | pronta all’uso |
| Mucicarmine | pronta all’uso |
| PAS | pronta all’uso |
| Reticulo | pronta all’uso |
| Steiner | pronta all’uso |
| Trichrome Blue | pronta all’uso |

ANTICORPI PRIMARI - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI OBBLIGATORIE Il possesso di tutte le caratteristiche di seguito riportate, è condizione indefettibile per la partecipazione alla presente gara. La mancanza anche di una sola caratteristica, sarà motivo di esclusione dalla gara. Anticorpi primari idonei per tessuti paraffinati, sezioni criostatate e preparazioni citologiche. Anticorpi calibrati e certificati sul sistema automatico offerto. Possibilità di eseguire immunofluorescenza. Marcatura CE e conformità alla direttiva 98/79/CE recepita con DLgs 332/2000 (in misura non inferiore al 95% degli anticorpi totali).

SISTEMI DI RIVELAZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI OBBLIGATORIE Il possesso di tutte le caratteristiche di seguito riportate, è condizione indefettibile per la partecipazione alla presente gara. La mancanza anche di una sola caratteristica, sarà motivo di esclusione dalla gara. Sistemi di rivelazione prediluiti pronti all’uso e comprensivi di relativo cromogeno. Possibilità di utilizzo di sistemi di rivelazione di tipo “biotin-free” multimerici a basso ingombro sterico. Possibilità di impiego di diversi sistemi di rivelazione contemporaneamente, durante la stessa corsa di colorazione Fornitura di diversi sistemi di rivelazione (HRP/DAB, HRP/AEC, AP/FastRed, Multimerico HRP/DAB e Multimerico AP/FastRed) Possibilità di inserire o eliminare opzionalmente eventuali fasi di amplificazione integrate nel sistema di rivelazione Sistemi di rivelazione calibrati sul sistema automatico offerto.

MATERIALI ACCESSORI - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI OBBLIGATORIE Il possesso di tutte le caratteristiche di seguito riportate, è condizione indefettibile per la partecipazione alla presente gara. La mancanza anche di una sola caratteristica, sarà motivo di esclusione dalla gara. Reagenti per sparaffinatura non tossici, non contenenti solventi organici. Reagenti per smascheramento antigenico pronti all’uso. Enzimi proteolitici pronti all’uso. Ematossilina per immunoistochimica pronta all’uso. Vetrini con carica positiva .

SONDE E REAGENTI PER IBRIDAZIONE IN SITU CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI OBBLIGATORIE Il possesso di tutte le caratteristiche di seguito riportate, è condizione indefettibile per la partecipazione alla presente gara. La mancanza anche di una sola caratteristica, sarà motivo di esclusione dalla gara. Fornitura di tutte le sonde richieste. Sonde pronte all’uso. Sonde tutte calibrate sul sistema automatico offerto. Marcatura CE in conformità alla direttiva 98/79/CE recepita con DLgs 332/2000

Test biomolecolare per la valutazione del grado di amplificazione del gene HER2/neu: Test in grado di fornire indicazioni sul grado di amplificazione del gene HER2/neu in relazione al grado di polisomia del cromosoma 17. Algoritmo di valutazione conforme alle linee guida ASCO/CAP Test calibrato sul sistema automatico offerto Sistema di rivelazione con sviluppo con precipitazione di ioni argento (metodo Silverenhanced ISH) ad altissime sensibilità e risoluzione Sistema di rivelazione AP/FastRed per metodiche Dual-color Marcatura CE in conformità alla direttiva 98/79/CE recepita con DLgs 332/2000

IMMUNOCOLORATORE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI OBBLIGATORIE

I Sistemi analitici offerti devono essere obbligatoriamente in possesso di tutte le Caratteristiche e Specifiche Tecniche di seguito riportate, pena esclusione dalla gara. Si ribadisce che il mancato possesso anche di una sola delle caratteristiche di seguito riportate, sarà motivo di esclusione dalla gara.

Nuovi di fabbrica, completamente automatizzati, aggiornati allo stato dell’arte, corredati di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento ed alla completa ed ottimale esecuzione delle reazioni richieste.

Conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza ed in possesso del marchio CE IVD

Riconoscimento di vetrini e reagenti mediante lettore di codice a barre.

Baking e sparaffinatura dei preparati effettuata dallo strumento (on board) con liquido non tossico (sostituto dello xilolo).

Smascheramento antigenico dei tessuti, sviluppo cromogenico e contro-colorazione con ematossilina effettuati dallo strumento (on board).

Preparazione della DAB deve essere effettuata senza manipolazione dell’operatore.

Incubazione degli anticorpi e rivelazione antigenica effettuate senza l’intervento dell’operatore .

Gestione contemporanea di più programmi di lavoro, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di rivelazione diversi.

Strumento in grado di eseguire reazioni ISH in automazione.

Utilizzo di vetrini porta-oggetto per immunoistochimica d'uso routinario.

Capacità minima di 30 vetrini per lo strumento di IHC

Dispensazione ottimale dei reagenti a garanzia della copertura totale dell’area della sezione, senza sprechi. (Relazionare in merito).

Sistema di iHC e SS deve interfacciarsi in modo bidirezionale al sistema di tracciabilità senza ristampa di vetrini.

Possibilità di utilizzare anticorpi di altri fornitori.

Sistemi di controllo propri della strumentazione con segnalazione ed allarmi per errori.

Software gestionale in grado di tracciare tutte le operazioni eseguite, di monitorare lo stato di utilizzo ed il consumo dei reagenti con produzione di relative statistiche.

Smaltimento delle sostanze di scarto in completa sicurezza. (Relazionare in merito).

Stampante di codici a barre per vetrini

Possibilità di personalizzare protocolli a cura dell’operatore.

Mantenimento dei dati di programmazione anche in caso di interruzione dell’erogazione di energia elettrica dalle rete.

Archiviazione automatica e rendiconto dettagliato delle prestazioni del sistema, dei consumi e delle determinazioni eseguite.

Memorizzazione automatica dei numeri di lotto e delle date di scadenza dei reagenti.

Possibilità di ripristino globale dei dati memorizzati, in seguito a crash del sistema.

Segnalazione automatica della necessità degli interventi di manutenzione preventiva.

Sistema di controllo deve interfacciarsi in modo bidirezionale al sistema di tracciabilità da installare presso la struttura .

Caricamento totalmente random di vetrini paraffinati e di preparati citologici o congelati, simultaneamente nella medesima corsa.

Possibilità di lavoro sia in modalità completamente automatica, che in modalità di titolazione. Possibilità di eseguire sparaffinatura e smascheramento antigenico ad alta temperatura durante il ciclo di colorazione, senza alcun ulteriore intervento dell’operatore dopo l’avvio della corsa.

Sistema di prevenzione dell’evaporazione dei reagenti durante le incubazioni.

Sistema di distribuzione dei reagenti dispensati sul vetrino con possibilita’ di utilizzare tutta la superficie del vetrino e con possibilita’ di poter usare qualsiasi tipo di vetrino

Possibilità di eseguire reazioni di ibridazione in situ (comprese le fasi di denaturazione e ibridazione) contemporaneamente alle determinazioni immunoistochimiche, in totale accesso random.

Ampia estensione della gamma di metodiche eseguibili contemporaneamente all’immunoistochimica sulla stessa strumentazione (IHC, ISH, FITC, e test di Targeted Therapy simultaneamente senza nessuna limitazione).

Gestione contemporanea di protocolli con diversi sistemi di rivelazione.

Possibilità di eseguire doppie colorazioni DAB/Red simultanee in una medesima corsa.

Possibilità di eseguire colorazioni in immunofluorescenza

Modularità del sistema, con gestione indipendente degli eventuali moduli aggiuntivi.

Protezione dell’operatore dall’esposizione a sostanze tossiche e nocive

SISTEMA PER COLORAZIONI SPECIALI CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI OBBLIGATORIE

Il possesso di tutte le caratteristiche di seguito riportate, è condizione indefettibile per la partecipazione alla presente gara. La mancanza anche di una sola caratteristica, sarà motivo di esclusione dalla gara.

Possibilità di impiego di diversi colorazione contemporaneamente, durante la stessa corsa di colorazione Carico di almeno 20 vetrini per corsa Marcatura CE-IVD Stampante di codici a barre per vetrini Possibilità di personalizzare protocolli a cura dell’operatore. Mantenimento dei dati di programmazione anche in caso di interruzione dell’erogazione di energia elettrica dalle rete. Archiviazione automatica e rendiconto dettagliato delle prestazioni del sistema, dei consumi e delle determinazioni eseguite. Memorizzazione automatica dei numeri di lotto e delle date di scadenza dei reagenti. Possibilità di ripristino globale dei dati memorizzati, in seguito a crash del sistema. Segnalazione automatica della necessità degli interventi di manutenzione preventiva. Sistema di controllo deve interfacciarsi in modo bidirezionale al sistema di tracciabilità da installare presso la struttura senza prevede la ristampa delle etichette

SISTEMA DI TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’ CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI OBBLIGATORIE

Il possesso di tutte le caratteristiche di seguito riportate, è condizione indefettibile per la partecipazione alla presente gara. La mancanza anche di una sola caratteristica, sarà motivo di esclusione dalla gara.

Il sistema del prevedere interfacciamento bidirezionale al LIS di laboratorio Il sistema deve prevedere la tracciabilità di tutte le fasi di lavoro (accettazione – riduzione – inclusione – taglio – special stains – Immunocoloratore - consegna del caso – lettura patologi ) Il sistema deve registrare le non conformità relative campione-cassette-vetrini per ciascuna delle fase operative il sistema deve prevedere un servizio di assistenza telefonica con intervento da remoto il sistema deve prevedere deve avere la possibilità di essere aggiornato e modificato con eventuali cambiamenti . il sistema deve prevedere un portale web per rintracciare i campioni da poter installare/visionare da pc del personale medico Le ditte, in fase di gare, devono provvedere ad un sopralluogo tecnico e alla presentazione di un progetto (relazione) che prevede tutte le fasi del campione (accettazione – riduzione – inclusione – taglio – IHC – assegnazione del caso ).

lotto 2

“n. 1 Sistema Analitico (strumentazioni in comodato d’uso) di Biologia Molecolare con metodica PCR Real Time atto alla determinazione di HCV RNA, HBV DNA, HIV RNA” da destinare alla U.O.S.D.. di Biologia Molecolare del P.O. di Eboli della ASL Salerno

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

Unico sistema in grado di eseguire in completa automazione Estrazione, Retrotrascrizione, Amplificazione e Rivelazione per la quantificazione di HCV RNA, HBV DNA e HIV RNA con tecnologia di amplificazione in REAL TIME PCR.

La strumentazione offerta deve essere nuova di fabbrica, mai utilizzata, di ultima generazione tecnologica messa in commercio, ancora in produzione, munita di certificazione di conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza.

L’intero processo diagnostico (analizzatori e reagenti) deve essere munito di Marcatura CE/IVD

Possibilità di collegamento bidirezionale al LIS del Laboratorio di destinazione.

Presenza di un sistema di controllo delle contaminazioni

Sensibilità analitica ( LOD ) per HCV ≤15 UI/mL come richiesto dalle Linee Guida Europee e dell’Associazione Italiana per lo studio del fegato per il monitoraggio della triplice terapia con i nuovi farmaci ad azione antivirale diretta.

HCV – Sensibilità almeno 15 UI / mL su campione non superiore a 1,0 mL

HCV – Linearità almeno 10^6 UI /mL

HBV – Sensibilità almeno 20 UI/mL su campione non superiore a 1,0 mL

HBV – Linearità almeno 10^6 UI /mL

HIV - Sensibilità almeno 50 copie/mL comprovata su standard OMS

HIV Linearità - Limite inferiore almeno 50 copie /mL e Limite superiore almeno 10^6 copie /mL

lotto 3

“Sistemi Analitici (strumentazioni in comodato d’uso) per indagini di Biologia Molecolare in Reverse Dot Blot” da destinare alle UU.OO.SS.DD. di  Biologia Molecolare del P.O. di Eboli e di Genetica del P.O. di Nocera Inf./Pagani-Plesso di Pagani-della ASL Salerno

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

Strumentazione - Caratteristiche Tecniche Obbligatorie La strumentazione offerta deve essere di ultima generazione tecnologica messa in commercio, ancora in produzione e presente sul mercato, munita di certificazione di conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza. L’intero processo diagnostico (analizzatori e reagenti) deve essere munito di Marcatura CE/IVD Presenza di software che permetta l’interpretazione, l’archiviazione e la refertazione di tutti quanti i parametri richiesti.

Estrazione – Caratteristiche Tecniche Obbligatorie N. 02 Sistemi per Estrazione Acidi Nucleici Piattaforma unica che consenta in maniera automatica l’estrazione di acidi nucleici (DNA e RNA) da differenti tipi di campioni biologici (cellulari e non) Il sistema deve essere in grado di estrarre da 1 a 16 campioni per seduta. Protocolli precaricati nel software strumentale e pronti all’uso, senza necessità di computer esterni o card magnetiche. Il sistema dovrà assicurare il minor errore analitico evitando di maneggiare più volte il campione e senza l’utilizzo di flaconi di reattivi per l’estrazione. L’estrazione del DNA e dell' RNA deve avvenire mediante l’utilizzo di cartucce monotest con tecnologia di biglie magnetiche rivestite da cellulosa. Strumento per l’Estrazione munito di spettrofotometro interno con possibilità di valutare la concentrazione/purezza dell’estratto a 260/280 nm

Amplificazione - Caratteristiche Tecniche Obbligatorie N. 4 Termociclatori . Termociclatori a 96 pozzetti con possibilità di regolare la velocità di amplificazione.

Rivelazione - Caratteristiche Tecniche Obbligatorie N. 02 Strumenti semiautomatici per l'incubazione, l'agitazione ed il lavaggio delle strisce, in grado di processare almeno 40 campioni in contemporanea. Fornitura di idoneo software di analisi in grado di leggere ed interpretare automaticamente il risultato ottenuto per una rapida refertazione ed in grado di verificare l’idoneità dell’intera seduta e del singolo campione analizzato.

N. 02 Bagnomaria - Caratteristiche Tecniche Obbligatorie Termostatati Basculanti Possibilità di regolare la temperatura e la velocità di agitazione Memorizzazione di almeno 6 (sei) profili termici.

Reagenti - Caratteristiche Tecniche Obbligatorie Reagenti liquidi e pronti all’uso senza alcuna necessità di preparazione per la fase di rivelazione. Fornitura del materiale di consumo e tutto quanto necessario all’esecuzione dei test (consumabili, soluzioni accessorie nelle quantità sufficienti all’esecuzione del numero di determinazioni indicate).

Genotipizzazione HCV - Caratteristiche Tecniche Obbligatorie I prodotti offerti devono garantire la determinazione di almeno i seguenti genotipi e relativi sottotipi del Virus dell’Epatite C : 1, 1a, 1b, 2, 2a/2c, 2b, 3, 3a, 3b, 3c, 3k, 4, 4a, 4b, 4c/4d, 4e, 4f, 4h, 5a, 6a/6b, 6g, 6f/q, 6m, 7° Presenza di bande di controllo del coniugato e dell’amplificato per la regione 5' UTR e della regione Core per il genotipo HCV . Presenza su unica striscia di tutte le mutazioni/polimorfismi richiesti e del controllo di ibridazione.

Trombofilia 7 Mutazioni - Caratteristiche Tecniche Obbligatorie I prodotti offerti devono garantire la determinazione di almeno i seguenti polimorfismi: Fattore V R506Q - Fattore V H1299R - Fattore V Y1702C - Fattore II - G 20210 A MTHFR C 677 T - MTHFR A 1298 C - PAI1 4G/5G Presenza su unica striscia di tutte le mutazioni/polimorfismi richiesti e del controllo di ibridazione.

Trombofilia 14 mutazioni - Caratteristiche Tecniche Obbligatorie I prodotti offerti devono garantire la determinazione di almeno i seguenti polimorfismi: Fattore V R506Q - Fattore V H1299 R - Fattore II G 20210 A - MTHFR C 677 T - MTHFR A 1298 C - CBS 844ins68 - PAI 1 - GPIIIA T1565C ( HPA1 ) - ACE - APO E - AGT g9543T>C ( M235T ) - ATR1 A 1166 C FGB - 455 G > A - Fattore XIII g7130 G > T ( V34L ) Presenza su unica striscia di tutte le mutazioni/polimorfismi richiesti e del controllo di ibridazione.

Emocromatosi Ereditaria - Caratteristiche Tecniche Obbligatorie I prodotti offerti devono garantire la determinazione di almeno le seguenti Mutazioni associate all’Emocromatosi Ereditaria: E60X - M172K - Y250X (GENE TFR2) - N144H - V162(GENE FPN1) - V53M - V59M H63H - H63D - S65C - C282Y - Q283P - E168Q - E168X - W169X(GENE HFE) Presenza su unica striscia di tutte le mutazioni/polimorfismi richiesti e del controllo di ibridazione.

Intolleranza al Lattosio – Fruttosio - Caratteristiche Tecniche Obbligatorie I prodotti offerti devono garantire la determinazione di almeno le seguenti mutazioni associate alla intolleranza di Lattosio e Fruttosio: Gene LCT ( 13910 T > C , 22018° A > G ) Gene ALDO B (del 4E4 – A 149 P – A 174 D – N 334 K) Presenza su unica striscia di tutte le mutazioni/polimorfismi richiesti e del controllo di ibridazione.

Celiachia - Caratteristiche Tecniche Obbligatorie I prodotti offerti devono garantire la rivelazione dei seguenti eterodimeri predisponenti alla Malattia Celiaca: Test per rivelare la presenza di antigeni di II classe DQ2 e DQ8 (eterodimeri DQA1*0501/DQB1*0201, DQA1*0201/DQB1*0202 , DQA1*0301/DQB1*0302 , DQ7 - DR5 ) e mix per omozigosità DQB1*02 Presenza su unica striscia di tutte le mutazioni/polimorfismi richiesti e del controllo di ibridazione.

Fibrosi Cistica (60 mutazioni) Caratteristiche Tecniche Obbligatorie I prodotti offerti devono garantire la determinazione di almeno 60 fra le più frequenti mutazioni associate alla Fibrosi Cistica, mediante l’utilizzo di più strisce.

Microdelezioni del cromosoma Y Caratteristiche Tecniche Obbligatorie I prodotti offerti devono garantire la rivelazione di microdelezioni associate almeno alle seguenti condizioni patologiche: Oligo-Azospermia Presenza su unica striscia di tutte le mutazioni/polimorfismi richiesti e del controllo di ibridazione.

HLA B27 Caratteristiche Tecniche Obbligatorie I prodotti offerti devono garantire la determinazione dell’allele HLA B27

lotto 4

“1 Sistema Automatico per Colorazione Ematossilina Eosina (strumentazioni in comodato d’uso)” da destinare alla U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica del P.O. “Andrea Tortora” di Pagani della ASL Salerno

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

Strumentazione

Possibilità di utilizzare il monta vetrini anche per vetrini caricati dall’ esterno.

Il Coloratore deve essere completamente chiuso, aspirato e che non utilizzi sostanze tossiche

interfaccia software semplice da utilizzare, in italiano

Produttività non inferiore a 100 vetrini per corsa.

Strumentazione nuova di fabbrica, non ricondizionata e di ultima genazione con marcatura Ce IVD

Kit Coloranti

Kit completi e pronti all’ uso per colorazione Ematossilina Eosina completi di vetrini copri oggetto

Diafanizzante non tossico

Soluzioni pronto all’uso

Sicurezza dell’operatore

I vetrini devono essere 24 x 60 mm

lotto 5

“1 Sistema Analitico per indagini di  Immunoistochimica e di ibridazione in situ + n. 1 Sistema per Special Stain + n. 1 Sistema di Tracciabilità e Rintracciabilità dei campioni (strumentazioni in comodato d’uso)”  da destinare alla U.O.C. di Anatomia Patologica, Citologia ed Istologia Patologica del P.O. di Eboli della ASL Salerno

Descrizione sistema e caratteristiche minime indispensabili

Anticorpi Primari Obbligatori

| Anticorpi primari |  |
| --- | --- |
| α-1 Antichymotrypsin |  |
| α-1 Antitrypsin |  |
| α-1-Fetoprotein (AFP) |  |
| ACTH |  |
| Anti-Actin, Muscle |  |
| Actin, Muscle Specific |  |
| Actin, Smooth Muscle |  |
| Adenovirus |  |
| Anti-ALK |  |
| Androgen Receptor |  |
| Annexin A1 |  |
| Arginase-1 |  |
| Basal Cell Cocktail |  |
| BCA-225 (BRST-1) |  |
| Bcl-2 |  |
| Bcl-6 |  |
| Beta Catenin |  |
| BG8 Lewisy |  |
| BOB.1 |  |
| C3d |  |
| C4d |  |
| CA 19.9 |  |
| CA 125 |  |
| Cadherin 17 |  |
| Calcitonin |  |
| Calcitonin |  |
| Caldesmon |  |
| Calponin-1 |  |
| Calretinin |  |
| Caveolin-1 |  |
| CD1a |  |
| CD2 |  |
| CD3 |  |
| CD4 |  |
| CD5 |  |
| CD7 |  |

| CD8 |  |
| --- | --- |
| CD10 |  |
| CD13 |  |
| CD14 |  |
| CD15 |  |
| CD16 |  |
| CD20 |  |
| CD21 |  |
| CD21 |  |
| CD22 |  |
| CD23 |  |
| CD25 |  |
| CD30 |  |
| CD31 |  |
| CD33 |  |
| CD34 |  |
| CD38 |  |
| CD43 |  |
| CD44 |  |
| CD45 (LCA) |  |
| CD45R0 |  |
| CD56 |  |
| CD56 |  |
| CD57 |  |
| CD61 |  |
| CD63 |  |
| CD68 |  |
| CD71 |  |
| CD79a |  |
| CD99 |  |
| CD138 |  |
| CD163 |  |
| CDX-2 |  |
| CEA |  |
| Anti-Chromogranin |  |
| CMV Blend (RUO) |  |
| Collagen IV |  |
| COX-2 |  |
| Cyclin D1 |  |

| Cytokeratin (AE1) |  |
| --- | --- |
| Cytokeratin (AE3) |  |
| Cytokeratin (HMW) |  |
| Cytokeratin (CAM 5.2) |  |
| Cytokeratin (Pan-Keratin) |  |
| Cytokeratin 5 |  |
| Cytokeratin 5/6 |  |
| Cytokeratin 5/14 |  |
| Cytokeratin 7 |  |
| Cytokeratin 8 |  |
| Cytokeratin 8 & 18 |  |
| Cytokeratin 10 |  |
| Cytokeratin 14 |  |
| Cytokeratin 17 |  |
| Cytokeratin 19 |  |
| Cytokeratin 20 |  |
| Desmin |  |
| DOG-1 |  |
| E-Cadherin |  |
| EBV (LMP) |  |
| EMA |  |
| Ep-CAM (ESA) |  |
| Epitelial Related Antigen |  |
| ER |  |
| ERG |  |
| EZH2 |  |
| Factor VIII-Related Antigen |  |
| Factor XIIIa |  |
| Fascin |  |
| FOXA1 |  |
| FoxP1 |  |
| FSH |  |
| Galectin 3 |  |
| Gastrin |  |
| GATA3 |  |
| GCDFP-15 |  |
| GFAP |  |
| Glypican 3 |  |
| Glucagon |  |
| Glut-1 |  |
| Glutamine Synthetase |  |
| Glycophorin A |  |
| Granzyme B |  |

| H. Pylori |  |
| --- | --- |
| HCG |  |
| Hemoglobin A |  |
| Hepatocyte Specific Antigen |  |
| HGAL |  |
| hGH |  |
| HHV-8 |  |
| hPL |  |
| HSV I |  |
| HSV II |  |
| IgA |  |
| IgD |  |
| IgG |  |
| IgG4 |  |
| IgM |  |
| Inhibin |  |
| INI-1 |  |
| Insulin |  |
| Kappa |  |
| Ki67 |  |
| KSP-Cadherin |  |
| Lambda |  |
| LH |  |
| LMO2 |  |
| Lysozyme |  |
| Macrophage |  |
| Mammoglobin |  |
| Mart-1 (Melan A) |  |
| Melanoma Associated Antigen |  |
| Melanoma Triple Cocktail |  |
| Melanosome |  |
| Mesothelial Cell |  |
| MiTF |  |
| MLH-1 |  |
| MSH-2 |  |
| CONFIRM MSH6 |  |
| MUC1 |  |
| MUC2 |  |
| MUC5AC |  |
| MUC6 |  |
| MUM1 |  |
| Myeloperoxidase |  |
| MyoD1 |  |
| Myogenin |  |
| Myoglobin |  |
| Myosin, Smooth Muscle |  |
| Napsin A |  |
| Napsin A |  |
| Neurofilament |  |
| Neutrophil elastase |  |
| NGFR |  |
| NSE |  |
| OCT-2 |  |
| OCT-4 |  |
| p120 catenin |  |
| p21WAF1 |  |
| p27KIP1 |  |
| p53 |  |
| p53 (DO-7) |  |
| p57KIP2 |  |
| Anti-p63 |  |
| PAX5 |  |
| PAX-8 |  |
| PD-1 |  |
| PGP 9.5 |  |
| Perforin |  |
| Phosphohistone-H3 (PHH3) |  |
| PLAP |  |
| PMS2 |  |
| Podoplanin |  |
| PR |  |
| Prolactin |  |
| PSA |  |
| PSAP |  |
| PTH |  |
| Renal Cell Carcinoma |  |
| S-100 |  |
| S100P |  |
| SALL4 |  |
| Smoothelin |  |
| Somatostatin |  |
| SOX-2 |  |
| SOX-11 |  |
| Spectrin |  |
| Synaptophysin |  |
| SV40 |  |
| T-Bet |  |
| TAG-72 |  |
| TdT |  |
| TFE-3 |  |
| Thyroglobulin |  |
| TP |  |
| TRAcP |  |
| Tryptase |  |
| TSH |  |
| TTF-1 (Thyroid Transcription Factor-1) |  |
| Tyrosinase |  |
| Uroplakin III |  |
| Villin |  |
| Vimentin |  |
| WT1 |  |
| ZAP-70 |  |
| RACEMASI |  |
| ANIDRASI CARBONICA |  |
| SOX17 |  |
| CATEPSINA |  |

FITC - Coniugati Obbligatori

| FITC-Coniugati |  |
| --- | --- |
| FITC Anti-Albumin |  |
| FITC Anti-C1q |  |
| FITC Anti-C3 |  |
| FITC Anti-C4 |  |
| FITC Anti-Fibrinogen |  |
| FITC Anti-IgA |  |
| FITC Anti-IgG |  |
| FITC Anti-IgM |  |
| FITC Anti-Kappa |  |
| FITC Anti-Lambda |  |

Kit di Rivelazione - Obbligatori

| Kit di Rivelazione |  |
| --- | --- |
| DAB Detection Kit, molecola sintetica biotin free |  |
| Red Detection Kit, molecola sintetica biotin free |  |
| DAB polimero Detection Kit |  |
| Diluente per anticorpi |  |
| Diluente per anticorpi con caseina |  |
| Kit di amplificazione |  |
| Kit blocco biotina endogena |  |
| Proteasi alta concentrazione I |  |
| Proteasi media concentrazione II |  |
| Protease bassa concentrazione III |  |
| Hematossilina Basso contrasto |  |
| Hematossilina Alto contrasto |  |
| Reagente azzurrante |  |

Sonde Pronte all’uso – Obbligatorie

| Sonde |  |
| --- | --- |
| Her 2 e cromosoma 17 |  |
| Kappa |  |
| Lambda |  |

Colorazioni Speciali

| Colorazioni Speciali |  |
| --- | --- |
| Colorazione per Bacilli Acido-Alcol Resistenti |  |
| Alcian Blue |  |
| Alcian Yellow |  |
| Congo Red |  |
| Elastica |  |
| Giemsa |  |
| Gram |  |
| Colorazione di Grocott |  |
| Iron (Perls) |  |
| Jones – con controcolorazione in He |  |
| Jones – con controcolorazione in verde |  |
| Mucicarmine |  |
| PAS |  |
| Reticulo |  |
| Steiner |  |
| Trichrome Blue |  |

ANTICORPI PRIMARI - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI OBBLIGATORIE Il possesso di tutte le caratteristiche di seguito riportate, è condizione indefettibile per la partecipazione alla presente gara. La mancanza anche di una sola caratteristica, sarà motivo di esclusione dalla gara. Anticorpi primari idonei per tessuti paraffinati, sezioni criostatate e preparazioni citologiche. Anticorpi calibrati e certificati sul sistema automatico offerto. Possibilità di eseguire immunofluorescenza. Marcatura CE e conformità alla direttiva 98/79/CE recepita con DLgs 332/2000 (in misura non inferiore al 95% degli anticorpi totali).

SISTEMI DI RIVELAZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI OBBLIGATORIE Il possesso di tutte le caratteristiche di seguito riportate, è condizione indefettibile per la partecipazione alla presente gara. La mancanza anche di una sola caratteristica, sarà motivo di esclusione dalla gara. Sistemi di rivelazione prediluiti pronti all’uso e comprensivi di relativo cromogeno. Fornitura di diversi sistemi di rivelazione (HRP/DAB, HRP/AEC, AP/FastRed, Multimerico HRP/DAB e Multimerico AP/FastRed) Possibilità di inserire o eliminare opzionalmente eventuali fasi di amplificazione integrate nel sistema di rivelazione Sistemi di rivelazione calibrati sul sistema automatico offerto.

MATERIALI ACCESSORI - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI OBBLIGATORIE Il possesso di tutte le caratteristiche di seguito riportate, è condizione indefettibile per la partecipazione alla presente gara. La mancanza anche di una sola caratteristica, sarà motivo di esclusione dalla gara. Reagenti per sparaffinatura non tossici, non contenenti solventi organici. Reagenti per smascheramento antigenico pronti all’uso. Enzimi proteolitici pronti all’uso. Ematossilina per immunoistochimica pronta all’uso. Vetrini con carica positiva .

SONDE E REAGENTI PER IBRIDAZIONE IN SITU CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI OBBLIGATORIE Il possesso di tutte le caratteristiche di seguito riportate, è condizione indefettibile per la partecipazione alla presente gara. La mancanza anche di una sola caratteristica, sarà motivo di esclusione dalla gara. Fornitura di tutte le sonde richieste. Sonde pronte all’uso. Marcatura CE in conformità alla direttiva 98/79/CE recepita con DLgs 332/2000

Test biomolecolare per la valutazione del grado di amplificazione del gene HER2/neu: Test in grado di fornire indicazioni sul grado di amplificazione del gene HER2/neu in relazione al grado di polisomia del cromosoma 17. Algoritmo di valutazione conforme alle linee guida ASCO/CAP Test calibrato sul sistema automatico offerto

IMMUNOCOLORATORE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI OBBLIGATORIE

I Sistemi analitici offerti devono essere obbligatoriamente in possesso di tutte le Caratteristiche e Specifiche Tecniche di seguito riportate, pena esclusione dalla gara. Si ribadisce che il mancato possesso anche di una sola delle caratteristiche di seguito riportate, sarà motivo di esclusione dalla gara.

Nuovo di fabbrica, completamente automatizzati, aggiornati allo stato dell’arte, corredati di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento ed alla completa ed ottimale esecuzione delle reazioni richieste.

Conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza ed in possesso del marchio CE IVD

Riconoscimento di vetrini e reagenti mediante lettore di codice a barre.

Baking e sparaffinatura dei preparati effettuata dallo strumento (on board) con liquido non tossico (sostituto dello xilolo).

Smascheramento antigenico dei tessuti, sviluppo cromogenico e contro-colorazione con ematossilina effettuati dallo strumento (on board).

Incubazione degli anticorpi e rivelazione antigenica effettuate senza l’intervento dell’operatore .

Gestione contemporanea di più programmi di lavoro, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di rivelazione diversi.

Utilizzo di vetrini porta-oggetto per immunoistochimica d'uso routinario.

Capacità minima di 30 vetrini per lo strumento di IHC

Dispensazione ottimale dei reagenti a garanzia della copertura totale dell’area della sezione, senza sprechi. (Relazionare in merito).

Possibilità di utilizzare anticorpi di altri fornitori.

Sistemi di controllo propri della strumentazione con segnalazione ed allarmi per errori.

Software gestionale in grado di tracciare tutte le operazioni eseguite, di monitorare lo stato di utilizzo ed il consumo dei reagenti con produzione di relative statistiche.

Smaltimento delle sostanze di scarto in completa sicurezza. (Relazionare in merito).

Stampante di codici a barre per vetrini

Possibilità di personalizzare protocolli a cura dell’operatore.

Mantenimento dei dati di programmazione anche in caso di interruzione dell’erogazione di energia elettrica dalle rete.

Archiviazione automatica e rendiconto dettagliato delle prestazioni del sistema, dei consumi e delle determinazioni eseguite.

Memorizzazione automatica dei numeri di lotto e delle date di scadenza dei reagenti.

Possibilità di ripristino globale dei dati memorizzati, in seguito a crash del sistema.

Segnalazione automatica della necessità degli interventi di manutenzione preventiva.

Sistema di controllo deve interfacciarsi in modo bidirezionale al sistema di tracciabilità da installare presso la struttura .

Possibilità di lavoro sia in modalità completamente automatica, che in modalità di titolazione. Possibilità di eseguire sparaffinatura e smascheramento antigenico ad alta temperatura durante il ciclo di colorazione, senza alcun ulteriore intervento dell’operatore dopo l’avvio della corsa.

Sistema di prevenzione dell’evaporazione dei reagenti durante le incubazioni.

Sistema di distribuzione dei reagenti dispensati sul vetrino con possibilita’ di utilizzare tutta la superficie del vetrino e con possibilita’ di poter usare qualsiasi tipo di vetrino

Ampia estensione della gamma di metodiche eseguibili contemporaneamente all’immunoistochimica sulla stessa strumentazione (IHC, ISH, FITC, e test di Targeted Therapy simultaneamente senza nessuna limitazione).

Gestione contemporanea di protocolli con diversi sistemi di rivelazione.

Possibilità di eseguire colorazioni in immunofluorescenza

Modularità del sistema, con gestione indipendente degli eventuali moduli aggiuntivi.

Protezione dell’operatore dall’esposizione a sostanze tossiche e nocive

SISTEMA PER COLORAZIONI SPECIALI CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI OBBLIGATORIE

Il possesso di tutte le caratteristiche di seguito riportate, è condizione indefettibile per la partecipazione alla presente gara. La mancanza anche di una sola caratteristica, sarà motivo di esclusione dalla gara.

Possibilità di impiego di diversi colorazione contemporaneamente, durante la stessa corsa di colorazione Carico di almeno 20 vetrini per corsa Marcatura CE-IVD Stampante di codici a barre per vetrini Possibilità di personalizzare protocolli a cura dell’operatore. Mantenimento dei dati di programmazione anche in caso di interruzione dell’erogazione di energia elettrica dalle rete. Archiviazione automatica e rendiconto dettagliato delle prestazioni del sistema, dei consumi e delle determinazioni eseguite. Memorizzazione automatica dei numeri di lotto e delle date di scadenza dei reagenti. Possibilità di ripristino globale dei dati memorizzati, in seguito a crash del sistema. Segnalazione automatica della necessità degli interventi di manutenzione preventiva. Sistema di controllo deve interfacciarsi in modo bidirezionale al sistema di tracciabilità da installare presso la struttura senza prevede la ristampa delle etichette

SISTEMA DI TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’ CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI OBBLIGATORIE

Il possesso di tutte le caratteristiche di seguito riportate, è condizione indefettibile per la partecipazione alla presente gara. La mancanza anche di una sola caratteristica, sarà motivo di esclusione dalla gara.

Il sistema del prevedere interfacciamento bidirezionale al LIS di laboratorio Il sistema deve prevedere la tracciabilità di tutte le fasi di lavoro (accettazione – riduzione – inclusione – taglio – special stains – Immunocoloratore - consegna del caso – lettura patologi ) Il sistema deve registrare le non conformità relative campione-cassette-vetrini per ciascuna delle fase operative il sistema deve prevedere un servizio di assistenza telefonica con intervento da remoto il sistema deve prevedere deve avere la possibilità di essere aggiornato e modificato con eventuali cambiamenti . il sistema deve prevedere un portale web per rintracciare i campioni da poter installare/visionare da pc del personale medico Le ditte, in fase di gare, devono provvedere ad un sopralluogo tecnico e alla presentazione di un progetto (relazione) che prevede tutte le fasi del campione (accettazione – riduzione – inclusione – taglio – IHC – assegnazione del caso ).

Lotto 6

n. 1 Sistema Analitico per indagini di Citologia Extravaginale ed Istologia su Strato Sottile (strumentazioni in comodato d’uso)"da destinare alla U.O.C. di Anatomia Patologica, Citologia ed Istologia Patologica del P.O. di Eboli della ASL Salerno-

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE – REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI

| 1 | Tecnologia adottata: sedimentazione -e gradiente di densità |
| --- | --- |
| 2 | Il processo di colorazione del vetrino deve essere interno, integrato allo strumento, senza intervento dell'operatore. |
| 3 | Il volume contenuto nei flaconi deve essere minimo 15 ml e deve essere assolutamente privo di Metanolo |

lotto 7

“Materiali e Programmi per il Controllo di Qualità Interno (CQI) e per la Verifica Esterna di Qualità (VEQ)” da destinare ai Laboratori di Analisi, Centri Trasfusionali e Unità di Raccolta Sangue dei PP.OO. della ASL Salerno

CONTROLLO DI QUALITA’ INTERNO (C.Q.I.)

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE – REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI

I Requisiti minimi richiesti per il settore del Controllo di Qualità Interno (C.Q.I.) dovranno essere:

Fornitura di un programma di controllo di qualità interno (Software residente in Laboratorio), uno per ogni Sede di Destinazione, che consenta la valutazione della imprecisione e dell'accuratezza delle misure strumentali e la verifica della comparabilità con le prestazioni di altri laboratori.

I materiali di controllo devono essere diversi rispetto a quelli forniti con i reattivi e devono possedere caratteristica di commutabilità, cioè essere simili per caratteri chimico fisici ai campioni biologici dei pazienti.

Certificazione dei sieri di controllo CE/IVD

Composizione dei materiali di controllo da matrice naturale di origine umana

Postazione di lavoro composta da PC, monitor, stampante e stabilizzatore di corrente su cui installare il Software destinato all'elaborazione statistica dei dati e relativo interfacciamento al LYS del laboratorio per trasferire in maniera automatica le misure dei controlli dalle apparecchiature.

Elaborazione statistica in tempo reale mediante Regole di Westgard

Programma di valutazione Interlaboratorio con invio e ricevimento dei dati per via informatica

Spedizione del materiale di controllo tassativamente a temperatura controllata

VERIFICA ESTERNA DI QUALITA’ (V.E.Q.)

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE – REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI

I Requisiti minimi richiesti per il settore della Verifica Esterna della Qualità (V.E.Q.) dovranno essere:

Fornitura di programmi di verifica esterna di qualità che preveda l'invio di campioni di controllo certificati a titolo ignoto da analizzare per la valutazione periodica dei sistemi di analisi del laboratorio. Il programma del controllo di qualità esterno deve consentire il confronto dei risultati ottenuti con quelli di altri laboratori utilizzando stesse strumentazioni e reagenti.

Immissione e ricevimento dei dati in maniera elettronica;

Report di valutazione riassuntivi completo dei partecipanti a livello internazionale;

Partecipazione internazionale di almeno 10 Paesi;

Ampia lista di analiti con più livelli di concentrazione per singolo parametro (intervalli di concentrazioni normale e patologico);

Valutazione con metodi statistici significativi ed accreditati e con metodi di riferimento ove disponibili.

Al fine di garantire un numero di confezioni congrue rispetto ai fabbisogni indicati, le ditte concorrenti, nel formulare l’offerta, devono tener conto anche della stabilità dei materiali proposti.

CONTROLLO DI QUALITA’ INTERNO (C.Q.I.) CHIMICA CLINICA

CARATTERISTICHE  - ANALITI.

C.Q.I. CHIMICA CLINICA- CARATTERISTICHE: I materiali offerti per il C.Q.I. Chimica Clinica devono essere in possesso delle caratteristiche di seguito riportate, pena l’esclusione dalla presente gara:

Prodotti da Azienda terza ed indipendente rispetto ai sistemi analitici in uso presso le sedi di destinazione; A matrice umana, multiparametrici, a due Livelli di concentrazione (Normale – Patologico), commutabili; Testati e certificati a livello internazionale e conformi alle vigenti normative in materia di cui trattasi; Conformi a quanto disposto dalla direttiva CEE 98 / 79 / CE (marchi CE – IVD), tali indicazioni dovranno essere riscontrabili sulle confezioni nonché sulle etichette dei flaconi; Negativi per HbsAg, HCV, HIV 1 e 2 ; Riportare bene in vista sulle confezioni le seguenti indicazioni : Ditta produttrice, codiceprodotto, descrizione del prodotto, Lotto; Confezionati in flaconi di materiale rigido ed ermeticamente chiusi in modo da evitare fuoriuscite; Le confezioni devono essere corredate di schede tecniche riportanti le informazioni sulla ditta produttrice e sulla stabilità nonchè indicazioni sui valori assegnati per i principali metodi in uso. La Validità Lotto non deve essere inferiore a 12 mesi.

C.Q.I. CHIMICA CLINICA – ANALITI: I materiali offerti per il C.Q.I. di Chimica Clinica devono garantire almeno i seguenti analiti:

Glucosio, Urea, Creatinina, Ac. Urico, Colesterolo totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Biliribuna totale, Bilirubina diretta, AST, ALT, Gamma G.T. , Fosfatasi Alcalina, Amilasi, CPK, LDH, Na, K, Cloro, Calcio, Fosforo, Magnesio, Ferro, CHE, Elettroforesi delle proteine, Proteine totali, Albumina, Etanolo, Immunoglobulina IgG, Immunoglobulina IgA, Immunoglobulina IgM, Transferrina, Apolipoproteina AI , Apolipoproteina B.

CONTROLLO DI QUALITA’ INTERNO (C.Q.I.) PROTEINE SPECIALI

CARATTERISTICHE  - ANALITI.

C.Q.I. PROTEINE SPECIALI – CARATTERISTICHE: I materiali offerti per il C.Q.I. Proteine Speciali devono essere in possesso delle caratteristiche di seguito riportate, pena l’esclusione dalla presente gara.

Prodotti da Azienda terza ed indipendente rispetto ai sistemi analitici in uso presso le sedi di destinazione; A matrice umana, multiparametrici, a due Livelli di concentrazione (Normale – Patologico), commutabili; Testati e certificati a livello internazionale e conformi alle vigenti normative in materia di cui trattasi; Conformi a quanto disposto dalla direttiva CEE 98 / 79 / CE (marchi CE – IVD), tali indicazioni dovranno essere riscontrabili sulle confezioni nonché sulle etichette dei flaconi; Negativi per HbsAg, HCV, HIV 1 e 2 ; Riportare bene in vista sulle confezioni le seguenti indicazioni : Ditta produttrice, codice prodotto, descrizione del prodotto, Lotto; Confezionati in flaconi di materiale rigido ed ermeticamente chiusi in modo da evitare fuoriuscite; Le confezioni devono essere corredate di schede tecniche riportanti le informazioni sulla ditta produttrice e sulla stabilità nonchè indicazioni sui valori assegnati per i principali metodi in uso. La Validità Lotto non deve essere inferiore a 12 mesi

C.Q.I. PROTEINE SPECIALI – ANALITI: I materiali offerti per il C.Q.I. Proteien Speciali devono garantire almeno i seguenti analiti:

Immunoglobulina IgG, Immunoglobulina IgA, Immunoglobulina IgM, Complemento C3, Complemento C4, ASLO, CateneLeggere Kappa, Catene Leggere Lambda, Fattore Reumatoide, Transferrina, Alfa1 Glicoproteina Acida, alfa1 antitripsina,,Ceruloplasmina, Aptoglobina.

CONTROLLO DI QUALITA’ INTERNO (C.Q.I.) ORMONI

CARATTERISTICHE  - ANALITI .

C.Q.I. ORMONI – CARATTERISTICHE: I materiali offerti per il C.Q.I. Ormoni devono essere in possesso delle caratteristiche di seguito riportate, pena l’esclusione dalla presente gara:

Prodotti da Azienda terza ed indipendente rispetto ai sistemi analitici in uso presso le sedi di destinazione; A matrice umana, multiparametrici, a due Livelli di concentrazione (Normale – Patologico), commutabili; Testati e certificati a livello internazionale e conformi alle vigenti normative in materia di cui trattasi; Conformi a quanto disposto dalla direttiva CEE 98 / 79 / CE (marchi CE – IVD), tali indicazioni dovranno essere riscontrabili sulle confezioni nonché sulle etichette dei flaconi; Negativi per HbsAg, HCV, HIV 1 e 2 ; Riportare bene in vista sulle confezioni le seguenti indicazioni : Ditta produttrice, codiceprodotto, descrizione del prodotto, Lotto; Confezionati in flaconi di materiale rigido ed ermeticamente chiusi in modo da evitare fuoriuscite; Le confezioni devono essere corredate di schede tecniche riportanti le informazioni sulla ditta produttrice e sulla stabilità nonchè indicazioni sui valori assegnati per i principali metodi in uso. La Validità Lotto non deve essere inferiore a 12 mesi.

C.Q.I. ORMONI – ANALITI: I materiali offerti per il C.Q.I.Ormoni devono garantire almeno i seguenti analiti:

TSH, FT3, FT4, ACTH, C Peptide, Cortisolo, DHEAs, Estriolo, Estradiolo, FSH, LH, Prolattina, beta HCG, hGH, Insulina, Progesterone, Testosterone totale, Testosterone libero, Vitamina B12, Folati, Androstenedione, Fruttosamina

CONTROLLO DI QUALITA’ INTERNO (C.Q.I.)  MARCATORI TUMORALI

CARATTERISTICHE  - ANALITI.

C.Q.I. MARCATORI TUMORALI – CARATTERISTICHE: I materiali offerti per il C.Q.I. Marcatori Tumorali devono essere in possesso delle caratteristiche di seguito riportate, pena l’esclusione dalla presente gara:

Prodotti da Azienda terza ed indipendente rispetto ai sistemi analitici in uso presso le sedi di destinazione; A matrice umana, multiparametrici, a due Livelli di concentrazione (Normale – Patologico), commutabili; Testati e certificati a livello internazionale e conformi alle vigenti normative in materia di cui trattasi; Conformi a quanto disposto dalla direttiva CEE 98 / 79 / CE (marchi CE – IVD), tali indicazioni dovranno essere riscontrabili sulle confezioni nonché sulle etichette dei flaconi; Negativi per HbsAg, HCV, HIV 1 e 2 ; Riportare bene in vista sulle confezioni le seguenti indicazioni : Ditta produttrice, codiceprodotto, descrizione del prodotto, Lotto; Confezionati in flaconi di materiale rigido ed ermeticamente chiusi in modo da evitare fuoriuscite; Le confezioni devono essere corredate di schede tecniche riportanti le informazioni sulla ditta produttrice e sulla stabilità nonchè indicazioni sui valori assegnati per i principali metodi in uso. La Validità Lotto non deve essere inferiore a 12 mesi.

C.Q.I. MARCATORI TUMORALI: I materiali offerti per il C.Q.I. Marcatori Tumorali devono garantire almeno i seguenti analiti:

CEA, Alfa Feto Proteina, Ca 19.9, Ca 15.3 , Ca 125 , Ca 72.4 , Ferritina, Tireoglobulina, beta2Microglobulina, PSA totale, PSA Libero, Cyfra 21.1, NSE

CONTROLLO DI QUALITA’ INTERNO (C.Q.I.)  MARCATORI CARDIACI

CARATTERISTICHE  - ANALITI.

C.Q.I. MARCATORI CARDIACI – CARATTERISTICHE TECNICHE: I materiali offerti per il C.Q.I. Marcatori Cardiaci devono essere in possesso delle caratteristiche di seguito riportate, pena l’esclusione dalla presente gara:

Prodotti da Azienda terza ed indipendente rispetto ai sistemi analitici in uso presso le sedi di destinazione; A matrice umana, multiparametrici, a due Livelli di concentrazione (Normale – Patologico), commutabili; Testati e certificati a livello internazionale e conformi alle vigenti normative in materia di cui trattasi; Conformi a quanto disposto dalla direttiva CEE 98 / 79 / CE (marchi CE – IVD), tali indicazioni dovranno essere riscontrabili sulle confezioni nonché sulle etichette dei flaconi; Negativi per HbsAg, HCV, HIV 1 e 2 ; Riportare bene in vista sulle confezioni le seguenti indicazioni : Ditta produttrice, codiceprodotto, descrizione del prodotto, Lotto; Confezionati in flaconi di materiale rigido ed ermeticamente chiusi in modo da evitare fuoriuscite; Le confezioni devono essere corredate di schede tecniche riportanti le informazioni sulla ditta produttrice e sulla stabilità nonchè indicazioni sui valori assegnati per i principali metodi in uso. La Validità Lotto non deve essere inferiore a 12 mesi.

C.Q.I. MARCATORI CARDIACI – ANALITI: I materiali offerti per il C.Q.I. Marcatori Cardiaci devono garantire almeno i seguenti analiti:

CK‐MB Massa, Mioglobina, Troponina I, NT pro‐BNP, Omocisteina

CONTROLLO DI QUALITA’ INTERNO (C.Q.I.) EPATITE B – EPATITE C - HIV

CARATTERISTICHE  - ANALITI .

C.Q.I. EPATITE B – EPATITE C – H.I.V. – CARATTERISTICHE: I materiali offerti per il C.Q.I. Epatite B, Epatite C, HIV , devono essere in possesso delle caratteristiche di seguito riportate, pena l’esclusione dalla presente gara.

Prodotti da Azienda terza ed indipendente rispetto ai sistemi analitici in uso presso le sedi di destinazione; A matrice umana, multiparametrici, a due Livelli di concentrazione (Normale – Patologico), commutabili; Testati e certificati a livello internazionale e conformi alle vigenti normative in materia di cui trattasi; Conformi a quanto disposto dalla direttiva CEE 98 / 79 / CE (marchi CE – IVD), tali indicazioni dovranno essere riscontrabili sulle confezioni nonché sulle etichette dei flaconi; Riportare bene in vista sulle confezioni le seguenti indicazioni : Ditta produttrice, codiceprodotto, descrizione del prodotto, Lotto; Confezionati in flaconi di materiale rigido ed ermeticamente chiusi in modo da evitare fuoriuscite, muniti di sistema di sicurezza per l’operatore (descrivere); Le confezioni devono essere corredate di schede tecniche riportanti le informazioni sulla ditta produttrice e sulla stabilità nonchè indicazioni sui valori assegnati per i principali metodi in uso. La Validità del Lotto non deve essere inferiore a 12 mesi.

C.Q.I. EPATITE B – EPATITE C – HIV – ANALITI: Il materiale offerto per il C.Q.I. Epatite B, Epatite C, HIV , deve garantire almeno i seguenti analiti dosati:

Positività per HBsAg , Positività per Anti HBc , Positività per Anti HCV , Positività per Anti HIV 1,

CONTROLLO DI QUALITA’ INTERNO (C.Q.I.) ESAME DELLE URINE

CARATTERISTICHE  - PARAMETRI.

C.Q.I. ESAME DELLE URINE – CARATTERISTICHE: I materiali offerti per il C.Q.I. Esame delle urine devono essere in possesso delle caratteristiche di seguito riportate, pena l’esclusione dalla presente gara.

Prodotti da Azienda terza ed indipendente rispetto ai sistemi analitici in uso presso le sedi di destinazione; A matrice umana, multiparametrici, a due Livelli di concentrazione (Normale – Patologico), commutabili; Testati e certificati a livello internazionale e conformi alle vigenti normative in materia di cui trattasi; Conformi a quanto disposto dalla direttiva CEE 98 / 79 / CE (marchi CE – IVD), tali indicazioni dovranno essere riscontrabili sulle confezioni nonché sulle etichette dei flaconi; Negativi per HbsAg, HCV, HIV 1 e 2 ; Riportare bene in vista sulle confezioni le seguenti indicazioni : Ditta produttrice, codiceprodotto, descrizione del prodotto, Lotto; Confezionati in flaconi di materiale rigido ed ermeticamente chiusi in modo da evitare fuoriuscite; Le confezioni devono essere corredate di schede tecniche riportanti le informazioni sulla ditta produttrice e sulla stabilità nonchè indicazioni sui valori assegnati per i principali metodi in uso. La Validità Lotto non deve essere inferiore a 12 mesi.

C.Q.I. ESAME DELLE URINE – PARAMETRI: I materiali offerti per il C.Q.I. Esame delle Urine devono garantire almeno i seguenti parametri:

Bilirubina, Glucosio, Chetoni, Leucociti, Nitriti, hCG, Proteine, Urobilinogeno, pH, Sangue, Colore, Aspetto, Peso specifico; Esame microscopico del sedimento: Globuli Rossi, Globuli Bianchi, Cristalli, Cilindri

CONTROLLO DI QUALITA’ INTERNO (C.Q.I.) ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

CARATTERISTICHE – PARAMETRI.

C.Q.I. ESAME EMOCROMOCITOMETRICO: I materiali offerti per il C.Q.I. Esame Emocromocitometrico devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche, pena l’esclusione dalla presente gara.

Prodotti da Azienda terza ed indipendente rispetto ai sistemi analitici in uso presso le sedi di destinazione; Liquidi, a matrice umana, con Eritrociti umani, multiparametrici, a tre Livelli (Normale – Patologico Alto – Patologico Basso), Commutabili; Testati e certificati a livello internazionale e conformi alle vigenti normative in materia di cui trattasi; Conformi a quanto disposto dalla direttiva CEE 98 / 79 / CE (marchi CE – IVD), tali indicazioni dovranno essere riscontrabili sulle confezioni nonché sulle etichette dei flaconi; Negativi per HbsAg, HCV, HIV 1 e 2 ; Riportare bene in vista sulle confezioni le seguenti indicazioni : Ditta produttrice, codiceprodotto, descrizione del prodotto, Lotto; Confezionati in flaconi di materiale rigido ed ermeticamente chiusi in modo da evitare fuoriuscite; Le confezioni devono essere corredate di schede tecniche riportanti le informazioni sulla ditta produttrice e sulla stabilità nonchè indicazioni sui valori assegnati per i principali metodi in uso. Stabilità di almeno 60 giorni a 2/8 gradi centigradi a confezione ancora chiusa; Stabilità di almeno otto giorni a 2/8 gradi centigradi dopo l’apertura della confezione; Provette primarie perforabili

C.Q.I. ESAME EMOCROMOCITOMETRICO – PARAMETRI: I Materiali offerti per il C.Q.I. Esame Emocromocitometrico devono garantire almeno i seguenti parametri:

Globuli Rossi, Emoglobina, Ematocrito, Volume Corpuscolare Medio, MCH, MCHC, RDW, Piastrine, Globuli Bianchi, Formula Leucocitaria.

VERIFICA ESTERNA DELLA QUALITA' (V.E.Q.)

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME  INDISPENSABILI

Il programma di Verifica Esterna di Qualità (V.E. Q.) deve consentire il confronto dei risultati ottenuti presso i Laboratori di Analisi dell’ASL Salerno con i risultati ottenuti presso i Laboratori di Analisi di altre Strutture presenti sul territorio Nazionale ed internazionale che utilizzano i medesimi Sistemi Analitici.

I programmi VEQ devono essere gestiti da Enti terzi ed indipendenti che siano costituiti da Professionisti del settore e/o da Società Scientifiche, con accreditamento UNI CEI ISO IEC 17043/2010

I materiali proposti dovranno essere il più possibile simili alle caratteristiche chimico‐fisiche dei campioni analizzati e quindi adattabili a tutti i metodi/sistemi presenti in Laboratorio e possibilmen te dosati con metodi di riferimento assoluti ed interessare intervalli di concentrazione, normale e patologico, per tutti gli analiti compresi nei programmi.

La gestione dei dati deve essere effettuata per via informatica.

L’elaborazione statistica dovrà essere definita in base a metodo e strumento di tutti i partecipanti.

La possibilità di avere statistiche per ogni invio e di fine esercizio , contenenti la valutazione delle prestazioni del Laboratorio per singolo costituente in termine di bias e precisione.

Deve essere garantita la possibilità di processare anche i campioni passati e di inviare i relativi report di risultato, ad eccezione dei campioni con matrice deteriorabile;

Deve essere garantita la facile interpretazione degli elaborati in cuii risultati siano riportati sia in forma grafica che numerica oltreché le prestazioni in termine di imprecisione e bias.

Report di valutazione entro 72 ore dall'invio dei dati.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere realizzati in idonei impianti produttivi atti ad assicurare un livello qualitativo idoneo e costante, relativamente alla destinazione d’uso del prodotto. In particolare, gli impianti, il processo produttivo e distributivo dovranno essere conformi alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17043/2010

Valutazione di fine ciclo con utilizzo di retta di regressione al fine di evidenziare il bias nei confronti dei valori target a varie concentrazioni

Assistenza tecnico specialistica con personale dipendente residente in Regione

VERIFICA ESTERNA DI QUALITA’ CHIMICA CLINICA

ANALITI RICHIESTI

V.E.Q. CHIMICA CLINICA – ANALITI: La V.E.Q. per Chmica Clinica deve garantire almeno i seguenti analiti:

Glucosio, Urea, Creatinina, Ac. Urico, Colesterolo totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Biliribuna totale, Bilirubina diretta, AST, ALT, Gamma G.T. , Fosfatasi Alcalina, Amilasi, LDH, Na, K, Cloro, Calcio, Fosforo, Magnesio, Ferro, CHE, Proteine totali, Albumina,

VERIFICA ESTERNA DI QUALITA’ (V.E.Q.) ORMONI E MARCATORI TUMORALI

ANALITI

V.E.Q. ORMONI E MARCATORI TUMORALI – ANALITI: I materiali offerti per la V.E.Q. Ormoni e Marcatori Tumorali devono garantire almeno i seguenti analiti :

TSH, FT3, FT4, C Peptide, Cortisolo, DHEAs, Estriolo, Estradiolo, FSH, LH, Prolattina, beta HCG, hGH, Insulina, Progesterone, Testosterone totale, Vitamina D, Vitamina B12, CEA, Alfa Feto Proteina, Ca 125, Ca 15.3 , Ca 19.9 , PSA totale, PSA Libero, beta2 Microglobulina; NSE

VERIFICA ESTERNA DI QUALITA’ (V.E.Q.)  MARCATORI CARDIACI

ANALITI

V.E.Q. MARCATORI CARDIACI – ANALITI: I materiali offerti per la V.E.Q. Marcatori Cardioci devono garantire almeno i seguenti analiti:

Troponina I, CK MB massa, Mioglobina, NT Pro BNP

VERIFICA ESTERNA DI QUALITA’ VIROLOGIA

ANALITI

V.E.Q. VIROLOGIA – ANALITI: I materiali offerti per la V.E.Q. Virologia devono garantire almeno i seguenti analiti:

HBsAg , Anti HBc Ab, Anti HBe Ab, Anti HCV Ab, Anti HIV

VERIFICA ESTERNA DI QUALITA’ (V.E.Q.) ESAME DELLE URINE

ANALITI

V.E.Q. ESAME DELLE URINE – PARAMETRI: I materiali offerti per la V.E.Q. Esame delle Urine devono garantire almeno i seguenti parametri:

Bilirubina, Glucosio, Chetoni, Leucociti, Albumina, Nitriti, hCG, Proteine, Urobilinogeno, pH, Sangue,

VERIFICA ESTERNA DI QUALITA’ ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

CARATTERISTICHE – PARAMETRII

V.E.Q. ESAME EMOCROMOCITOMETRICO – CARATTERISTICHE: I materiali offerti per la V.E.Q. Esame Emocromocitometrcio dvno essere in possesso delle seguenti caratteristiche, pena l’esclusione dalla presente gara:

Liquido con Eritrociti umani

Provette primarie perforabili

V.E.Q. ESAME EMOCROMOCITOMETRICO – PARAMETRI: I materiali offerti per la V.E.Q. Esame Emocromocitometrico devono garantire almeno i seguenti parametri:

11 parametri ematologici di base

lotto 8

"n. 1 sistema analitico (strumentazioni in comodato d’uso) per indagini di Genetica Molecolare con metodica PCR Real Time, da campioni di sangue periferico e/o Midollare, atto alla individuazione dei seguenti marcatori di malattie neoplastiche (Biopsia liquida): KRAS - NRAS -BRAF - EGFR - EGFRT790M - KIT SCREENING LEUCEMIA - da destinare  al Laboratorio di Genetica del P.O. di Pagani della ASL Salerno

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE - REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI

I prodotti offerti devono essere in possesso delle caratteristiche tecniche di seguito indicate; tali caratteristiche costituiscono, tra gli altri, requisito minimo indispensabile per la partecipazione alla presente gara.  La mancanza anche di uno solo dei requisiti riportati, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Tutti i prodotti offerti devono essere marcati CE/IVD

Le strumentazioni devono essere in possesso di Certificazione di conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza.

I reagenti devono essere pronti all’uso

Il Kit per EGFR deve garantire la rivelazione di almeno 42 mutazioni, tra le quali almeno le seguenti: Esone 20 del gene EGFR H773_V774 ins NPH D770ASVD S7681

Kit Screening Leucemia almeno 30 Geni di Fusione

Provette dedicate per prelievo e conservazione del DNA circolante

Kit di Estrazione per DNA circolante

Kit di Estrazione per RNA circolante

Termociclatore ad almeno 4 colori e 96 posizioni di lettura

lotto 9

"N. 1 Sistema Analitico (strumentazioni in noleggio)  per Indagini di Citogenetica Oncoematologica con Metodica FISH (Fluorescent in Situ Hybridization) " da destinare alla U.O.S. Diagnostica Ematologica del P.O. di Pagani della ASL Salerno

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE - REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI

SONDE - CARATTERISTICHE INDISPENSABILI

Sonde FISH a marcatura diretta.

Devono essere fornite schede tecniche comprovanti la mappatura precisa delle sonde.

Ampia letteratura su riviste di riferimento nazionali ed internazionali.

Sonde con elevata specificità e sensibilità.

STRUMENTAZIONE

N°01 Strumento per l’automazione delle fasi di denaturazione ed ibridazione nelle procedure FISH, con le seguenti caratteristiche minime:

Lo strumento deve essere in grado di processare almeno 12 vetrini per volta.

Il software di gestione dello strumento deve essere in lingua italiana.

Il software deve consentire la personalizzazione dei protocolli.

Lo strumento deve consentire l’uso di qualsiasi reagente o sonda disponibile sul mercato e permettere la personalizzazione dei seguenti parametri: Tempo d’incubazione e Temperatura di processo.

N° 01 Microscopio semi-automatico con software di analisi di immagine validato per FISH e Cariotipo, con le seguenti caratteristiche minime:

Obiettivi a contrasto di fase 20 x 63 x 100 x

Oculari 10 x

Tubo trinoculare.

Revolver portaobiettivi a 7 posizioni.

Condensatore a secco per Campo Chiaro, Campo Scuro e Contrasto di Fase

Sistema di illuminazione fluorescenza a mercurio 100 W.

Filtri a fluorescenza selettivi per sonde FISH: ORANGE - GREEN - DAPI - AQUA – TRIPLO: GREEN, ORANGE, AQUA.

Possibilità di acquisire immagini in fluorescenza da preparati FISH ottenuti con sonde legate a qualsiasi fluorocromo.

Sistema completo per cariotipo e FISH con acquisizione dell’immagine con camera ad alta sensibilità e risoluzione.

Stampa di report personalizzati con estrazione automatica delle informazioni relative al caso, prese direttamente da un archivio.

Monitor HD.

Impostazione e personalizzazione delle varie metodiche di analisi FISH.

Funzioni di analisi automatica della FISH.

Valutazione della numerosità dei segnali spot dei diversi fluorocromi.

lotto 10

"Terreni di coltura pronti all'uso per indagini di microbiologia:

TERRENI DI COLTURA IN PIASTRE - TERRENI DI COLTURA IN PROVETTE" da destinare alle UU.OO. di Laboratorio di Analisi del PP.OO. della ASL Salerno-

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE - REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE

Vengono di seguito riportate le Caratteristiche Tecniche Obbligatorie che devono essere possedute dai prodotti offerti e che costituiscono Requisiti Minimi Indispensabili per l’ammissione alle fasi successive di valutazione. La mancanza anche di una sola caratteristica, tra quelle richieste, costituirà motivo di esclusione dalla gara:

I prodotti offerti devono essere in possesso del Marchio CE/IVD;

Le Piastre devono essere con diametro di circa 90 mm, con tacche di ventilazione e formato ad incastro per l’impilamento.

Tutti i terreni devono soddisfare gli standard EUCAST, quando questi sono applicabili

Deve essere fornita la certificazione dell'esito delle prove di sterilità, fertilità ed eventuale selettività (certificazione di qualità). La certificazione di qualità deve riportare la specifica dei ceppi utilizzati e dei risultati ottenuti

Il trasporto presso le sedi di destinazione deve essere effettuato con idonei mezzi al fine di garantire il rispetto della catena del freddo, con tracciabilità di tutto il processo

I prodotti che presentano difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della ditta e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e la ditta stessa deve provvedere alla sostituzione, entro 5 giorni, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura del Responsabile del Laboratorio di destinazione, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla ditta.

L’offerta deve essere completa di tutti i terreni richiesti.

lotto 11

"n. 1 Sistema analitico (strumentazioni in comodato d’uso) per indagini di Immunoistochimica-Farmacodiagnostica-Ibridazione in situ" da destinare  alla U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica del P.O. di  Pagani

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE - REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI

Colorazioni Immunoistochimica (IHC) e Ibridiazione in Situ (ISH)

| Rif | Descrizione |
| --- | --- |
| 1 | Il Sistema offerta deve essere NUOVO DI FABBRICA DI ULTIMA GENERAZIONE CON CERTIFICAZIONE CE/IVD completamente automatica dall’asciugatura del vetrino fino al contrasto in ematossilina |
| 2 | Capacità operativa del sistema offerto minima di 30 vetrini |
| 3 | Gestione dei vetrini, dei reagenti, degli anticorpi e dei protocolli a mezzo di codici a barre |
| 4 | Sistema deve prevedere pompa per lo scarico diretto nelle taniche di smaltimento delle ditte esterne |
| 5 | Controllo qualità nordqc breast |
| 6 | interfaccimento con LIS |

Reagenti e consumabili per Immunoistochimica, Ihc farmaco diagnostica e ibridazione in Situ (ISH)

| Rif. | Descrizione |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ibridazione in situ ISH (kappa lambda eber) o simili | vetrini |
| 2 | metodiche di alto valore medico HER 2 | vetrini |
| 3 | metodiche di alto valore medico ROS 1 | vetrini |
| 4 | metodiche di alto valore medico cd 117 | vetrini |
| 5 | metodiche di alto valore medico Pten | vetrini |
| 6 | metodiche di alto valore medico PDL1 | vetrini |
| 7 | Vetrini di supporto e copri oggetto per IHC | vetrini |
| 8 | ibridazione in situ ISH (her 2 ) | vetrini |
| 9 | anticorpo estrogeno | vetrini |
| 10 | anticorpo progesterone | vetrini |
| 11 | anticorpo ki67 | vetrini |

Tutti gli anticorpi/sonde richiesti devono essere corredati di kit di rivelazione e reagenti accessori.

lotto 12

"n. 1 Sistema automatico (strumentazioni in noleggio) per la  raccolta e trattamento/manipolazione delle cellule staminali da sangue periferico (aferetico), midollare e cordonale da utilizzare a scopo trapiantologico e in medicina rigenerativa" da destinare  alle Strutture Trasfusionali della ASL Salerno”

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE - REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI

| Rif | REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI SISTEMA |
| --- | --- |
| 1 | Nuovo, non ricondizionato, mai utilizzato, di ultima generazione |
| 2 | Certificazione CE |
| 3 | Certificazione rispondente alle vigenti normative in materia di sicurezza tecnologica e immissione in commercio |
| 4 | Il sistema deve essere a circuito chiuso e sterile |
| 5 | Il sistema deve essere unico per l’utilizzo di tutti i tipi di kit richiesti |
| 6 | Il sistema deve essere portatile anche per uso extra laboratorio (sala operatoria) |
| 7 | Disponibilità a fornire sistemi-muletto nel caso di una o più contemporaneità delle attività cliniche e/o chirurgiche nei diversi presidi dell’ASL. |

lotto 13

n. 1 Sistema Analitico con metodica PCR Real Time, atto alla individuazione dei principali patogeni di interesse Trapiantologico, Neurologico, Onco-Ematologico, Infettivologico" da destinare alla U.O.S.D. di Biologia Molecolare del P.O. di Eboli della ASL Salerno

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE - REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI

Pannello Analiti

Il Sistema Analitico offerto deve garantire l’identificazione, con dosaggio quantitativo, dei seguenti patogeni:

Citomegalovirus - Epstein Barr Virus - Herpes Virus tipo 1 - Herpes Virus tipo 2 – Herpes Virus tipo 6 , Herpes Virus tipo 7 - Herpes Virus tipo 8 - Varicella Zoster Virus - Adenovirus Polyoma Virus Umano (JCV) - Parvovirus B19 - Aspergillus spp. - Enterovirus Dengue Virus - Chikungunia Virus - West Nile Virus

Reagenti

Marcatura CE – IVD per l’utilizzo nella diagnostica umana in vitro (direttiva 98/79/CE recepita dal D.L. 332 dell’08/08/2000);

Metodiche di estrazione e di amplificazione validate per l’analisi di Sangue intero, Plasma, Liquor, Urine, Feci , Tamponi ed altre Matrici, mediante l’utilizzo di un unico kit di reagenti per tutti i materiali biologici previsti, con estrazione contemporanea di DNA ed RNA

Protocollo di estrazione unico per tutti i tipi di campione elencati con possibilità di più determinazioni da uno stesso estratto per i parametri richiesti.

Fase di Retro-trascrizione inclusa nel ciclo termico di amplificazione per i patogeni ad RNA

Profilo Termico unico per tutti i Target a DNA.

Sistema di tipo UNG o equivalente già presente nella mix di reazione per evitare contaminazione da carry- over.

Presenza all’interno della mix di reazione di un normalizzatore per la fluorescenza di fondo per tutti i parametri offerti.

Presenza di controlli e standard che devono essere sottoposti allo stesso processo di amplificazione dei campioni.

Standardizzazione dei criteri per analisi e la valutazione dei risultati.

L’offerta deve comprendere la fornitura del materiale necessario ed accessorio per l’esecuzione dei tests : reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo.

Sostituzione garantita dei kits che presentino qualsiasi problema, non imputabili al Laboratorio, con costi a carico della Ditta aggiudicataria.

Strumentazione

Strumentazione da banco, in grado di eseguire le fasi di estrazione degli acidi nucleici (Dna/Rna) da materiali biologici - PCR set-up -amplificazione Real-Time PCR- analisi dei risultati , e che permetta di gestire ed eseguire sia la Routine che le Urgenze;

Strumenti nuovi, di ultima generazione tecnologica, ancora in produzione, con possibilità di futuri up-grade;

Certificazione CE IVD (legge 978/79/CE D.L.332 del 08/08/2000) per l’intero processo diagnostico

Sistema corredato di : - PC con software gestionale dell’intera procedura analitica : dal caricamento del campione all’interpretazione del risultato (Semple-to-result) - Gruppo di continuità – Stampante -Interfacciamento al LIS di laboratorio con collegamento bidirezionale

Campionamento da tubo primario, almeno per sangue intero;

Lettore bar-code per il riconoscimento di campioni;

Sistema di estrazione in grado di eseguire procedura di decontaminazione del sistema analitico a fine seduta.

Help-line tecnica ed applicativa con aggiornamento scientifico.

Integrazione con ulteriore strumentazione, senza oneri aggiuntivi, per eventuali aumentati carichi di lavoro .

Strumento aperto all’introduzione di eventuali nuove metodiche.

Il sistema offerto deve avere comprovate referenze nazionali e/o regionali.

lotto 14

n. 1 Sistema Analitico per indagini di Biologia Molecolare  con metodica PCR Real Time per la identificazione Multiplex di Batteri, Virus e Miceti" da destinare alla U.O.S.D. di Biologia Molecolare del P.O. di Eboli della ASL Salerno

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE - REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI

Sistema in grado di amplificare e rilevare in maniera qualitativa e semiquantitativa i vari target richiesti .

La strumentazione offerta deve essere di ultima generazione tecnologica messa in commercio, ancora in produzione, munita di certificazione di conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza.

L’intero processo diagnostico (analizzatori e reagenti) deve essere munito di Marcatura CE/IVD

Possibilità di collegamento bidirezionale al LIS del Laboratorio di destinazione

Sistema per estrazione acidi nucleici:

Piattaforma unica che consenta in maniera automatica l’estrazione di acidi nucleici (DNA/RNA) da differenti tipi di campioni biologici.

Il sistema deve essere in grado di estrarre almeno 16 campioni diversi simultaneamente

Protocolli precaricati nel software strumentale e pronti all’uso senza necessità di computer esterni o card magnetiche

Sistema a cassetta/cartuccia monotest con tecnologia a biglie magnetiche.

Sistema per Real Time:

Sistema strumentale semi automatico per il Set-up di PCR e per la Real Time , termociclatore Real time a pozzetti per l’esecuzione fino a 24 campioni in contemporanea per seduta, PC dedicato

Marcatura CE IVD dell’intero processo diagnostico (strumentazione e reagenti).

Reagenti:

Elevata sensibilità analitica e specificità di ogni test richiesto

Kit multiplex PCR deve essere marcato CE–IVD e deve avere tutti i reagenti pronti all’ uso e monouso.

Presenza di controllo di inibizione della PCR

Controllo interno co-amplificato con il campione (con riferimento ai pannelli MST)

Pannello multitarget Meningiti batteriche e virali

Il pannello multitarget per meningiti virali e batteriche deve essere in grado di identificare simultaneamente, da materiale biologico proveniente da liquido cefalo rachidiano, plasma, lesioni cutanee, scraping corneale/congiuntivale, lavaggio broncoalveolare, aspirato nasofaringeo, liquido aminiotico, i seguenti patogeni:

Neisseria meningitidis Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Enterovirus Parechovirus Cryptococcus neoformans Listeria Mycobacterium tuberculosis Leptospira

Pannello multi target Gastroenteriti

Il Pannello multi target specifico per le gastroenteriti deve essere in grado di identificare simultaneamente,da materiale biologico proveniente da feci e da tampone rettale, i seguenti patogeni:

FECALI Salmonella Shigella Campylobacter Clostridium difficile Yersinia Aeromonas Rotavirus Norovirus Adenovirus Giardia Cryptosporidium Giardia lamblia Cyclospora D.Fragilis Entamoeba Histolytica Blastocystis( almeno 1 e 3)

Pannello multi target Farmacoresistenze

Il pannello multitarget specifico per le Farmacoresistenze – deve essere in grado di determinare simultaneamente da campione proveniente da emocolture positive e da colonie batteriche, almeno le seguenti resistenze farmacogenomiche:

Metallo B-lactamase Sme carbapenemasi serratia mobilised colistina resistsnce OXA 48 Klebsiella pneumoniae carbapenemasi Imipenemasi Guiana.extend-Spectum B-lactamase B-lactamese da Entrobacter cloacae

Pannello multitarget infezioni sessualmente trasmissibili

Il Pannello multi target specifico per le infezioni sessualmente trasmissibili deve essere in grado di identificare simultaneamente, da campioni biologici provenienti da tampone vaginale, endocervicale, uretrale, rettale, urina, Liquido seminale, secreto prostatico :

Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis Mycoplasma genitalium Mycoplasma hominis Ureaplasma urealiticum e parvum

Pannello multitarget per Virus Respiratori e Tubercolari

Il pannello multitarget dedicato per Virus Respiratori deve essere in grado di identificare simultaneamente, da materiale biologico proveniente da, aspirato nasofaringeo, Espettorato, Tampone nasale, Tampone orofaringeo, lavaggio bronco-alveolare, i seguenti patogeni:

Mycobacyerium tubercolosis complex (M. tubercolosis e bovis) Influenza A(H1-H3-H5H7) Influenza B Rhinovirus e Enterovirus Bocavirus Parainluenza virus umano 1-3 Parainfluenza virus umano 4(A-B) Adenovirus Metapneumovirus Coronavirus S.pneumoniae S. aureus Mycoplasma pneumoniae Chlamydia Pneumoniae Chlamydia psittaci Legionella pneumophila Legionella longbeachae Pneumocystis jirovecii H. influenzae Cryptococcus neoforans Bordetella spp. (pertussis,holmesii,bronchiseptica) Coxiella burnetti Aspergillus fumigatus Virus respiratorio sinciziale

lotto 15

FORNITURA DI “PIASTRE CROMOGENE PRONTE ALL’USO PER ESAMI COLTURALI DI MICROBIOLOGIA” DA DESTINARE AI LABORATORI DI ANALISI DEI PP.OO. DELLA ASL SALERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE - REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutte le Piastre offerte devono essere in possesso del marchio CE/IVD.

Tutte le piastre offerte devono essere pronte all’ uso.

Tutte le Piastre offerte devono avere diametro di 90 (novanta) millimetri

Tutte le piastre offerte devono essere munite di certificazione di controllo di qualità con la specifica dei ceppi utilizzati e dei risultati ottenuti.

L’ offerta di tutti i terreni richiesti è condizione indefettibile per la partecipazione alla presente gara, pena l’esclusione.

Piastre Cromogene pronte all’uso da 90 mm per la identificazione di:

Streptococco di Gruppo B

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus Meticillino Resistente

Salmonella spp.

Candida spp.

Escherichia coli O157

Enterococchi Vancomicina Resistenti

Enterobatteri produttori di Carbapenemasi

Enterobatteri produttori di Carbapenemasi di tipo OXA 48

Enterobatteri produttori di beta Lattamasi a Spettro Esteso (ESBL)

Enterobatteri produttori di beta Lattamasi a Spettro Esteso (ESBL) + AmpC

Clostridium difficile

Terreno di coltura per le infezioni Urinarie (di Orientamento)

Pseudomonas

Vibrio

lotto 16

Fornitura di "Terreni di coltura pronti all'uso per indagini di microbiologia: "DIP SLIDE PER URINICOLTURA" da destinare alle UU.OO. di Laboratorio di Analisi del PP.OO. della ASL Salerno.

CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE - REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI

DIP SLIDES PER URINOCOLTURA

L’offerta di tutta la tipologia di prodotti richiesti e come di seguito riportati, è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara.

Tutti i prodotti offerti devono essere marcati CE/IVD ed  in possesso di certificazione di qualità.

DESCRIZIONE

SLIDE A 3 TERRENI : CLED – MAC CONKEY - CETRIMIDE

SLIDE A 3 TERRENI : CLED – MAC CONKEY – BILE ESCULINA

SLIDE A 3 TERRENI : CLED - MAC CONKEY - MALT

SLIDE A 3 TERRENI : CLED - MAC CONKEY - SABOURAUD DEXTROSE WITH CAF

SLIDE A 2 TERRENI : CLED – MAC CONKEY