procedura aperta per la fornitura per un periodo pluriennale di “sistemi analitici con somministrazione di reagenti e di tutto il relativo materiale di consumo”  da destinare alle uu.oo.  di laboratori analisi, alla u.o.s.d. di  biologia molecolare,  alle strutture di  anatomia-citologia ed istologia patologica,  alle strutture trasfusionali, alla  u.o.s.d di genetica dei pp.o. della asl salerno- n. gara 7514799

ALLEGATO “F2”

“ESTRATTI CARATTERISTICHE A PUNTEGGIO”

DA LOTTO N. 1 A LOTTO N. 14

lotto 1

“n. 2 Sistemi Analitici per Indagini di Immunoistochimica e di ibridazione in situ + n. 2 Sistemi per Special Stain + n. 2 Sistemi per Tracciabilità e Rintracciabilità (strumentazioni in comodato d’uso)” dei campioni da destinare alle U.O.C. di Anatomia Patologica dei PP.OO. di Nocera Inf./Pagani-Plesso di Pagani-  e Vallo della Lucania della ASL Salerno

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSPICABILI MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ CON VALUTAZIONE A PUNTEGGIO - MASSIMO 70 PUNTI

| Rif. | Descrizione | modalità di valutazione | Punti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Possibilità di dispensare reagenti ed anticorpi dal contenitore originale direttamente sul vetrino e senza nessuna manipolazione da parte dell’operatore | tabellare Si/No | 10 |
| 2 | Possibilità di preparare la DAB in automatico direttamente sul vetrino in corsa e sotto camera umida chiusa all’interno della strumentazione offerta | tabellare Si/No | 10 |
| 3 | Temperatura controllata e controllabile per singolo vetrino | tabellare Si/No | 10 |
| 4 | Possibilità di accesso in continuo al singolo vetrino senza alcuna limitazione per quanto riguarda sistema di rivelazione procedure o quant’altro | tabellare Si/No | 10 |
| 5 | Scarico dei reflui e della DAB all’interno della stessa tanica | tabellare Si/No | 10 |
| 6 | Possibilità di poter usare metodica doppia colorazione(DAB/Red) sulla stesso vetrino | tabellare Si/No | 10 |
| 7 | N° 02 Scanner di Vetrini muniti di software di lettura per verifica telematica anche da remoto | tabellare Si/No | 10 |

lotto 2

“n. 1 Sistema Analitico (strumentazioni in comodato d’uso) di Biologia Molecolare con metodica PCR Real Time atto alla determinazione di HCV RNA, HBV DNA, HIV RNA” da destinare alla U.O.S.D.. di Biologia Molecolare del P.O. di Eboli della ASL Salerno

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSPICABILI MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ CON VALUTAZIONE A PUNTEGGIO - MASSIMO 70 PUNTI

| Rif. | Descrizione | Si | No |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punti | Punti |
| 1 | Estrazione automatica direttamente da provetta primaria | 10 | Zero |
| 2 | Test validato anche su volumi di campione ridotti (0,2 mL) | 5 | Zero |
| 3 | Estrattore tecnologicamente avanzato per il contenimento del rischio biologico | 5 | Zero |
| 4 | Tutti i reagenti pronti all’uso | 8 | Zero |
| 5 | Calibrazione senza dover fare ricorso a calibratori esterni (per seduta di lavoro e per lotto) | 8 | Zero |
| 6 | Possibilità di riutilizzo del kit in più sedute | 5 | Zero |
| 7 | Sistema di controllo della contaminazione da carry over di tipo enzimatico incluso nei reagenti di master mix (dUTP e UNG) | 5 | Zero |
| 8 | Sensibilità per HCV RNA <15UI/mL su campione non superiore a 1,0 mL | 4 | Zero |
| 9 | Sensibilità per HBV DNA <20 UI/mL su campione non superiore a 1,0 mL | 4 | Zero |
| 10 | Sensibilità <50 copie/mL comprovata su standard OMS per HIV RNA | 4 | Zero |
| 11 | HCV – Sensibilità ≤25 UI / mL su campione non superiore a 0,2 mL | 4 | Zero |
| 12 | HBV – Sensibilità ≤25 UI/mL su campione non superiore a 0,2 mL | 4 | Zero |
| 13 | HIV – Sensibilità ≤60 copie/mL comprovata su campione non superiore a 0,2 mL | 4 | Zero |

lotto 3

“Sistemi Analitici (strumentazioni in comodato d’uso) per indagini di Biologia Molecolare in Reverse Dot Blot” ” da destinare alle UU.OO.SS.DD. di  Biologia Molecolare del P.O. di Eboli e di Genetica del P.O. di Nocera Inf./Pagani-Plesso di Pagani-della ASL Salerno

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSPICABILI MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ CON VALUTAZIONE A PUNTEGGIO - MASSIMO 70 PUNTI

| Descrizione | Si | No |
| --- | --- | --- |
|  | Punti | Punti |
| Sensibilità 100% Genotipo HCV per i sottotipi 1a e 1b | 10 | Zero |
| Differenziazione Genotipo HCV della frazione CORE dalla 5’UTR. | 10 | Zero |
| Possibilità di genotipizzazione HCV su campioni con viremia < 2,0 E+3 | 10 | Zero |
| Amplificazione entro le 2 ore per tutti i test richiesti | 10 | Zero |
| Metodica di rivelazione eseguibile entro le 2 ore per tutti i test richiesti | 10 | Zero |
| Strumentazione aperta per la rilevazione anche di altri parametri | 10 | Zero |
| Strisce di Nitrocellulosa per Celiachia | 10 | Zero |

lotto 4

“1 Sistema Automatico per Colorazione Ematossilina Eosina (strumentazioni in comodato d’uso)” da destinare alla U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica del P.O. “Andrea Tortora” di Pagani della ASL Salerno

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSPICABILI MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ CON VALUTAZIONE A PUNTEGGIO - MASSIMO 70 PUNTI

|  | Caratteristiche Auspicabili Migliorative della Qualità | Punti |
| --- | --- | --- |
| 1 | Processo automatico dalla asciugatura dei vetrini fino al completo montaggio degli stessi | 10 |
| 2 | Dispensazione dei reagenti e dei coloranti direttamente sui vetrini (non immersione) | 10 |
| 3 | Controllo dei reagenti e dei colorante con codice RFID | 5 |
| 4 | Gestione prioritaria dei vetrini urgenti. | 10 |
| 5 | Tecnologia con asciugatura integrata e riconoscimento barcode dei vetrini | 10 |
| 6 | Nessuna esposizione per gli operatori in tutte le fasi di carico e scarico dei reagenti e dei coloranti. | 15 |
| 7 | Interfaccia ad un sistema di tracciabilità | 10 |

Lotto 5

1 Sistema Analitico per indagini di  Immunoistochimica e di ibridazione in situ + n. 1 Sistema per Special Stain + n. 1 Sistema di Tracciabilità e Rintracciabilità dei campioni” (strumentazioni in comodato d’uso) da destinare alla U.O.C. di Anatomia Patologica, Citologia ed Istologia Patologica del P.O. di Eboli

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSPICABILI MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ CON VALUTAZIONE A PUNTEGGIO - MASSIMO 70 PUNTI

| Rif. | Descrizione | modalità di valutazione | Punti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Possibilità di dispensare reagenti ed anticorpi dal contenitore originale direttamente sul vetrino e senza nessuna manipolazione da parte dell’operatore | tabellare Si/No | 10 |
| 2 | Possibilità di preparare la DAB in automatico direttamente sul vetrino in corsa e sotto camera umida chiusa all’interno della strumentazione offerta | tabellare Si/No | 10 |
| 3 | Temperatura controllata e controllabile per singolo vetrino | tabellare Si/No | 10 |
| 4 | Possibilità di accesso in continuo al singolo vetrino senza alcuna limitazione per quanto riguarda sistema di rivelazione procedure o quant’altro | tabellare Si/No | 10 |
| 5 | Scarico dei reflui e della DAB all’interno della stessa tanica | tabellare Si/No | 10 |
| 6 | Possibilità di poter usare metodica doppia colorazione(DAB/Red) sulla stesso vetrino | tabellare Si/No | 8 |
| 7 | N° 01 Scanner di Vetrini muniti di software di lettura per verifica telematica anche da remoto | tabellare Si/No | 8 |
| 8 | 100 determinazioni proteina p16 per istologia | tabellare Si/No | 2 |
| 9 | 50 determinazioni anti-alk destinato nella rivelazione della proteina chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in NSLC | tabellare Si/No | 2 |

Lotto 6

n. 1 Sistema Analitico (strumentazioni in comodato d’uso) per indagini di Citologia Extravaginale ed Istologia su Strato Sottile"da destinare alla U.O.C. di Anatomia Patologica, Citologia ed Istologia Patologica del P.O. di Eboli della ASL Salerno-

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSPICABILI MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ CON VALUTAZIONE A PUNTEGGIO - MASSIMO 70 PUNTI

| RIF. | DESCRIZIONE | MODAUTA' DI VALUTAZIONE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strumento unico, totalmente automatiq:i (walk away), senza interventi e/o passaggi manuali durante la lavorazione o nella fase preparatoria (centrifuga integrata nello strumento); | Tabellare SI/NO | 25 |
| 2 | Possibilità di processare campioni citologici diversi (citologia dei versamenti, urine, agoaspirativa, esfoliativa ecc••.) in modo simultaneo con diversi protocolli di preparazione e colorazione in un'unica corsa | Tabellare SI/NO | 15 |
| 3 | Dispensazione gradiente di densità e fissativo in modo automatico ed interno allo strumento di preparazione del vetrino, senza necessità di interveno manuale da parte dell'operatore (processazione automatica del campione direttamente dal mezzo di prelievo e raccolta senza necessità di trasferire il campione in altro mezzo di raccolta ) | Tabellare SI/NO | 10 |
| 4 | Sistema di raccolta del materiale plastico destinato allo smaltimento, interno allo strumento in appositi sacchetti per rifiuti speciali ospedalieri, evitando la raccolta manuale da parte dell'operatore. | Tabellare SI/NO | 5 |
| 5 | Tipologia e composizione del liquido conservante e di trasporto secondo i criteri di minore tossicità | Tabellare SI/NO | 3 |
| 6 | Reagenti per la processazione dei vetrini in taniche interne allo strumento di preparazione | Tabellare SI/NO | 5 |
| 7 | Dispensazione del campione in area circolare di almeno 15 mm | Tabellare SI/NO | 5 |
| 8 | Il contenuto dei flaconi deve permettere di eseguire altri test (biologia molecolare) oltre a quelli citologici, senza necessità di rabbocchi, senza interferire sull'automazione del processo di preparazione e colorazione. | Tabellare SI/NO | 2 |

lotto 7

“Materiali e Programmi per il Controllo di Qualità Interno (CQI) e per la Verifica Esterna di Qualità (VEQ)” da destinare ai Laboratori di Analisi, Centri Trasfusionali e Unità di Raccolta Sangue dei PP.OO. della ASL Salerno

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSPICABILI MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ CON VALUTAZIONE A PUNTEGGIO - MASSIMO 70 PUNTI

| CARATTERISTICHE TECNICHE AUSPICABILI MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ |
| --- |
|  |  |  | Punti |
| 1 | C.Q.I. | Matrici biologiche prodotte e fornite dalla stessa ditta partecipante alla gara. | 5 |
| 2 | C.Q.I. | Maggior numero di partecipanti a livello internazionale al controllo interlaboratorio. Relazionare e documentare. | 3 |
| 3 | C.Q.I. | Possibilità di ricevere in automatico notifiche su supporti mobili di allarmi dei controlli processati . Documentare. | 3 |
| 4 | C.Q.I. | Servizio di assistenza remota proattiva tramite software, provvisto di certificazione internazionale, in modo da prevenire problemi o blocchi del sistema. Documentare. | 3 |
| 5 | C.Q.I. | Sistema di sicurezza per l'operatore nei sieri di virologia mediante uso di flaconcini gocciolatori. | 3 |
| 6 | C.Q.I. | Controllo multiparametrico per virologia (HbsAg, Anti HCV, Anti HIV1 e Anti HBc) con valori dosati per le principali strumentazioni in commercio. | 3 |
| 7 | C.Q.I. | Maggior numero di realtà complesse del settore pubblico, come aree vaste presenti sul terrritorio nazionale, con gestione completa del CQI. | 5 |
| 8 | C.Q.I. | Maggior numero interfacciamenti gestionale del CQI in centri pubblici a livello nazionale. (Documentare) . | 5 |
| 9 | C.Q.I. | Disponibilità di software per la gestione e la progettazione di strategie individuali di CQI basate sul principio di gestione del rischio clinico come da linee guida UNI/ISO 9001:2015 e UNI/ISO 15189 (Documentare) | 5 |
| 10 | C.Q.I. | Software gestionale del CQI capace di produrre anche grafici ad istogrammi e youden plot. | 5 |
| 11 | V.E.Q. | Maggior numero di partecipanti sul territorio nazionale . | 5 |
| 12 | V.E.Q. | Report di valutazione entro 72 ore dall'invio dei dati. | 5 |
| 13 | V.E.Q. | Accreditamento ISO/IEC 17043-2010 . | 2 |
| 14 | V.E.Q. | Piattaforma on-line mobile per invio dati via internet anche attraverso supporti mobili (Smartphone). | 2 |
| 15 | V.E.Q. | Valutazione di fine ciclo con utilizzo di retta di regressione al fine di evidenziare il bias nei confronti dei valori target a varie concentrazioni. | 2 |
| 16 | V.E.Q. | Maggior numero di partecipanti al programma VEQ di chimica clinica . | 2 |
| 17 | V.E.Q. | Possibilità di partecipare a ciclo iniziato e di recuperare i campioni passati. | 5 |
| 18 | V.E.Q. | Ciclo annuale con invio di 12 campioni (valutazione mensile) . | 5 |
| 19 | V.E.Q. | Assistenza tecnico specialistica con personale dipendente residente in Regione. | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO | 70 |

lotto 8

"n. 1 sistema analitico (strumentazioni in comodato d’uso) per indagini di Genetica Molecolare con metodica PCR Real Time, da campioni di sangue periferico e/o Midollare, atto alla individuazione dei seguenti marcatori di malattie neoplastiche (Biopsia liquida): KRAS - NRAS -BRAF - EGFR - EGFRT790M - KIT SCREENING LEUCEMIA - da destinare  al Laboratorio di Genetica del P.O. di Pagani della ASL Salerno

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSPICABILI MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ CON VALUTAZIONE A PUNTEGGIO - MASSIMO 70 PUNTI

| Descrizione Caratterisitche | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Kit unico per la rilevazione simultanea di KRAS/NRAS/BRAF | 20 | Zero |
| KRAS/NRAS/BRAF con sensibilità non superiore allo 0,2 % | 10 | Zero |
| EGFR con sensibilità compresa tra 0,2 e 0,8 % | 10 | Zero |
| EGFR T790M con sensibilità non superiore al 0,2 % | 10 | Zero |
| KRAS/NRAS/BRAF - EGFR con Tecnologia SuperArms *** o equivalenti | 10 | Zero |
| Kit di Estrazione del DNA Circolante con colonnine in Silice *** | 5 | Zero |
| Termociclatore con HRM *** o equivalenti | 5 | Zero |

*** Allegare Letteratura Scientifica.

lotto 9

"N. 1 Sistema Analitico (strumentazioni in noleggio) per Indagini di Citogenetica Oncoematologica con Metodica FISH (Fluorescent in Situ Hybridization)" da destinare alla U.O.S. Diagnostica Ematologica del P.O. di Pagani della ASL Salerno

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSPICABILI MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ CON VALUTAZIONE A PUNTEGGIO - MASSIMO 70 PUNTI

| DESCRIZIONE | SI | NO |
| --- | --- | --- |
|  | PUNTI | PUNTI |
| Qualità del segnale delle sonde e chiarezza nell’interpretazione (risultato della prova pratica) valutata secondo i seguenti parametri: Efficienza dell’ibridazione (% nuclei ibridati) Qualità del background Brillantezza/intensità del segnale Sensibilità della sonda Capacità della sonda di individuare le regioni di interesse Univocità di interpretazione positivo vs negativo | 40 | ZERO |
| Ampia letteratura su riviste di riferimento nazionali ed internazionali (allegare elenco pubblicazioni in cui ci sia esplicita citazione delle sonde oggetto di questo Capitolato). | 10 | ZERO |
| Servizio di supporto tecnico scientifico telefonico e on site (relazionare). | 5 | ZERO |
| Numero di utilizzatori sul territorio nazionale. | 5 | ZERO |
| Disponibilità di un Buffer di Ibridizzazione rapido (entro 2 ore) | 10 | ZERO |
| TOTALE | 70 |  |

lotto 10

"Terreni di coltura pronti all'uso per indagini di microbiologia:

TERRENI DI COLTURA IN PIASTRE - TERRENI DI COLTURA IN PROVETTE" da destinare alle UU.OO. di Laboratorio di Analisi del PP.OO. della ASL Salerno-

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSPICABILI MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ CON VALUTAZIONE A PUNTEGGIO - MASSIMO 70 PUNTI

| DESCRIZIONE | SI | NO |
| --- | --- | --- |
|  | PUNTI | PUNTI |
| Piastre con spessore dell’agar non inferiore ai 4 mm | 15 | ZERO |
| Nome del terreno, numero di lotto e data di scadenza riportati sul fondo di ogni piastra/provetta | 15 | ZERO |
| Data di scadenza dei prodotti forniti non inferiore a un mese | 20 | ZERO |
| La ditta offerente documenta di essere diretta produttrice di tutti i terreni richiesti in gara | 20 | ZERO |
| TOTALE | 70 |  |

lotto 11

"n. 1 Sistema analitico (strumentazioni in comodato d’uso) per indagini di Immunoistochimica-Farmacodiagnostica-Ibridazione in situ" da destinare  alla U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica del P.O. di  Pagani

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSPICABILI MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ CON VALUTAZIONE A PUNTEGGIO - MASSIMO 70 PUNTI

| Rif. | Descrizione | Si | No |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punti | Punti |
| 1 | Possibilità di dispensare reagenti ed anticorpi dal contenitore originale direttamente sul vetrino senza usare pipettatori e senza nessuna manipolazione da parte dell’operatore | 10 | Zero |
| 2 | Possibilità di dispensare la DAB in automatico direttamente sul vetrino in corsa e sotto camera umida chiusa all’interno della strumentazione offerta | 7 | Zero |
| 3 | Temperatura controllata e controllabile per singolo vetrino | 5 | Zero |
| 4 | Possibilità di accesso in continuo al singolo vetrino senza alcuna limitazione per quanto riguarda sistema di rivelazione procedure o quant’altro | 11 | Zero |
| 5 | Scarico dei reflui e della DAB all’interno della stessa tanica con formazione in automatico di tappo chimico antievaporazione | 3 | Zero |
| 7 | Lo strumento offerte deve prevedere supporto da remoto | 1 | Zero |
| 8 | Possibilità di poter far correre vetrini durante la stessa corsa di ISH e IHC | 1 | Zero |
| 9 | L’offerta deve prevedere i seguenti anticorpi di alto valore medico CE IVD: a) pan-TRK (50 determinazioni/anno) clone: EPR17341 b) Claudina 18 (50 determinazioni/anno) clone: 43-14A c) DLL3 (50 determinazioni/anno) clone: SP347 d) Braf (50 determinazioni/anno) clone: V600E gli anticorpi devono essere ottimizzati per strumento offerto | 10 | Zero |
| 10 | L’offerta deve prevedere i seguenti anticorpi CEIVD ad alto valore medico e approvati FDA a) ALK clone D5F3 (50 determinazione/anno) b) P16 ink4a (100 determinazione/anno) ottimizzato per strumento offerto | 10 | Zero |
| 11 | L’offerta deve prevedere i seguenti anticorpi CEIVD ad alto valore medico: a) MSLN (SP74) (50 determinazione/anno) clone SP74 b) Acido Ialuronico (50 determinazione /anno ) ottimizzato per strumento offerto | 10 | Zero |
| 12 | L’offerta deve prevedere più cloni per l’anticorpo PDL1 | 2 | Zero |

lotto 12

"n. 1 Sistema automatico (strumentazioni in noleggio) per la  raccolta e trattamento/manipolazione delle cellule staminali da sangue periferico (aferetico), midollare e cordonale da utilizzare a scopo trapiantologico e in medicina rigenerativa" da destinare  alle Strutture Trasfusionali della ASL Salerno”

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSPICABILI MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ CON VALUTAZIONE A PUNTEGGIO - MASSIMO 70 PUNTI

| Caratteristiche | Max punti |
| --- | --- |
| Separatore cellulare, completamente automatico, a circuito chiuso, per una completa, efficace e costante separazione del prodotto da trattare attraverso sensori ottici di ultima generazione ad alta frequenza; | 20 |
| Possibilità di trattare sangue midollare, aferetico, cordonale e da cresta iliaca mediante protocolli software automatici di separazione dedicati ed in completa sterilità | 20 |
| Ampia gamma di protocolli software per l'isolamento delle cellule nucleate per le applicazioni in Medicina trasfusionale e Medicina Rigenerativa | 12 |
| Tracciabilità della procedura | 4 |
| Concentrazione di cellule mononucleate da un minimo di 30ml | 5 |
| Tempi di separazione inferiore ai 15 minuti | 5 |
| Dimensione e peso ridotti. | 4 |
| TOTALE | 70 |

N.B. come da Capitolato  Tecnico, La ditta che nella valutazione qualitativa non avrà raggiunto il punteggio di 42 punti non verrà ammessa alla successiva valutazione economica.

lotto 13

n. 1 Sistema Analitico con metodica PCR Real Time, atto alla individuazione dei principali patogeni di interesse Trapiantologico, Neurologico, Onco-Ematologico, Infettivologico" da destinare alla U.O.S.D. di Biologia Molecolare del P.O. di Eboli della ASL Salerno

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSPICABILI MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ CON VALUTAZIONE A PUNTEGGIO - MASSIMO 70 PUNTI

| Descrizione |  | punti | Max punti |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo di sonde utilizzate | Sonde MGB | 10 | 10 |
|  | Sonde TaqMan | 7 |  |
| Strumento in grado di analizzare matrici biologiche diverse con differenti profili termici e chimici contemporaneamente | Fino a 10 matrici | 10 | 10 |
|  | Fino a 7 matrici | 7 |  |
|  | Fino a 5 matrici | 1 |  |
| Reattivi a bordo refrigerati | SI | 2 | 2 |
|  | NO | 0 |  |
| Produzione di carte di controllo per il monitoraggio delle performances del sistema a bordo della piattaforma offerta | SI | 2 | 2 |
|  | NO | 0 |  |
| Unica cartuccia di estrazione pre-caricata con tutti i reattivi, pronta all’uso e barcodate. | SI | 10 | 10 |
|  | NO | 0 |  |
| Tempo di esecuzione singola analisi a partire dal caricamento del campione primario fino al rilascio del risultato | ≤ 180 minuti | 5 | 5 |
|  | > 180 minuti | 2 |  |
| Totale tracciabilità dell’intero processo analitico fino ai risultati | Si | 15 | 15 |
|  | NO | 0 |  |
| Calibrazione valida per più sedute analitiche (validità in giorni) | Fino a 60 giorni | 7 | 7 |
|  | Fino a 30 giorni | 3 |  |
|  | Fino a 7 giorni | 1 |  |
| Possibilità di recupero e stoccaggio dell’eluato di estrazione in vial con barcode | Vial con barcode | 4 | 4 |
|  | Vial senza barcode | 1 |  |
| Espressione dei risultati quantitativi in UI/mL per CMV,EBV,BKV, JVC , Parvovirus B19 | Da 3 a 5 virus | 5 | 5 |
|  | ≤ 2 virus | 0 |  |

lotto 14

n. 1 Sistema Analitico per indagini di Biologia Molecolare  con metodica PCR Real Time per la identificazione Multiplex di Batteri, Virus e Miceti" da destinare alla U.O.S.D. di Biologia Molecolare del P.O. di Eboli della ASL Salerno

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSPICABILI MIGLIORATIVE DELLA QUALITA’ CON VALUTAZIONE A PUNTEGGIO - MASSIMO 70 PUNTI

| Rif. | Descrizione | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PUNTI | PUNTI |
| 1 | Rapidità di esecuzione dell’intero processo analitico (esclusa estrazione) < 3 ore | 5 | ZERO |
| 2 | Compattezza e ridotte dimensioni del sistema (escluso estrattore), valutando con punteggio maggiore la strumentazione di minor ingombro) | 10 | ZERO |
| 3 | Presenza di più sistemi per garantire assenza di contaminazioni durante la procedura | 5 | ZERO |
| 4 | Analiti richiesti contenuti nel minor numero di pannelli | 5 | ZERO |
| 5 | Possibilità di esecuzione di almeno 20 campioni per pannello diagnostico | 5 | ZERO |
| 6 | Software indipendenti per gestione set-up PCR , Amplificazione RT ed interpretazione dei dati analitici | 5 | ZERO |
| 7 | Controllo di cellularità già compreso nei reagenti di amplificazione (per i pannelli che lo prevedono) | 10 |  |
| 8 | Enzima di Amplificazione già incluso nella Mastermix | 3 | ZERO |
|  | Mastermix disponibili in vari volumi | 2 | ZERO |
| 9 | Possibilità di escludere, all’inizio della procedura, uno o più target di ogni pannello dal report finale | 10 | ZERO |
| 10 | Garanzia di assenza di competizione tra primers diversi con amplificazione di ogni target in singolo pozzetto | 10 | ZERO |