AZIENDA OSPEDALIERA

“SAN PIO” - BENEVENTO

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DEA di II Livello

Procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” di colonne endoscopiche destinate al P.O. Rummo dell’A.O. San Pio di Benevento –

Lotto n.1 : Colonna endoscopica per UOC Otorinolaringoiatria

Requisiti minimi

Il sottoscritto, (indicare nome, cognome, CF, indirizzo)

in qualità di _________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/00 n.445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che i sistemi proposti in gara soddisfano le caratteristiche tecniche di minima di seguito elencate, a pena di esclusione.

L’operatore economico partecipante deve elencare qualsiasi altro materiale ritenuto indispensabile per l'esecuzione della endoscopia delle alte vie aeree con relativo software integrato per la diagnostica otorinolaringoiatrica , stroboscopica e deglutologica per patologie benigne e sospette oncologiche a carico delle vie aereodigestive superiori (rinofaringe, cavo orale, orofaringe, ipofaringe e laringe) accompagnato da breve descrizione. In definitiva il sistema offerto deve essere completo di tutti i componenti e gli accessori indispensabili per un loro pieno utilizzo fino al “pronto all’uso” per consentire l’esecuzioni delle procedure previste in gara.

In ogni caso è possibile offrire sistemi e relative parti anche in maniera integrata purchè la colonna nella sua interezza soddisfi i requisiti previsti in gara.

Le descrizioni individuate di seguito corrispondono a quelle riportate nella scheda prodotti offerti.

PROCESSORE VIDEO 4K

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Video processore-endo e stroboscopico 4K ULTRA HD |  |  |
| Controllo della luminosità: automatico o manuale |  |  |
| Fermo immagine digitale |  |  |
| Memorizzazione digitale delle immagini e dei video endoscopici |  |  |
| Connessione di telecamere 4K |  |  |

FONTE LUCE 4K

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Fonte di luce di idonea potenza del tipo a led o equivalente per colonna 4k |  |  |
| Fonte led integrata sincronizzata per endoscopia e stroboscopia indicativamente di 6000 °K |  |  |
| Semplice ed intuitiva regolazione e visualizzazione dei parametri (luminosità, ore di durata, ecc.) |  |  |
| Durata minima garantite di almeno 500 ore |  |  |
| Possibilità di regolare l’intensità luminosa in modalità manuale o modalità automatica |  |  |
| Fibra ottica flessibile e di elevata qualità e Sterilizzabile in autoclave |  |  |
| Accessori: completa di n.2 cavi luce di almeno 3 Mt |  |  |

TESTA DI TELECAMERA 4K

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Risoluzione 4K - UHD con microfono stroboscopia |  |  |
| Telecamera ad elevata ergonomicità e peso contenuto compatibile con vasta gamma di endoscopi |  |  |
| Microfono per stroboscopia integrato |  |  |
| Sistema shutter integrato Dotato di zoom ottico e elettronico |  |  |
| Sistema integrato enfatizzazione e vascolare di tipo elettronico |  |  |
| Testa telecamera dotata di tasti programmabili per il controllo dell’impostazione dei parametri da parte dell’utilizzatore |  |  |

MONITOR PER BIOIMMAGINI 27’’

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Monitor di grado medicale |  |  |
| Diagonale di almeno 27” |  |  |
| Risoluzione 4K |  |  |
| N. Ingressi elevati (es. DVI-SDI-RGB-video-S-Video) |  |  |
| N. Uscite elevati (es. DVI-SDI-RGB- video-S-Video) |  |  |
| Riconoscimento automatico del formato del segnale |  |  |
| Schermo piatto del tipo LCD ovvero TFT ovvero LED o equivalente |  |  |
| Antiriflesso |  |  |
| Ampio angolo di visione |  |  |
| Controlli per la regolazione dell’immagine |  |  |
| Controlli per la regolazione dell’immagine |  |  |

SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Display LCD integrato a colore con display |  |  |
| Sistema archiviazione con software archiviazione e gestione unico e softwares voce integrati |  |  |
| Sistema semplice ed intuitivo con Software unico x gestione dati e filmati paziente, cartella clinica confronto filmati |  |  |
| Software unico per analisi vocale con software elettroglottografico, spettrogramma, fonetogramma e per indagini e cartella deglutizione |  |  |
| Possibilità di esportazione su vari supporti (es. DVD, USB, CF) e su rete LAN per invio al PACS aziendale |  |  |
| Capacità di memorizzazione dati sul disco rigido interno integrato o non, con disco di memoria di almeno 1 Terabyte |  |  |
| Possibilità di gestire ed archiviare immagini e video su unità USB esterna ed unità di rete, PACS, ecc. |  |  |
| Completo di Stampante |  |  |
| Possibilità di esportazione delle immagini in formato DICOM |  |  |
| Possibilità di esportazione delle immagini in diversi formati video (DVD, MPEG2, MPEG3, MPEG4, formati compressi) |  |  |

Carrello/i medicale

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| N.1 o più carrelli in quantità adeguata per alloggiare la dotazione offerta con esclusione delle ottiche |  |  |
| Almeno 2 prese ausiliarie libere |  |  |
| Telaio e struttura in metallo robusta con capacità di carico di almeno 150 Kg. |  |  |
| - Ruote orientabili ed antistatiche, dotate di freno, almeno sulla coppia anteriore |  |  |
| - Ripiani in metallo verniciato ad alta resistenza, regolabili in altezza |  |  |
| Supporto snodato regolabile per monitor con attacco standard VESA 100 standard e supplementare offerto in gara |  |  |
| Trasformatore di isolamento da almeno 1600 VA |  |  |

ogni eventuale accessorio (DM) necessario per il “pronto all’uso” non esplicitamente previsto sopra

RISPONDENZA ALLE NORMATIVE

Le apparecchiature dovranno essere conformi alle seguenti Normative:

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| D.Lgs 81/2008 “Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto riguarda le implicazioni sulla gestione della sicurezza” |  |  |
| D.L. 46 del 24/02/97 recepimento direttiva CEE 93/42 e D.Lgs. n. 37 del 25 Gennaio 2010 di attuazione della Direttiva 2007/47/CE (allegare dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante) |  |  |
| Norme UNI e CEI di riferimento (CEI 62.5 e particolari; allegare Certificazione di Sistema EM con l’elenco di tutte le apparecchiature che compongono la colonna endoscopica rilasciata dal fabbricante) |  |  |

Ottica 4 MM 70 gradi standard (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Ottica ad alta definizione |  |  |
| diametro circa 4 mm; |  |  |
| orientamento circa 70 gradi |  |  |
| lunghezza operativa di circa 18 cm |  |  |
| autoclavabili a 134° |  |  |

Ottica 4 MM 0 gradi standard (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Ottica ad alta definizione |  |  |
| diametro circa 4 mm; |  |  |
| orientamento circa 0 gradi |  |  |
| lunghezza operativa di circa 18 cm |  |  |
| autoclavabili a 134° |  |  |

Ottica 4 MM  30 gradi standard (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione |  | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione |  | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Ottica ad alta definizione |  |  |  |
| diametro circa 4 mm; |  |  |  |
| orientamento circa 30 gradi |  |  |  |
| lunghezza operativa di circa 18 cm |  |  |  |
| autoclavabili a 134° |  |  |  |

Videonasolaringoscopio adulti diametro esterno 3,7 MM  (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Videonasofaringoscopio diagnostioco full HD con microfono integrato per stroboscopia |  |  |
| diametro esterno non superiore a 3,7 mm; |  |  |
| Angolo visione 90° movimento distale +/- 130° |  |  |
| Microfono integrato per stroboscopia |  |  |
| Fonte luce integrata |  |  |
| Comandi remoti selezionabili con pulsanti |  |  |
| Cromoendoscopia e stroboscopia contemporaneamente |  |  |

Videonasolaringoscopio pediatrico diametro esterno 2,5 MM  (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Videonasofaringoscopio diagnostioco full HD con microfono integrato per stroboscopia |  |  |
| diametro esterno non superiore a 2,5 mm; |  |  |
| Angolo visione 90° movimento distale +/- 130° |  |  |
| Fonte luce integrata |  |  |
| Microfono integrato per stroboscopia |  |  |
| Comandi remoti selezionabili con pulsanti |  |  |
| Cromoendoscopia e stroboscopia contemporaneamente |  |  |