AZIENDA OSPEDALIERA

“SAN PIO” - BENEVENTO

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DEA di II Livello

Procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” di colonne endoscopiche destinate al P.O. Rummo dell’A.O. San Pio di Benevento –

Lotto n.2: Colonna endoscopica per UOC GINECOLOGIA.

Allegato A1_2: Requisiti minimi

Il sottoscritto, (indicare nome, cognome, CF, indirizzo)

in qualità di _________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/00 n.445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che i sistemi proposti in gara soddisfano le caratteristiche tecniche di minima di seguito elencate, a pena di esclusione.

L’operatore economico partecipante deve elencare qualsiasi altro materiale ritenuto indispensabile per l'esecuzione di un intervento chirurgico completo accompagnato da breve descrizione. In definitiva il sistema offerto deve essere completo di tutti i componenti e gli accessori indispensabili per un loro pieno utilizzo fino al “pronto all’uso” per consentire l’esecuzioni delle procedure previste in gara.

In ogni caso è possibile offrire sistemi e relative parti anche in maniera integrata purchè la colonna nella sua interezza soddisfi i requisiti previsti in gara. Si specifica che qualora l’operatore economico partecipante offra sistemi integrati (es. unica fonte luce per funzione 4K e ICG, es. unico processore 4K e ICG) l’offerta è considerata equivalente dal punto di vista dei requisiti minimi.

Le descrizioni individuate di seguito corrispondono a quelle riportate nella scheda prodotti offerti.

PROCESSORE VIDEO 4K

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Processazione ed elaborazione dei segnali in 4K ULTRA HD |  |  |
| Controllo della luminosità: automatico o manuale |  |  |
| Fermo immagine digitale |  |  |
| Memorizzazione digitale delle immagini |  |  |
| Hardware e software per uscita segnale in DICOM |  |  |
| Connessione di telecamere 4K |  |  |

PROCESSORE VIDEO ICG

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Processazione VIDEO 2D/IGC |  |  |
| Controllo della luminosità: automatico o manuale |  |  |
| Fermo immagine digitale |  |  |
| Memorizzazione digitale delle immagini |  |  |
| Hardware e software per uscita segnale in DICOM |  |  |
| Connessione di telecamere 4K/IGC |  |  |

FONTE LUCE 4K

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Fonte di luce di idonea potenza del tipo a led o equivalente per colonna 4K |  |  |
| Semplice ed intuitiva regolazione e visualizzazione dei parametri |  |  |
| Possibilità di regolare l’intensità luminosa in modalità manuale o modalità automatica |  |  |
| Fibra ottica flessibile e di elevata qualità e Sterilizzabile in autoclave |  |  |
| Accessori: completa di n.2 cavi luce di almeno 3 Mt |  |  |

FONTE LUCE ICG

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Fonte di luce di idonea potenza del tipo a led o equivalente |  |  |
| Semplice ed intuitiva regolazione e visualizzazione dei parametri |  |  |
| Possibilità di regolare l’intensità luminosa in modalità manuale o modalità automatica |  |  |
| Fibra ottica flessibile e di elevata qualità e sterilizzabile o soluzione equivalente |  |  |
| Accessori: completa di n.2 cavi luce con lunghezza almeno 3 mt |  |  |

TESTA DI TELECAMERA 4K

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Risoluzione 4K - UHD |  |  |
| Telecamera ad elevata ergonomicità e peso contenuto |  |  |
| Testa telecamera dotata di tasti programmabili per il controllo dell’impostazione dei parametri da parte dell’utilizzatore |  |  |

TESTA DI TELECAMERA ICG-4K

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Telecamera ad elevata ergonomicità e peso contenuto |  |  |
| Dotata di tecnologia tipo 3CMOS o 4K o equivalente |  |  |
| Testa telecamera dotata di tasti programmabili per il controllo dell’impostazione dei parametri da parte dell’utilizzatore |  |  |
| Idonea per imaging in fluorescenza |  |  |

MONITOR PER BIOIMMAGINI 55”

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Monitor di grado medicale |  |  |
| Diagonale di almeno 55” |  |  |
| Risoluzione 4K |  |  |
| Schermo piatto del tipo LCD ovvero TFT ovvero LED o equivalente |  |  |
| Antiriflesso |  |  |
| Ampio angolo di visione |  |  |
| Controlli per la regolazione dell’immagine |  |  |
| Controlli per la regolazione dell’immagine |  |  |
| Possibilità di visualizzare contemporaneamente due immagini (PIP: Picture in Picture) |  |  |

MONITOR PER BIOIMMAGINI 30”

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Monitor di grado medicale |  |  |
| Diagonale di almeno 30” |  |  |
| Risoluzione 4K |  |  |
| Schermo piatto del tipo LCD ovvero TFT ovvero LED o equivalente |  |  |
| Antiriflesso |  |  |
| Ampio angolo di visione |  |  |
| Controlli per la regolazione dell’immagine |  |  |
| Controlli per la regolazione dell’immagine |  |  |
| Possibilità di visualizzare contemporaneamente due immagini (PIP: Picture in Picture) |  |  |

INSUFFLATORE DI CO2

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| destinato all’utilizzo nelle procedure di chirurgia laparoscopica |  |  |
| range di flusso ampiamente regolabile, almeno 40 lt./minuto |  |  |
| con controllo della pressione addominale |  |  |
| dotato almeno di allarmi di sovrappressione addominale, di ostruzione e di insufficiente pressione di alimentazione |  |  |
| corredato di dispositivo di riscaldamento della CO2 erogata, |  |  |
| con possibilità di alimentazione da bombola |  |  |

SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Display LCD integrato a colore con display |  |  |
| Sistema d’archiviazione e gestione delle immagini perfettamente interfacciabile con le apparecchiature video ed immagini sopra descritte |  |  |
| Sistema semplice ed intuitivo |  |  |
| Possibilità di esportazione su vari supporti (es. DVD, USB, CF) e su rete LAN |  |  |
| Capacità di memorizzazione dati sul disco rigido interno integrato o non, con disco di memoria di almeno 1 Terabyte |  |  |
| Possibilità di gestire ed archiviare immagini e video su unità USB esterna ed unità di rete, PACS, ecc. |  |  |
| Compatibilità DICOM |  |  |
| Possibilità di esportazione delle immagini in formato DICOM e COMUNICAZIONE HL7 |  |  |
| Possibilità di esportazione delle immagini in diversi formati video |  |  |

Carrello/i medicale

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| N.1 o più carrelli in quantità adeguata per alloggiare la dotazione offerta con esclusione delle ottiche |  |  |
| Almeno 2 prese ausiliarie libere |  |  |
| Telaio e struttura in metallo robusta con capacità di carico di almeno 150 Kg. |  |  |
| Ruote orientabili ed antistatiche, dotate di freno, almeno sulla coppia anteriore |  |  |
| Ripiani in metallo verniciato ad alta resistenza, regolabili in altezza |  |  |
| Supporto snodato regolabile per monitor con attacco standard VESA 100 standard e supplementare offerto in gara per l’ancoraggio sicuro dei monitor offerti |  |  |
| Dotato di n.2 braccio |  |  |
| Trasformatore di isolamento da almeno 1600 VA |  |  |

ogni eventuale accessorio (DM) necessario per il “pronto all’uso” non esplicitamente previsto sopra

RISPONDENZA ALLE NORMATIVE

Le apparecchiature dovranno essere conformi alle seguenti Normative:

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| D.Lgs 81/2008 “Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto riguarda le implicazioni sulla gestione della sicurezza” |  |  |
| D.L. 46 del 24/02/97 recepimento direttiva CEE 93/42 e D.Lgs. n. 37 del 25 Gennaio 2010 di attuazione della Direttiva 2007/47/CE (allegare dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante) |  |  |
| Norme UNI e CEI di riferimento (CEI 62.5 e particolari; allegare Certificazione di Sistema EM con l’elenco di tutte le apparecchiature che compongono la colonna endoscopica rilasciata dal fabbricante) |  |  |

Ottica 10 MM 30 gradi (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Ottica ad alta definizione |  |  |
| diametro circa 10 mm; |  |  |
| orientamento circa 30 gradi |  |  |
| lunghezza operativa di circa 30 cm |  |  |
| autoclavabili a 134° |  |  |

Ottica 5 MM  30 gradi  (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Ottica ad alta definizione |  |  |
| diametro circa 5 mm; |  |  |
| orientamento circa 30 gradi |  |  |
| lunghezza operativa di circa 30 cm |  |  |
| autoclavabili a 134° |  |  |

Ottica 10 MM  0 gradi (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Ottica ad alta definizione |  |  |
| diametro circa 10 mm; |  |  |
| orientamento circa 0 gradi |  |  |
| lunghezza operativa di circa 30 cm |  |  |
| autoclavabili a 134° |  |  |

Ottica 5 MM  0 gradi  (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Ottica ad alta definizione |  |  |
| diametro circa 5 mm; |  |  |
| orientamento circa 0 gradi |  |  |
| lunghezza operativa di circa 30 cm |  |  |
| autoclavabili a 134° |  |  |

Ottica 10 MM 30 gradi ICG  (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| Ottica ad alta definizione ed idonea a visualizzare la ICG |  |  |
| diametro circa 10 mm; |  |  |
| orientamento circa 30 gradi |  |  |
| lunghezza operativa di circa 30 cm |  |  |
| autoclavabili a 134° |  |  |

ULTERIORI DISPOSITIVI MEDICI E/O MATERIALE DI CONSUMO (le misure sono indicative con incertezza di +/- 20%)

| Elaborato dell’Amministrazione | Compilazione a cura dell’operatore economico concorrente |
| --- | --- |
| Descrizione caratteristica richiesta in gara, a pena di esclusione | Descrizione caratteristica ovvero presenza o assenza (si/no) | Indicare la pagina del manuale/ fascicolo/ scheda tecnica/ autocertificazione comprovante il possesso della caratteristica richiesta |
| PINZA DA BIOPSIA E DA PRESA 5 Ch. L 34cm. |  |  |
| FORBICI PUNTUTE 5 Ch. 34 cm. L 34 cm. |  |  |
| PINZA DA PRESA TENACULUM 5 Cha. L 34 cm. |  |  |
| PALPATORI SEMIRIGIDO GRADUATO 5 Ch. L. 34 cm. |  |  |
| MANIPOLATORI UTERINI |  |  |
| ELETTRODI PER VAPORIZZAZIONE BIPOLARE 5 Ch. 36 cm |  |  |
| IMPUGNATURA A PISTOLA PER ASIPRAZIONE / IRRIGAZIONE COMPLETE DI CANNULE DA 10 E 05 MM. |  |  |
| ANSE BIPOLARI DA TAGLIO |  |  |
| ANSE BIPOLARI PUNTUTE |  |  |
| PINZA DA BIOPSIA E DA PRESA 5 Ch. L 34cm. |  |  |
| ANSE BIPOLARI A SFERA |  |  |
| ELETTRODI BIPOLARI |  |  |
| ELETTRODI BIPOLARI PUNTUTO |  |  |
| ELETTRODI BIPOLARI A SFERA |  |  |
| CAVI HF BIPOLARI PER GENERATORE GIA’ IN USO |  |  |
| CAVI A FIBRA OTTICA 250 cm. - D. mm 4,8 |  |  |
| CAVI A FIBRA OTTICA 230 cm. - D. mm 3,5 |  |  |
| SET TUBI PER IRRIGAZIONE ISTEROSCOPIA |  |  |
| SET TUBI PER IRRIGAZIONE LAPAROSCOPIA |  |  |
| SET TUBI PER ASPIRAZIONE/IRRIGAZIONE PER IMPUGNATURA A PISTOLA |  |  |
| CONTENITORI DEDICATI PER SET STRUMENTI OFFERTI |  |  |