AZIENDA OSPEDALIERA

“SAN PIO” – BENEVENTO

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DEA di II Livello

Procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” di colonne endoscopiche destinate al P.O. Rummo dell’A.O. San Pio di Benevento –

Lotto n.1 : Colonna endoscopica per UOC Otorinolaringoiatria

Allegato B1_1 Parametri a punteggio

| Parametro | Descrizione parametro | Criterio D (discrezionale) | Massimo Punteggio tecnico parziale (Ppmax,n) | Compilazione a cura dell'OE (*) Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qualità del Videoprocessore 4K | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: maggior numero e migliori funzioni di controllo e regolazione dell'immagine possibilità di personalizzare le funzioni numero e tipo di uscite video possibilità di collegamenti a dispositivi esterni o di remotizzazione degli stessi completezza dell'apparecchiatura Sistema integrato enfatizzazione e vascolare di tipo elettronico | 18 |  |
| 2 | Qualità della Fonte Luce 4K | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: possibilità di regolazione della luminosità della lampada Fonte led integrata sincronizzata per endoscopia e stroboscopia 6000 K maggiore potenza e completezza, maggiore durata facilità nei controlli Integrazioni | 5 |  |
| 3 | TESTA DI TELECAMERA 4k | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: Qualità dell’immagine Maggiori e tipologia delle funzioni Ampiezza della scala cromatica Ingrandimenti Integrazioni Comandi sulla testina Compatibilità con diversi endoscopi Zoom ottico ed elettronico Tasti multifunzione | 15 |  |
| 4 | MONITOR 27” LCD 4K | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: qualità dell’immagine integrazione con il sistema maggiore dimensioni della finestra utile alla visualizzazione immagine in relazione ai pollici del monitor | 5 |  |
| 5 | Qualità del SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINE | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente: Memoria interna; Qualità dell’acquisizione Qualità della memorizzazione Tipologie di ingressi ed uscite Sistema di archiviazione e gestione pazienti completo di software voce e deglutizione e Sistema di stampa Software unico per analisi vocale con software elettorglottografico, spettrogramma, fonetogramma e per indagini e cartella deglutizione | 8 |  |
| 6 | Qualità del Carrello medicale per l'alloggiamento agevole dei moduli | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: peso contenuto agevole trasportabilità numero di ripiani materiali costruttivi maggiore potenza del gruppo di continuità dotazione dei cassetti maggiore accessoristica | 3 |  |
| 7 | Videoendoscopio flessibile adulti | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: Angolo visione Cromoendoscopia e stroboscopia contemporaneamente Microfono integrato per stroboscopia Spessore e manegevolezza | 4 |  |
| 8 | Videoendoscopio flessibile pediatrico | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a; Maggior Angolo visione Cromoendoscopia e stroboscopia contemporaneamente Microfono integrato per stroboscopia Spessore e manegevolezza | 6 |  |
| 9 | Ottiche rigide | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a; Maggiore Definizione Migliore Resistenza agli urti | 3 |  |
| 10 | Elementi migliorativi e di pregio non previsti nei punti precedenti | Verranno valutati eventuali elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei punti precedenti | 3 |  |
| TOTALE PUNTEGGIO TECNICO | 70 |  |