AZIENDA OSPEDALIERA

“SAN PIO” – BENEVENTO

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DEA di II Livello

Procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” di colonne endoscopiche destinate al P.O. Rummo dell’A.O. San Pio di Benevento –

Lotto n.2: Colonna endoscopica per UOC GINECOLOGIA.

Allegato B1_2 Parametri a punteggio

| Parametro | Descrizione parametro | Criterio D (discrezionale) | Massimo Punteggio tecnico parziale (Ppmax,n) | Compilazione a cura dell'OE (*) Indicazione ove reperire l'informazione /indicazione del valore posseduto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qualità del Videoprocessore 4K | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: maggior numero e migliori funzioni di controllo e regolazione dell'immagine possibilità di personalizzare le funzioni numero e tipo di uscite video completezza dell'apparecchiatura | 10 |  |
| 2 | Qualità del Videoprocessore 2D | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: maggior numero e migliori funzioni di controllo e regolazione dell'immagine possibilità di personalizzare le funzioni numero e tipo di uscite video completezza dell'apparecchiatura | 10 |  |
| 3 | Qualità della Fonte Luce 4K | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: possibilità di regolazione della luminosità della lampada maggiore potenza e completezza, ed integrazione maggiore durata facilità nei controlli | 4 |  |
| 4 | Qualità della Fonte Luce IGC | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: possibilità di regolazione della luminosità della lampada maggiore potenza e completezza, ed integrazione maggiore durata facilità nei controlli | 4 |  |
| 5 | TESTA DI TELECAMERA 4k | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: Qualità dell’immagine Maggiori e tipologia delle funzioni Maggiore integrazione | 5 |  |
| 6 | TESTA DI TELECAMERA ICG | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: Qualità dell’immagine Maggiori e tipologia delle funzioni Maggiore integrazione | 5 |  |
| 7 | MONITOR 55” LCD 4K | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: qualità dell’immagine integrazione con il sistema maggior numero di settaggi al monitor | 3 |  |
| 8 | MONITOR 30” LCD 4K | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: qualità dell’immagine integrazione con il sistema maggiore numero settaggi al monitor | 7 |  |
| 9 | N. 1 INSUFFLATORE CO2 | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: elevata portata regolabile e tipologia di regolazione ergonomia nell’uso e nella gestione maggiori funzionalità | 3 |  |
| 10 | Qualità del SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINE | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente: Software addizionale; Qualità dell’acquisizione Qualità della memorizzazione Tipologie di ingressi ed uscite | 4 |  |
| 11 | Qualità del Carrello medicale per l'alloggiamento agevole dei moduli | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: peso contenuto agevole trasportabilità numero di ripiani materiali costruttivi maggiore potenza del gruppo di continuità dotazione dei cassetti maggiore accessoristica | 2 |  |
| 12 | Qualità dello strumentario chirurgico poliuso ivi compreso ottiche | Verrà valutata la migliore qualità con riguardo principalmente a: Maggiore integrazione, Qualità dell’immagine Qualità dei materiali costruttivi | 6 |  |
| 13 | Qualità dei Dispositivi medici monouso | Verrà valutata la migliore integrazione e qualità dei DM rispetto alle apparecchiature offerte (es. certificazioni dello stesso fabbricante della colonna) | 2 |  |
| 14 | Elementi migliorativi e di pregio non previsti nei punti precedenti | Verranno valutati eventuali elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei punti precedenti | 5 |  |
| TOTALE PUNTEGGIO TECNICO | 70 |  |