Allegato n. 5

modulo “offerta economica”

Il/La sottoscritto/a _______________, nato/a a _________________ il __________, domiciliato/a per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ______________ e legale rappresentante della _______________, con sede in ____________, via ___________________, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________ al n. ______, c.f. n. ________________ e p.i. n. _______________,

offre,

ai fini dell’aggiudicazione in proprio favore della fornitura di un sistema automatizzato per il riempimento di sacche NPT per l’A.O. Dei Colli, quanto segue:

quanto segue:

- Canone di noleggio relativo all’apparecchiatura e tutti gli accessori necessari al funzionamento  della stessa per 36 mesi, omnicomprensivo dei servizi correlati richiesti dal capitolato e indicati nella documentazione dell’offerta:

A) Canone di noleggio complessivo per 36 mesi € _____________________ (in cifre) euro ___________________________________________ (in lettere)

aliquota IVA __________%;

- Materiale di consumo:

B) importo complessivo riferito a tutto il materiale di consumo per 36 mesi €_______________________________ (in cifre)

euro _____________________________ (in lettere), derivante dai seguenti prezzi unitari:

| rif. | descrizione | CND | u.m. | fabb. c.vo | nome comm.le | n. pz. per conf. | codice | RDM | prezzo unitario | prezzo unitario in lettere | prezzo c.vo | IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Sacca mono scomparto in EVA (Etil Vinil Acetato) o altro materiale plastico perfettamente trasparente, compatibile con i nutrienti, completa di protezione/tappo di chiusura per proteggere la via per aggiunte manuali; graduazione in ml, visibile ed indelebile; collegabile al sistema di riempimento e dotata lungo la via utilizzata per il riempimento di un sistema di chiusura di sicurezza e di un tappino per la via utilizzata. Volume 3.000 ml. | A080102 | pz | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | c.s. 2.000 ml | A080102 | pz | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | c.s. 1.000 ml | A080102 | pz | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | c.s. 500 ml | A080102 | pz | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | c.s. 250 ml | A080102 | pz | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | c.s. 150 ml | A080102 | pz | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Sacca doppio scomparto in EVA (Etil Vinil Acetato) o altro materiale plastico perfettamente trasparente, compatibile con i nutrienti; completa di protezione/ tappo di chiusura per proteggere la via per aggiunte manuali; graduazione in ml, visibile ed indelebile; collegabile al sistema di riempimento e dotata lungo la via utilizzata per il riempimento di un sistema di chiusura di sicurezza e di un tappino per la via utilizzata. Volume 3.000 + 500 ml. | A080102 | pz | 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | c.s.1.200 + 400 ml | A080102 | pz | 1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | c.s. 500 + 150 ml | A080102 | pz | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Set di riempimento raccordabile con le sacche vuote per il loro riempimento, raccordabile con flaconi, sacche e siringhe contenenti nutrienti, eventualmente anche tramite idonei componenti aggiuntivi e perforatori forniti. Il set deve permettere tramite idonei filtri antibatterici il filtraggio dell’aria in ingresso e la compensazione della pressione nell’utilizzo di flaconi rigidi; possedere valvole antireflusso per assicurare l’unidirezionalità delle soluzioni/ miscele. | A0399 | pz | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Siringa da infusione e irrigazione monouso cono L/L 50 ml a tre pezzi senza ago dispositivo monouso da utilizzare per l’erogazione di piccoli volumi latex free, DEHP free. | A020102020102 | pz | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Busta copri sacca opaca alla luce in modo da costituire un involucro di protezione alla sacca durante l’infusione. |  | pz | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Etichetta adesiva in un unico formato adatto all’applicazione sulle sacche di varie dimensioni, contenente tutte le informazioni previste dalla NBP dei medicinali per tali preparati. |  | pz | 24.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Toner idoneo a garantire una stampa indelebile e resistente anche a diverse condizioni di conservazione (refrigerazione, umidità, ecc.). |  | pz | xx (inserire q.tà) il numero offerto deve essere adeguato alla produzione del numero di sacche richieste |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A) + B) importo complessivo della fornitura

importo complessivo della fornitura € ___________________________ (in cifre) € _________________ (in lettere).

Il sottoscritto dichiara, altresì:

-  che lo sconto che è disposto a praticare per l’eventuale fornitura di prodotti del medesimo genere di quelli per i quali si produce offerta presenti nel listino allegato all’offerta economica è il seguente ____% (in cifre) ______ (in lettere)    (dichiarazione eventuale, da rendere nel caso in cui il concorrente intende fornire prodotti del medesimo genere di quelli per i quali si produce offerta)

- che i beni concessi in uso gratuito hanno il seguente valore economico __________________________________.

(dichiarazione eventuale, da rendere nel caso in cui il concorrente intende fornire le apparecchiature in comodato d’uso)

_____________, lì _______________  									  							                                                                                          firma

____________________