AZIENDA OSPEDALIERA

“SAN PIO” - BENEVENTO

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DEA di II Livello

ALLEGATO B: Parametri a punteggio

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI INFUSIONALI PER AREA CRITICA DELL’A.O.R.N. “SAN PIO” DI BENEVENTO

Di seguito si riportano i parametri/criteri oggetto della valutazione tecnica a punteggio

Stazione di Impilaggio/Alloggiamento- Caratteristiche Funzionali

| Parametro/ criterio | Criterio Tabellare (T) | Criterio Quantitativo (Q) | Criterio Discrezionale (D) | Massimo Punteggio parziale (Ppmax) | Compilazione a cura dell'OE (riportare pagina e documento ove evincere le informazioni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caratteristiche sistema di alloggiamento |  |  | Verrà valutata la tipologia e le caratteristiche del sistema offerto che rendono maggiormente ergonomico il sistema | 8 |  |
| Numero di pompe impilabili |  | Massimo numero – punti Ppmax; Minimo numero - punti 0; Punteggio Proporzionale diretta in altri casi |  | 6 |  |
| Aggancio/sgancio pompa possibile anche in modo singolo ossia senza dover rimuovere le altre pompe impilate nella colonna | Si= Ppmax punti; No= 0 punti |  |  | 4 |  |
| Ulteriori elementi non ricompresi nei punti precedenti |  |  | Verranno valutati ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei punti precedenti che migliorino nel complesso la versatilità, la funzionalità, del sistema proposto | 2 |  |
| Sub- totale |  |  |  | 20 |  |

Pompe Siringa - Caratteristiche Tecniche

| Parametro/ criterio | Criterio Tabellare (T) | Criterio Quantitativo (Q) | Criterio Discrezionale (D) | Massimo Punteggio parziale (Ppmax) | Compilazione a cura dell'OE (riportare pagina e documento ove evincere le informazioni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocità di Infusione |  |  | Verrà valutata positivamente la maggiore ampiezza del range di microinfusione/ macroinfusione in ragione anche degli incrementi minimi disponibili | 5 |  |
| Funzione di mantenimento della pervietà venosa Kvo e Funzione di Bolo |  |  | Verrà valutata la configurazione possibile del kvo e la velocità del bolo | 4 |  |
| Regolabilità su diversi livelli della soglia di occlusione |  |  | Verrà valutata la maggiore e la tipologia di regolabilità su diversi livelli | 3 |  |
| Allarmi visibili e sonori |  |  | Verrà valutata la maggiore e la tipologia di allarmi dedicati alle possibili condizioni di utilizzo e non | 5 |  |
| Dimensioni Display |  |  | Verrà valutata la migliore visibilità del display e Leggibilità Farmaci Iniettati e degli altri parametri visibili | 5 |  |
| Controllo delle Quantità Infuse in modo continuo |  |  | Verrà valutato le modalità di monitoraggio dell’infusione in modo continuo al fine di garantirne l’affidabilità | 2 |  |
| Database Farmaci |  |  | Verrà valutata la tipologia, la gestione e la capacità di un database – pre-ricaricato di farmaci - di nuova implementazione ad opera del personale utilizzatore | 8 |  |
| Autonomia Batteria |  |  | Verrà valutato la maggiore autonomia del sistema sia in infusione sia in stand-by in assenza di alimentazione di rete | 5 |  |
| Elevato grado di protezione dai liquidi | IPXY con Y=2 punti Ppmax/2; IPXY con Y >2 punti Ppmax |  |  | 4 |  |
| Ergonomia |  |  | Verrà valutata la compattezza, la maneggevolezza e la leggerezza per la gestione del sistema | 5 |  |
| Ulteriori elementi non ricompresi nei punti precedenti |  |  | Verranno valutati ulteriori elementi migliorativi e di pregio non ricompresi nei punti precedenti che migliorino nel complesso l’affidabilità, la funzionalità, l’efficacia del sistema proposto in ragione della destinazione d’uso in area critica | 4 |  |
| Sub-totale |  |  |  | 50 |  |

Il Direttore dell'U.O.C Anestesia & Rianimazione, Dr. Guido Prizio

Il Dirigente Responsabile UOS Ingegnere Clinica, Ing. Gianpaolo Catalano