CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI DI REATTIVI E MATERIALI DI CONSUMO DI BIOCHIMICA, IMMUNOMETRIA, COAGULAZIONE ED EMATOLOGIA COMPRENDENTE LA REALIZZAZIONE DI UN “CORELAB” AD ALTA AUTOMAZIONE PER LA UOC DI PATOLOGIA CLINICA DELL’AORN. “S. ANNA E S. SEBASTIANO” DI CASERTA

Indice

Art.1   Oggetto della gara, quantità e durata dell’appalto

Art.2 Composizione della fornitura

- Strumentazione

- Fornitura di reagenti, materiale di consumo e altro

- Assistenza tecnica

Art. 3 Requisiti minimi della fornitura

Art. 4 Aggiornamento tecnologico

Art. 5 Aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali

Art. 6 Modalità di consegna della strumentazione

Art. 7 Ritiro della strumentazione

Art. 8 Collaudo

- Prescrizioni generali

- Tempi e modalità del collaudo

Segue: periodo di prova (cd riserva di utilizzo)

Art. 9 Modalità di consegna dei prodotti

Art. 10 Formazione del personale

Art.11 Revisione dei prezzi

Art.12 Fatturazione e pagamenti

Art. 13 Variazioni soggettive

Art. 14 Garanzie, danni e responsabilità civile

Art. 15 Inadempienze e penalità

Art. 16 Risoluzione del contratto

Art. 17  Recesso unilaterale

Art. 18 Clausola So.re.sa.

Art. 19 Disposizioni antimafia e sulla prevenzione della criminalità

Art. 20 Obbligo di riservatezza

Art. 21 Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 22 Brevetti industriali e diritto d’autore

Art.23 Controversie

Art. 24 Modifiche normative, norme di rinvio e finali

Art. 25 Cessione del credito

Art.1   Oggetto della gara, quantità e durata dell’appalto

L’appalto concerne l’affidamento triennale (36 mesi) della fornitura con noleggio di strumenti diagnostici completi di reattivi e materiali di consumo di Biochimica Clinica, Immunometria, Ematologia, Coagulazione comprendente la realizzazione di un CORELAB ad alta automazione UOC Patologia Clinica, come dettagliatamente descritto negli articoli successivi del presente documento.

La gara è costituita da un lotto unico, denominato PC1, che – come meglio descritto negli articoli successivi – dovrà comprendere la fornitura di:

- Sistemi diagnostici per l’esecuzione di indagini di Biochimica clinica, Immunometria, Ematologia, Coagulazione ed inoltre un sistema automatico di pre e post analitica ;

- materiale diagnostico occorrente all’esecuzione degli esami richiesti, nonché dei controlli di qualità ed eventuali materiali di consumo;

- l'assistenza tecnica, manutenzione ed interfacciamento informatico delle apparecchiature fornite necessarie per l'esecuzione dei relativi esami.

Si precisa che i quantitativi dei test, pari ad un fabbisogno annuale, sono riportati nelle tabelle, allegate al Capitolato (Tabelle nn. 1 -2 e 3). Essi devono essere considerati presunti, in quanto dipendenti da variabili che di volta in volta si verificheranno, nonché da eventuali incrementi che potranno generarsi per cause contingenti, e che per questo motivo non sono esattamente quantificabili.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire le quantità di prodotti richiesti, senza poter avanzare alcuna pretesa.

La stipula del contratto avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall’ intervenuta efficacia dell’aggiudicazione e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

La fornitura, avente la durata di 36 mesi, decorrerà dalla data di collaudo con esito positivo delle strumentazioni.

L’Appaltatore avrà l’obbligo, su esplicita richiesta da parte di questa AORN, di continuare la fornitura, alle condizioni convenute, oltre la scadenza del contratto e per un periodo non superiore ai 180 giorni, per consentire la definizione delle procedure relative all’espletamento di una nuova gara.

Tutte le spese, comprese quelle di bollo e registrazione, saranno a carico dell’Appaltatore. La sola IVA sarà a carico dell’Azienda appaltante.

L’Appaltatore ha l’obbligo, per tutta la durata del contratto, di fornire all’Azienda committente che ne faccia richiesta prodotti della stessa tipologia o analoghi a quelli offerti, previa valutazione di conformità da parte dell’utilizzatore, presenti nel listino dell’azienda ma non indicati nella documentazione tecnica, applicando una percentuale di sconto a listino, uguale a quella indicata nell’offerta per ogni riferimento.

Qualora durante il periodo contrattuale si utilizzi maggiormente uno o più dei prodotti compresi nel lotto, l’Azienda potrà richiedere, fino alla concorrenza dell’importo del lotto, di rideterminare il fabbisogno di ciascun prodotto.

Art. 2 Composizione della fornitura

La fornitura dei sistemi analitici comprende la quota di noleggio delle apparecchiature, il materiale di consumo e quant’altro necessario al perfetto funzionamento delle stesse, compresa l’assistenza tecnica e la manutenzione, nonché l’aggiornamento tecnologico, come di seguito descritto

2.1 Il "pacchetto diagnostico", per rispondere pienamente alle esigenze della UOC Patologia Clinica, deve comprendere:

a) la strumentazione   nuova di fabbrica, di ultima generazione e contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici, priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione o installazione e vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti di sicurezza in linea con le norme di sicurezza CEI ed UNI, allegando le certificazioni attestanti quanto, rilasciate da ente certificato e di qualità indicati dalla Ditta risultata aggiudicataria in sede di gara (vedasi par___________ del Disciplinare di gara – Offerta tecnica), di seguito descritta

- N.1 Sistema di automazione pre e post analitico in grado di gestire check-in, centrifugazione, stappatura, aliquotazione, sorting, check-out, sigillatura/tappatura ed archiviazione di tutti i campioni afferenti al laboratorio, al fine di realizzare una piattaforma ad alta produttività per l’esecuzione di analisi in urgenza e routine, garantendo un basso turn around time (TAT) dal check in alla refertazione dei risultati analitici;

- Analizzatori o elementi modulari di ultima generazione e nuovi di fabbrica da collegare fisicamente e logicamente al sistema di automazione per l’esecuzione degli esami indicati nella Tabella 1 ( Biochimica clinica ed Immunometria) e Tabella 3 ( Coagulazione ), oltre a n. 4 Sistemi automatici per la preparazione delle provette ed etichettatura al fine di garantire la massima sicurezza e tracciabilità della fase di prelievo;

- N.1 Sistema Middleware esperto per supportare il processo di validazione, anche da remoto, e di refertazione per l’intera piattaforma strumentale offerta, nonché per la gestione del controllo di qualità e delle statistiche. - Software per la gestione del magazzino in grado di agevolare la pianificazione dei consumi e di ottimizzarli;

- Strumentazione accessoria (quali monitor, stampanti, toner/cartucce, gruppi di continuità, deionizzatori) per il corretto funzionamento delle apparecchiature dedicate.

Le caratteristiche tecniche della strumentazione necessaria per l’effettuazione delle procedure e ogni altra informazione tecnica riferita alle stesse, che ciascuna Ditta concorrente dovrà specificare - in sede di offerta tecnica (par. citato del Disciplinare) - sono le seguenti:

- numero e tipologia di apparecchiatura da installare presso la UOC Patologia Clinica, nonché numero di codice e nome commerciale della stessa;

- organizzazione strumentale finalizzata a prevenire ogni possibile blocco della refertazione;

- caratteristiche tecniche, funzionali e potenzialità della strumentazione offerta (è necessario allegare all’offerta tecnica i dépliant illustrativi di quanto proposto: vedasi par. citato del Disciplinare), nonché dichiarazione di conformità ai requisiti minimi richiesti (vedasi CARATTERISTICHE MINIME – art. 3);

- certificazione sulla rispondenza alle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro;

- dichiarazione di impegno a consegnare e porre in funzione previo collaudo l’intera installazione entro 30 (trenta) gg. dalla data concordata con le suddette Strutture;

- documentazione tecnico-scientifica disponibile;

- certificazione CE-IVD (legge 98/79/CE) per tutte le strumentazioni incluse nella fornitura;

- interfacciamento con il LIS aziendale.

Ogni parte della fornitura dovrà essere garantita per la qualità dei materiali e dei componenti, per il montaggio e/o installazione, per il corretto funzionamento e per la qualità delle prestazioni garantite in offerta), per tutto il periodo contrattuale decorrente dalla data del documento ufficiale che certifica il collaudo positivo,

b) Fornitura di reagenti, materiale di consumo e altro

Nell’appalto è inclusa la fornitura di reagenti, calibratori, controlli e tutti i materiali di consumo necessari per l'esecuzione del numero di esami, secondo le specifiche riportate nelle tabelle nn. 1, 2 e 3 (allegati dal n.1 al n.3 ), accluse al presente Capitolato cui espressamente si rinvia. Con precipuo riguardo ai controlli di qualità, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare sia controlli di qualità strumentali (stesso produttore del reagente) .

I prodotti e i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi in lingua italiana devono essere conformi ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed all’immissione in commercio. Con precipuo riguardo alle modalità di confezionamento, si precisa che esse dovranno garantire la buona conservazione del prodotto durante il trasporto, riportare a caratteri ben leggibili la descrizione del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento.

Ciascun articolo offerto e fornito dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n.46/97, recante norme in “Attuazione della direttiva 93/42 CE concernente i Dispositivi Medici”, al D.Lgs. n.507/1992 (attuazione della direttiva 90/385/CEE) per i dispositivi impiantabili attivi ed al D.Lgs. n.332/2000 (attuazione della direttiva 98/79/CE) per i dispositivi medico – diagnostici in vitro

Al fine di assicurare la corretta esecuzione della fornitura, ferme restando le prescrizioni riportate nei succitati documenti tecnici allegati (vedasi TABELLE nn. 1 – 2 e 3 ), è indispensabile che ciascuna Ditta partecipante - in sede di offerta tecnica (par. ________________Disciplinare di gara) - indichi i seguenti elementi:

- quantità effettivamente necessaria di ciascun prodotto per la effettuazione dei test richiesti;

- nome commerciale, confezione, codici e classificazione nazionale dispositivi medici (CND);

- schede tecniche con l’indicazione evidente del PRODUTTORE e relative schede di sicurezza, se del caso;

- tipo di confezione proposta in relazione alla richiesta, n. di test per confezione, stabilità;

- modalità di conservazione;

- dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. n. 332/2000, attuativo della Direttiva CEE 98/79 relativa ai dispositivi medico – diagnostici in vitro (marcatura CE e simbolo IVD), per ciascun prodotto offerto;

- specifica sul tipo di reflui prodotti e le quantità di reflui da smaltire come “rifiuti tossici”,

- certificazione di qualità ISO 9001:2008;

- Programma VEQ per la valutazione esterna della qualità di ogni analita richiesto.

Si evidenzia che la fornitura in parola comprende l’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO GRATUITO relativamente ai prodotti che costituiranno innovazione tecnologica. Pertanto è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di garantire la fornitura dei prodotti sopra indicati ai prezzi di gara, oltreché di fornire i prodotti di nuova introduzione, non rientranti nell’aggiornamento tecnologico.

Qualora i prodotti forniti siano diventati obsoleti, siano in via di sostituzione sul mercato o l’Aggiudicataria ponga in commercio - vigente il contratto - nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto dell’affidamento ma con migliori caratteristiche, l’Azienda appaltante potrà chiedere di sostituire l'oggetto dell’originaria prestazione con i nuovi beni, salva l’applicazione dei prezzi già pattuiti. A tal fine, la Ditta appaltatrice è tenuta a trasmettere le comunicazioni di interesse all’UOC di Patologia Clinica, alla Farmacia Ospedaliera ed alla UOC Provveditorato - Economato per il compimento degli atti consequenziali da parte di ciascuna di esse e nell’ambito delle loro competenze.

c) Assistenza tecnica

L’assistenza tecnica è full-risk, con intervento garantito in massimo ventiquattro (24) ore feriali lavorative, comprese le spese del personale, delle trasferte, dei ricambi ecc., senza alcuna franchigia, ad eccezione dei materiali di consumo, comprensivo di manutenzione preventiva (calibrata in modo da garantire adeguata sicurezza ed efficienza funzionale), comprendente almeno due visite annuali.

Nel caso in cui il fermo macchina si dovesse prolungare oltre le 48 ore naturali e consecutive, il fornitore dovrà mettere a disposizione della UOC utilizzatrice un’apparecchiatura sostitutiva con le identiche caratteristiche tecniche e funzionali di quella principale in uso, sino al ripristino della funzionalità stessa.

Per fermo macchina si intende il periodo durante il quale la funzione globale e/o il servizio offerto non sono garantiti per malfunzionamenti e/o manutenzione programmata delle apparecchiature fornite nella loro globalità o in una sola parte.

L’attività di assistenza e manutenzione comprende anche le attività di verifica di sicurezza elettrica secondo le normative tecniche di riferimento ed in particolare CEI 62.5, CEI 62.51, CEI 62.122 e CEI 62.128 e le loro successive modifiche e integrazioni.

Per le apparecchiature e relativi accessori offerte è inclusa la manutenzione per tutti vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.); tanto per tutta la durata del contratto a partire dalla data di collaudo con esito positivo.

Durante tutto il periodo contrattuale dovrà essere effettuato quanto segue:

- Manutenzione preventiva (2 visite annue o secondo manuale d’uso e manutenzione);

- Manutenzione correttiva;

- Fornitura e sostituzione di parti di ricambio e materiali soggetti ad usura;

Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.

Laddove, nel corso dell’esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento delle apparecchiature tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, la AORN può richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbricante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.

Inoltre, personale all’uopo designato potrà effettuare in ogni momento le verifiche, le misure e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di garanzia, la veridicità dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza dell’attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e migliori regole dell’arte), nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature e relativi accessori.

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature e relativi accessori come accertato all’atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall’utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituirli con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale.

Segue: Manutenzione preventiva

Le risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione, pertanto le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature nel manuale di servizio (di manutenzione), obbligatori ai sensi delle direttive CE e delle norme tecniche applicabili.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche ed i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo eventuale materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai  manuali dei fabbricanti; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all’anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma.

Entro 2 (due) mesi dalla data del collaudo definitivo, l’Aggiudicatario dovrà redigere e trasmettere il primo Calendario degli interventi delle verifiche periodiche concordato con il DEC ed il Responsabile della U.O. di destinazione.

Questo deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

- Data in cui è previsto l’intervento;

- Tempo di inutilizzo dell’apparecchiatura e relativi accessori necessario per effettuare l’attività di verifica;

- Dettaglio delle attività previste (check-list utilizzate, risorse, strumenti);

- Verifica di sicurezza elettrica.

I Calendari successivi al primo, dovranno comunque essere elaborati e consegnati entro e non oltre il 30 agosto dell’anno precedente rispetto all’anno di riferimento del piano stesso.

Manutenzione correttiva

Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte ad:

- accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento dell’apparecchiatura;

- individuarne la causa;

- adottare tutte le misure, eseguire tutti gli interventi e provvedere a tutte le forniture necessarie per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;

- eseguire, in ogni caso, una verifica finale della funzionalità e sicurezza, anche elettrica, dell’apparecchiatura.

Il servizio di manutenzione correttiva deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e/o nel manuale di servizio e deve tener conto del livello di criticità associato alle apparecchiature e relativi accessori.

L’intervento di manutenzione correttiva dovrà avvenire entro 24 (ventiquattro) ore solari dalla richiesta di intervento ed il ripristino della funzionalità dovrà concludersi entro 72 (settantadue) ore solari a partire dalla richiesta di intervento stessa.

Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato.

Tutti i costi diretti ed indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (manodopera, trasferta, ricambi, materiale soggetto ad usura) sono a totale carico del Fornitore.

Gli interventi possono essere richiesti con una delle seguenti modalità:

- customer care (centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione con numero telefonico e di fax dedicati);

- via e-mail;

- qualunque altra modalità concordata tra le parti.

Sono inclusi nel prezzo di aggiudicazione anche gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità dei beni. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità riconducibili a guasto delle apparecchiature e relativi accessori (quali ad esempio danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni, ecc.).

Durante l’intervento di manutenzione correttiva sono compresi tutti i pezzi di ricambio nonché i materiali di usura e dei materiali di consumo necessari.

Sono esclusi dall’appalto gli interventi dovuti a dimostrata imperizia d’uso delle apparecchiature da parte del personale preposto. Tale condizione sarà riconosciuta solo se il Fornitore ne dia evidenza all’atto dell’intervento, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a supporto. Il rapporto deve essere controfirmato per conferma ed accettazione dal Responsabile del contratto o suo delegato.

Il Fornitore deve intervenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di intervento, ed assicurare nel più breve tempo possibile il ripristino delle condizioni di normale esercizio, che deve avvenire comunque entro 72 ore (includendo il tempo di intervento, ritardo logistico, ritardo amministrativo e tempo di risoluzione guasto). Qualora il tempo di risoluzione guasto sia superiore a 72 (settantadue) ore, il Fornitore è obbligato a fornire apparecchiature (e/o accessorio) muletto (temporaneamente sostitutive) per il periodo necessario al ripristino, onde garantire la continuità assistenziale. Inoltre dovrà addurre comprovata evidenza documentale a supporto delle motivazioni per il mancato ripristino. Con la consegna dell’apparecchiatura (o accessorio) muletto, l’intervento si considera risolto dal punto di vista delle applicazioni delle penali. In ogni caso l’Aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l’apparecchiatura (o accessorio) entro 60 giorni dall'intervento, salvo ricadere di nuovo nell'applicazione di penali previste per la manutenzione correttiva. L’apparecchiatura sostitutiva deve avere caratteristiche prestazionali similari, equivalenti o superiori a quelle dell’apparecchiatura (o accessorio) oggetto dell’intervento. L’apparecchiatura sostitutiva dovrà essere fornita in modo gratuito, con oneri inclusi nel prezzo d’aggiudicazione.

Con riferimento ai pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite”.

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di ultimazione delle operazioni di installazione e collaudo con esito positivo.

Il materiale soggetto ad usura è un “materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchio, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009).

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura delle parti di ricambio e degli accessori necessari in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature oggetto dell’appalto.

Le parti di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza tecnica “full-risk” durante il periodo di garanzia.

È consentito l’utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per cause di forza maggiore:

- fallimento del Fabbricante delle apparecchiature e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio;

- apparecchiatura fuori produzione per la quale il Produttore non è più in grado di garantire la disponibilità delle parti di ricambio, materiali ed accessori oltre il tempo definito in sede di offerta.

In caso di non reperibilità delle parti di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile del contratto l’impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle apparecchiature.

Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro, come di seguito descritto, tutti i materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto.

Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.

In base alla norma UNI 10147, il Rapporto di Lavoro è la “descrizione dell’intervento di manutenzione svolto e delle condizioni in cui è trovata la Tecnologia Biomedica oggetto di manutenzione”.

Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante l’emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d’Intervento Tecnico (RIT). Tale Rapporto deve essere datato e firmato dal Tecnico che effettua l’intervento e dal Responsabile del contratto o suo delegato.

Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.

Il Rapporto di Lavoro deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate:

- Identificazione anagrafica dell’Apparecchiatura:

- N. Inventario economale e UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA (ove presente)

- Descrizione dell’apparecchiatura (modello, numero di serie, marca)

- Codifica (CND e/o CIVAB e/o altra codifica) ove applicabile

- Ubicazione

- Data ed ora di inizio dell’intervento;

- Tipologia d’intervento;

- Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);

- Periodicità dell’intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);

- Descrizione dell’intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;

- Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell’intervento per ciascun tecnico coinvolto;

- Materiali di ricambio sostituiti;

- Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti;

- Data ed ora di fine intervento;

- Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l’intervento;

- I riferimenti normativi applicabili;

- Esito delle prove (favorevole e non favorevole).

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali previste dal presente capitolato relativamente al fermo macchina.

Il rapporto d’intervento dovrà essere firmato obbligatoriamente dal personale della UOC Patologia Clinica.

Con precipuo riguardo alle verifiche di sicurezza periodiche ed alla manutenzione preventiva, la Ditta aggiudicataria dovrà apporre sulla strumentazione verificata, idonea etichetta con evidenziata la data di esecuzione del controllo e la data della prossima verifica (almeno mese/anno)

A tutela dell’osservanza di tali condizioni, la Committente si riserva di stabilire ed applicare, salvo casi di forza maggiore, per ogni giorno feriale di ritardo sull’intervento e di prolungamento del fermo macchina totalizzato, le penali previste dal presente capitolato.

Art. 3 Caratteristiche minime della fornitura

Sistema di automazione pre e post analitico

L’unità preanalitica, nuova e di ultima generazione, dovrà essere corredata di un Sistema Gestionale che preveda interfacciamento e dialogo in continuo con il sistema informatico del laboratorio, e quindi in grado di riconoscere, gestire ed abbinare alla programmazione effettuata sul L.I.S. del Laboratorio campioni che riportino un bar-code univoco prestampato, e con garanzia della continuità informatica che gestisce sia il sistema di automazione sia la strumentazione ad esso collegata (con possibilità di eventuale gestione fronte macchina.

NOTA Il Middleware, indicato all’art. 2 del presente Capitolato, dovrà essere completo di hardware oltreché collegato in modo bidirezionale al sistema gestionale in uso presso il Laboratorio Analisi.

Il Sistema modulare, a cui siano collegati fisicamente e logicamente gli analizzatori di Biochimica clinica - Immunometria e Coagulazione, deve essere in grado di eseguire:

- check in per la presa in carico contemporanea di tutte le provette afferenti al laboratorio: sangue intero, siero, plasma e urine;

- area di immissione provette (input) con capacità contemporanea di almeno 200 posizioni con caricamento continuo, con caricamento disordinato a mezzo di tramoggia;

- regole di rifiuto per provette primarie e buffer per campioni rifiutati;

- sistema aggiuntivo per il check-in manuale (almeno 2 postazioni);

- moduli di centrifugazione connessi con almeno due centrifughe a temperatura controllata e autobilanciamento;

- Stappatura automatica e selettiva delle provette primarie in ingresso (diversi tipi di tappi);

- aliquotazione dei campioni da destinare ad altri settori;

- ordinamento e smistamento delle provette primarie ad altre aree del laboratorio (capacità minima di 200 posizioni);

- gestione automatica di eventuali ripetizioni e reflex test;

- Sorting;

- Sigillatura o ritappatura;

- Check out delle provette;

- Mappatura e stoccaggio refrigerato dei campioni con unità post-analitica di stoccaggio (almeno 5000 posizioni) a temperatura controllata e con ritappatura provette primarie.

Strumentazione analitica per gli esami di Biochimica Clinica ed Immunometria - Il sistema analitico offerto, intendendo per sistema un insieme di max 4 analizzatori singoli od integrati fra loro, connessi fisicamente e logicamente al sistema di automazione, dovrà essere composto da apparecchiature nuove e di ultima generazione caratterizzate da:

- una produttività potenziale complessiva del sistema di Biochimica clinica non inferiore a 2500 test/ora escluso ISE (almeno n.2 moduli analitici per assicurare il back-up strumentale);

- una produttività potenziale complessiva del sistema di Immunometria non inferiore a 580 test/ora (almeno n.2 moduli analitici per assicurare il back-up strumentale).

Gli analizzatori, così configurati, dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- completamente automatici e ad accesso random;

- dotati di comparti a temperatura refrigerata e/o controllata per i reagenti;

- riconoscimento positivo dei campioni e dei reagenti;

- rerun automatico dei campioni, quando necessario;

- utilizzo di tubi primari, tubi per aliquota e sample cups;

- caricamento in continuo dei campioni;

- reagenti il più possibile pronti all’uso, riconoscimento via barcode, gestione status reagenti (test eseguiti, test disponibili, scadenza, stabilità) tramite software del sistema;

- accesso ed esecuzione prioritaria degli esami urgenti;

- sensori di livello per campioni e reagenti e sistema di rilevazione di coaguli e bolle;

- operatività 24h/24h;

- T.A.T. per urgenza inferiore a 50’ minuti;

- in grado di ospitare “on board” almeno 60 analiti per il sistema di Biochimica Clinica e 25 analiti per il sistema di immunochimica;

- capacità di gestione del controllo di qualità su più livelli con dati giornalieri, mensili e cumulativi ed elaborazione e stampa grafica secondo diagrammi di Levey – Jennings e regole di Westgaard, CQ quotidiano su 2 livelli su tutti gli analiti.

NOTA -  La tabella n.1 “ Esami richiesti – Biochimica Clinica ed Immunometria” (allegato n.1) indica il fabbisogno annuo dei reagenti richiesti per l’esecuzione degli esami da effettuarsi su detta strumentazione.

Strumentazione analitica per gli esami di ematologici

Il sistema offerto, nuovo di fabbrica e di ultima generazione, dovrà essere costituito da:

- n.2 analizzatori ematologici, l’uno back up dell’altro, connessi logicamente al sistema middleware e con predisposizione per un possibile collegamento fisico al sistema automatizzato;

- n.1 preparatore automatico di vetrini connesso ad uno dei due contaglobuli.

Tale sistema, nuovo di fabbrica e di ultima generazione, dovrà avere le seguenti caratteristiche minime :

- produttività minima complessiva oraria di almeno 200 emocromi/ora in modalità emocromo con formula ed eritroblasti;

- esecuzione del profilo emocromo con formula e conteggio eritroblasti su tutti i campioni processati;

- esecuzione dei seguenti profili analitici in totale automazione da unica aspirazione: emocromo con formula ed eritroblasti, emocromo con formula e reticolociti;

- integrazione software degli analizzatori tramite stazione di validazione con regole predefinite;

- campionamento automatico da provetta primaria chiusa;

- procedure di start up, Shut down e manutenzione, giornaliera e periodica, completamente automatizzate;

- riconoscimento positivo del campione in automatico ed in manuale;

- riconoscimento positivo dei reagenti e del controllo di qualità;

- sistema gestionale strumentale in grado di trattare tutti i C.Q. le medie di calibrazione, i criteri (impostati dall’operatore) per la ripetizione dei test, degli allarmi clinici, dei parametri di auto validazione;

- funzione di accesso prioritario in Stat;

- tutti i moduli che compongono il sistema, in caso di guasto del sistema di trasporto dovranno operare in modo completamente autonomo;

- esecuzione di almeno 29 parametri con formula leucocitaria a 5 popolazioni, conteggio reticolociti ed eritroblasti;

- campionatore automatico da almeno 100 posti alimentabile in continuo;

- analisi di liquidi biologici diversi dal sangue (liquor, liquido ascitico, liquido peritoneale) in completa automazione senza pretrattamento e reattivi aggiunti;

- partecipazione a programmi di controllo di qualità internazionale certificati IEC 17043:2010;

- il sistema analitico deve essere fisicamente connesso ad uno Strisciatore e coloratore dei vetrini per l’analisi microscopica, preparati con campioni aspirati dalle provette di sangue periferico in modalità automatica e sulla base di criteri personalizzabili tramite software di sistema;

- archivio storico di almeno 10.000 campioni per analizzatore completi di grafici e di tutti i risultati.

- preparatore di vetrini automatico per striscio e colorazione operante da provetta primaria con identificazione positiva della stessa, collegato logicamente al sistema di validazione offerto dalla ditta.

- modalità selezionabili dall’operatore, cioè striscio e colorazione, solo striscio, solo colorazione;

- identificazione automatica dei vetrini.

NOTA -  La tabella n.2 “ Esami richiesti – Ematologia ” (allegato n.2) indica il fabbisogno annuo dei reagenti richiesti per l’esecuzione degli esami da effettuarsi su detta strumentazione.

Strumentazione analitica per gli esami di coagulazione

Il sistema analitico offerto dovrà essere composto da :

- N.2 Coagulometri, nuovi di fabbrica e di ultima generazione, di cui N.1 coagulometro connesso fisicamente e logicamente al sistema di automazione e N.1 coagulometro connesso logicamente al sistema middleware;

- N°1 postazione software TAO completa di PC e stampante completa di interfacciamento al LIS di Laboratorio.

Le strumentazioni indicate al punto 1 dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- possibilità di esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche;

- cadenza analitica di almeno 250 PT/h in modalità cap piercing;

- caricamento di campioni a bordo almeno 100;

- dotato di sensore di livello per ago reagenti e campioni;

- alloggio per almeno 40 reagenti a bordo;

- caricamento continuo dei campioni;

- caricamento continuo dei reagenti;

- possibilità di accesso random, batch e urgenze;

- campionamento da provetta chiusa;

- identificazione dei campioni e dei reagenti mediante barcode;

- esecuzione delle curve di calibrazione in completa automazione, ove necessario;

- possibilità di memorizzare più curve di calibrazione anche con lotti di reagenti diversi;

- possibilità di alloggiare contemporaneamente almeno 3 flaconi dello stesso reagente;

- area di uscita dei campioni dedicata al settore e collegamento logico con il Sistema Middleware.

Il software di cui al punto 2, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- dotato di un modulo di controllo con sistema operativo Windows.

- gestione separata dei pazienti trattati con terapia AVK da quelli trattati con farmaci anticoagulanti orali diretti (DOAC).

- algoritmo di proposta per pazienti trattati con terapia AVK.

- target e range terapeutico proposti in automatico in base alla diagnosi.

NOTA - La tabella n.3 “ Esami richiesti –Coagulazione ” (allegato n.3) indica il fabbisogno annuo dei reagenti richiesti per l’esecuzione degli esami da effettuarsi su detta strumentazione.

Art. 4 Aggiornamento tecnologico

La Ditta aggiudicataria deve fornire la strumentazione presente in gara nell’ultimo aggiornamento tecnologico della dotazione aggiudicata.

La stessa si impegna a fornire, senza indugio e aggravio di spesa, per tutto il periodo della durata contrattuale l’aggiornamento tecnologico della strumentazione installata a fronte di modifiche migliorative di essa.

Durante tutta la durata contrattuale, il fornitore è tenuto ad informare il Responsabile del procedimento, sulla evoluzione tecnologica della strumentazione e dei suoi accessori che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione, entro 30 giorni dalla immissione dei nuovi prodotti sul mercato; acquisita l’autorizzazione del Responsabile del procedimento, detta Aggiudicataria sarà tenuta a sostituire i prodotti aggiudicati con quelli tecnicamente più avanzati, senza variazione dei prezzi pattuiti, ovvero con riduzione proporzionale dei prezzi nel caso in cui i nuovi prodotti dovessero presentare un prezzo di listino inferiore.

La fornitura in parola comprende l’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO GRATUITO dei prodotti che costituiranno innovazione tecnologica. Pertanto è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di fornire i prodotti di nuova introduzione non rientranti nell’aggiornamento tecnologico.

Qualora i prodotti forniti siano diventati obsoleti, siano in via di sostituzione sul mercato o l’Aggiudicataria ponga in commercio – vigente il contratto – nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, ma con migliori caratteristiche, l’Azienda appaltante potrà chiedere di sostituire l’oggetto dell’originaria prestazione con i nuovi beni, salva l’applicazione dei prezzi già pattuiti.  A tal fine, la succitata Ditta è tenuta a trasmettere le comunicazioni di interesse all’UOC Patologia Clinica, alla UOC Farmacia Ospedaliera ed alla UOC Provveditorato - Economato per il compimento degli atti consequenziali da parte di ciascuna di esse per la parte di competenza.

Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l’obbligo in capo all’Appaltatore, di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.

Art. 5 Aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali

Durante l’esecuzione del contratto, l’Azienda Ospedaliera potrà richiedere all’Appaltatore incrementi o decrementi della fornitura, che comportino un aumento o una diminuzione dell’importo contrattuale entro il limite del ± 20%.

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di affidare all’Appaltatore ulteriori servizi complementari, ricorrendo a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 3, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

## Art. 6   Modalità di consegna della strumentazione

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna della strumentazione ( art. 2 ) presso la UOC Patologia Clinica unitamente ai manuali di installazione, gestione e manutenzione, in lingua italiana.

Sono a carico del fornitore tutti gli oneri riguardanti la consegna “al piano”, l’installazione delle apparecchiature e la loro messa in funzione, franco ogni rischio per la Committente, gli oneri per l’imballaggio ed il relativo smaltimento presso discariche autorizzate, nonché lo smaltimento di rifiuti speciali, il trasporto, il facchinaggio, l’assicurazione ed ogni altra spesa accessoria.

L’apparecchiatura dovrà essere consegnata presso la UOC Patologia Clinica nel suo imballo in modo tale da essere protetta contro qualsiasi manomissione e danno da maneggiamento.

L’imballo deve rispondere alle norme in vigore a seconda della natura del bene da consegnare. Gli eventuali deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi, o in conseguenza del trasporto, conferiscono alla Committente il diritto di rifiutare i beni, in danno all’Aggiudicataria. I componenti che verranno comunque alterati o danneggiati prima della loro installazione e consegna dovranno essere immediatamente sostituiti a spese della citata Aggiudicataria.

Sono a carico della Ditta fornitrice i rischi di perdite o danni al sistema derivanti dal trasporto e la sosta nei locali del luogo di consegna fino alla data del collaudo favorevole, fatta salva la responsabilità dell’Azienda committente se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

L’apparecchiatura dovrà essere consegnata entro il termine massimo di 60 giorni dal conferimento dell’ordinativo di fornitura emesso dalla predetta Azienda.

L’Aggiudicataria è tenuta a comunicare al referente aziendale indicato nell’ordinativo di fornitura, il giorno esatto della consegna, con almeno 3 giorni di anticipo, indicando anche il previsto tempo stimato per l’installazione.

Sempre l’Aggiudicataria avrà l’onere di individuare, congiuntamente al referente aziendale, il percorso ottimale per il transito e l’installazione della nuova attrezzatura all’interno dell’edificio anche da un punto di vista organizzativo.

Si precisa che, anche ai fini dei rischi da interferenze di cui al D.Lgs 81/2008 e smi.., al momento della consegna e della successiva installazione, l’area interessata dall’intervento ed ai percorsi di arrivo, saranno ad esclusivo utilizzo dell’Aggiudicataria.

L’installazione e la messa in servizio dovranno avvenire, a cura dell’Aggiudicataria, sotto la supervisione dei referenti tecnici dei competenti Servizi Tecnologia Ospedaliera e Prevenzione e

Protezione aziendali, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e, in particolare, adottando tutte le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori e/o dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e/o privati.

L’Aggiudicataria dovrà altresì assicurare la piena compatibilità con gli impianti tecnologici e con altri sistemi già presenti, per garantire un’installazione a regola d’arte.

In ogni caso, l’Aggiudicataria risponderà direttamente nei confronti della Committente della corretta fornitura e del corretto funzionamento dell’intero sistema.

Art. 7 Ritiro della strumentazione

Al termine del periodo contrattuale, la Ditta appaltatrice dovrà procedere automaticamente, a proprio carico e spese, allo smontaggio ed al ritiro della strumentazione, previo accordo con il DEC, che a sua volta provvederà ad inoltrare le opportune comunicazioni in merito alle modalità ed ai tempi del ritiro al Direttore della UOC Patologia Clinica ed al Direttore della UOC Tecnologie Ospedaliere.

Il ritiro dovrà essere effettuato con modalità tali da consentire il subentro del nuovo Aggiudicatario, evitando l’interruzione di servizi essenziali.

Art. 8 Collaudo

a) Prescrizioni generali -  La strumentazione oggetto dell’appalto sarà collaudata con le modalità previste dal presente Capitolato e dalle norme di settore. Gli oneri del collaudo sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Il collaudo dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine delle operazioni di installazione, e solo dopo che saranno conclusi i corsi di formazione degli operatori, alla presenza dei tecnici della succitata Ditta e del personale designato dall’Azienda committente.

Durante la fase di accettazione, i tecnici dell’Aggiudicataria dovranno collaborare con il personale individuato dall’Azienda committente per l’esecuzione di test di qualità e di sicurezza, previsti dalle norme tecniche in vigore e dalle linee guida internazionali.

Il collaudo di accettazione da parte dell’UOC Tecnologie Ospedaliere è strutturato secondo le procedure in essere presso l’A.O.R.N. “S. Anna e San Sebastiano” di Caserta.

Il mancato superamento determinerà l’esito negativo del collaudo di accettazione e l’Aggiudicataria dovrà - entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito negativo - procedere alla rimozione delle non conformità rilevate.

In caso di mancata osservanza del termine temporale indicato o di ulteriore permanenze delle difformità, la fornitura si intenderà rifiutata e detta Aggiudicataria dovrà ritirare quanto fornito senza nessun onere per la Committente.

L’esito favorevole del collaudo e l’emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento.

b) Tempi e modalità del collaudo - Il collaudo della strumentazione fornita, installata e funzionante per gli usi clinici richiesti, dovrà avvenire entro il più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di installazione, con le modalità sopra descritte.

Esso è inteso quale verifica tanto per l’apparecchiatura che per i programmi software forniti di conformità alle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate dall’Aggiudicataria in sede di offerta, oltreché di idoneità ad eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d’uso. Pertanto il collaudo si intende positivamente superato solo se l’apparecchiatura - nella versione e con le caratteristiche tutte risultanti dal contratto di appalto - risulta funzionare correttamente e risponde alle norme di sicurezza e qualità in vigore.

Detto collaudo avverrà a cura del Direttore dell’UOC Tecnologie Ospedaliere o di un suo delegato ed alla presenza dei tecnici della Ditta aggiudicataria. In assenza dell’Aggiudicataria o dei suoi incaricati, il certificato relativo al collaudo, redatto dal personale designato dalla Committente, fa egualmente stato nei confronti della prima.

Tutti i materiali ed i prodotti necessari al collaudo dovranno essere forniti a cura e spese della summenzionata aggiudicataria e, in caso di esito negativo, la prova sarà ripetuta a cura e spese della stessa.

La regolarità del collaudo delle attrezzature non esonera comunque l’Aggiudicataria da eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi all’atto del relativo collaudo, ma vengano successivamente accertati. In tal caso, detta Aggiudicataria sarà invitata dalla Committente ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti e delle imperfezioni rilevate.

Segue: periodo di prova (c.d. riserva di utilizzo) - Superato positivamente il collaudo di cui all’articolo precedente, la Committente si riserva un periodo di prova di mesi 5 (cinque) dalla data di effettuazione dello stesso, onde verificare la rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche tecniche dichiarate dall’Aggiudicataria in sede di gara (par.______________ del Disciplinare – Offerta Tecnica). Durante il periodo di prova, il DEC verificherà tale rispondenza e, al termine del periodo, rilascerà apposita attestazione.

In caso di contestazione, le verifiche dovranno essere effettuate in contraddittorio con l’Aggiudicataria a seguito di accertata valutazione negativa da parte degli utilizzatori interessati, avallata dal precitato D.E.C., la Committente procederà allo scioglimento del contratto ed allo scorrimento della graduatoria in favore della Ditta seconda classificata.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, all’Aggiudicataria spetterà esclusivamente il pagamento dell’eventuale materiale di consumo utilizzato; nulla le sarà invece dovuto per il ritiro delle apparecchiature e per qualsiasi altra voce di spesa derivante dall’esito negativo del periodo di prova.

N.B. Il canone di locazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di collaudo della strumentazione con esito positivo. Superato il periodo di prova con esito positivo, si procederà alla liquidazione in unica soluzione dei canoni sino ad allora maturati e dovuti alla Ditta aggiudicataria.

Art. 9 Modalità di consegna dei prodotti

Il fornitore dovrà eseguire la consegna dei prodotti, materiali ed accessori, consumabili e tutto quanto altro necessario all’uso dell’apparecchiatura in noleggio, franco di ogni rischio, spesa di trasporto, di assicurazione e di ogni altra spesa accessoria, senza imporre alcun minimo d’ordine, dietro appositi ordinativi emessi dalla UOC Farmacia Ospedaliera, su proposta della UOC Patologia Clinica con le modalità indicate negli stessi, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’ordinativo, presso la sede specificata nell’ordine medesimo.

In caso di ritardo o di mancata consegna dei prodotti ordinati il fornitore dovrà avvertire tempestivamente le suddette Strutture., indicando in maniera specifica le ragioni, le modalità e i tempi previsti per la risoluzione del problema legato al ritardo o alla mancata consegna.

In caso di ritardo o di mancata consegna dei prodotti ordinati l’Aggiudicataria dovrà avvertire tempestivamente la Struttura che ha emesso l’ordine, indicando in maniera specifica le ragioni, le modalità e i tempi previsti per la risoluzione del problema legato al ritardo o alla mancata consegna.

In ogni caso, l’Aggiudicataria dovrà essere in grado di far fronte a qualsiasi improvvisa ed urgente richiesta di materiale inoltrata dalla Committente.

## Art. 10 Formazione del personale

La Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e tecnico, compreso quello di nuovo inserimento nel corso del contratto, addetto alla fornitura, comprendente:

  - istruzione iniziale per il corretto utilizzo del sistema e dei prodotti mediante corsi di formazione e materiale didattico, compresi eventuali aggiornamenti;

  - assistenza “on-line” e telefonica al personale addetto;

  - “training” del personale consistente nella partecipazione a corsi di aggiornamento.

Le istruzioni, il manuale d’uso e di manutenzione, le schede di sicurezza e le schede tecniche, dovranno essere tutte in lingua italiana.

La Ditta concorrente dovrà sviluppare nell’offerta tecnica la descrizione del piano formativo proposto.

Art.11 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. il prezzo delle forniture oggetto dell’affidamento non subirà variazioni in aumento per l’intera durata del Contratto. La revisione potrà essere valutata dalla Stazione Appaltante, qualora ecceda il 10% del prezzo originario.

Art. 12 Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Ditta aggiudicataria dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dalla documentazione tecnica (allegati al Capitolato), dall’offerta tecnica e dal presente Capitolato, nei termini di legge dalla data di ricevimento fattura. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità effettivamente utilizzate e comunicate dalla UOC Patologia Clinica e dalla UOC Farmacia Ospedaliera.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all’Aggiudicataria di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto. Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui la suindicata Aggiudicataria si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I pagamenti relativi alle prestazioni eseguite dalla Ditta aggiudicataria sono subordinati alla verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale della medesima (D.U.R.C.).

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di fattura mensile posticipata, previo accertamento da parte del D.E.C. sulla perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tanto entro 60 (sessanta) giorni dall’esito positivo della verifica di conformità ex art. 113 bis D.Lgs. n.50/2016 e smi.. [N.B. Le fatture dovranno riportare il seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera “S. Anna e S. Sebastiano”, Via Palasciano -  81100 Caserta ed il recapito delle stesse è ad esclusivo onere della Ditta appaltatrice.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L’Azienda Ospedaliera, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l’Aggiudicataria potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto

Art.13 Variazioni soggettive

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Committente ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e smi..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la Committente potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) ed incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

Art.14 Garanzie, danni e responsabilità civile

L’Aggiudicataria e assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni di essa stessa che della Committente, nell’espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte, nonché in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche eseguite da parte di terzi.

La medesima Ditta e garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo. La garanzia sarà applicabile su tutti i beni e servizi offerti per difetti di funzionamento (art.1490 Codice Civile) per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 Codice Civile), nonché la garanzia per buon funzionamento (art.1512 Codice Civile). La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al contraente avverrà, in deroga all’articolo 1495 Codice Civile, entro 30 giorni dalla scoperta. L’Aggiudicataria garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito a spese del contraente entro 10 giorni dalla data di denuncia da parte della succitata Committente dei difetti o vizi riscontrati. Nel caso in cui i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% della fornitura, l’Appaltatrice, su richiesta della Committente, ha l’obbligo di sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti, o di sostituire i prodotti o la strumentazione difettosa.

L’Appaltatrice sarà direttamente responsabile a livello civile di ogni danno che possa derivare all’Azienda ed a terzi nell’espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte. Pertanto l’Azienda Committente è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni o altro che dovessero derivare al personale dell’Appaltatore (o ad altro personale eventualmente presente a vario titolo) nell’esecuzione del contratto, convenendosi che ogni eventuale onere è già compensato e compreso nell’importo contrattuale. L’Appaltatore risponde pienamente per danni causati a persone o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili al medesimo, al proprio personale a qualsiasi titolo impiegato o ai prodotti forniti e si impegna a manlevare e a tenere indenne la summenzionata Azienda dai danni e/o dalle azioni che fossero eventualmente intentate o richieste alla stessa per gli stessi fatti.

Art. 15 Inadempimenti e penalità

La Fornitrice è soggetta all'applicazione delle seguenti penalità:

- per ogni giorno solare di ritardo nell’installazione dell’apparecchiatura, a far data dal termine fissato nell’ordine e corrispondente a quello offerto dalla Ditta per la gara, sarà addebitato al fornitore inadempiente una penale del 0,5% dell’importo complessivo contrattualizzato, Iva esclusa.

- per ogni giorno di ritardo nella consegna dei consumabili, superiore ai sette giorni previsti quale termine di consegna dal presente Capitolato e qualora nell’ordine non sia riportato un termine più lungo per la consegna, sarà addebitato alla fornitrice inadempiente una penale del 0,5% dell’importo complessivo contrattualizzato, Iva esclusa.

Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze, di cui sopra, superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

La Fornitrice, per l’esecuzione del servizio di manutenzione, è soggetta all'applicazione delle seguenti penalità:

- Fermo macchina: per ogni giorno di indisponibilità, eccedente la dichiarazione effettuata per la gara, relativamente alle condizioni di assistenza, la Committente si riserverà il diritto di applicare una penale pari allo 0,2% del valore dell’apparecchiatura per ogni giorno eccedente di fermo macchina.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Fornitrice esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto d’appalto. In tal caso si applicheranno alla Fornitrice le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

I crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto alla Fornitrice a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al

Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione costituita od alle eventuali altre garanzie rilasciate dalla Fornitrice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitrice dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La Fornitrice prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della Fornitrice per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili alla suddetta Azienda.

Art. 16 Risoluzione del contratto

L’Azienda Committente, in caso di inadempimento dell’Appaltatrice agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, perla relativa quota di fornitura (art. 1454 codice civile).

La medesima Azienda potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all’Appaltatrice da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatrice nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Committente al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione nei confronti dell’Appaltatrice;

- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

- di commissione di uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi.  per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;

- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara;

- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;

- di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;

- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al presente capitolato;

- in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restanti atti di gara.

In ogni caso di risoluzione, oltre all’applicazione della penale, potrà essere addebitato all’Appaltatrice inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all’Appaltatrice inadempiente. A quest’ultima sono addebitate le spese sostenute in più dalla Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’Appaltatrice inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 17   Recesso unilaterale

Ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. n.50/2016 e smi il Committente, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque momento e qualunque sia lo stato delle prestazioni delle forniture oggetto del Contratto stesso.

Il recesso, con preavviso di venti giorni, ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell’Appaltatore della A.R., con la quale il precitato Committente comunica la volontà di  recedere dal Contratto.

All’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni suo diritto e pretesa, sarà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.

Art. 18 Clausola So.re.sa.

Si precisa che il contratto provvederà apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato.

Art. 19 Disposizioni antimafia e criminalità

La Ditta aggiudicataria è tenuta alla piena osservanza della vigente normativa antimafia e di prevenzione della criminalità.

Art. 20 Riservatezza

La Ditta appaltatrice ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, oltreché di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La medesima Ditta è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art.  21 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’Appaltatrice s’impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d’oneri si conviene che, in ogni caso, la Committente in  ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatrice con raccomandata a.r., il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della succitata Legge e s.m.i. e del D.L. 2010 n. 187.

L’Aggiudicataria, nella sua qualità di appaltatrice, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della medesima Legge ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge n. 136 e s.m.i.. A tal fine, la Committente - contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L’Appaltatrice, la subappaltatrice o la subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi. è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Caserta.

L’Appaltatrice, in caso di cessione dei crediti, s’impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatrice mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatrice medesima riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art.22 Brevetti industriali e diritto d’autore

L’Aggiudicataria si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto d’autore ed in genere di privativa altrui. La stessa pertanto, si obbliga a manlevare l’Azienda Ospedaliera contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicataria assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Art. 23 Controversie

Ai sensi dell’art.206 D.Lgs. n.50/16 e smi., qualora insorgano controversie in fase esecutiva del contratto circa la corretta valutazione dell’esattezza della prestazione pattuita, si applicano le disposizioni dell’art.205 del precitato decreto.

Qualsiasi controversia concernente l’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto o l’eventuale cessione del credito sarà di competenza esclusiva del foro di Santa Maria Capua Vetere.

# Art. 24 Modifiche normative, norme di rinvio e finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Capitolato e dal Disciplinare di gara, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 25 Cessione del credito

Nel caso di controversia relative alle cessioni di credito il foro competente è quello della Stazione appaltante.

Ai sensi dell’art.106 del Codice degli appalti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di credito sono efficaci ed opponibili alla AORN qualora questa non le rifiuti con comunicazione notifica a mezzo PEC al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

L’AORN cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con lo stesso stipulato.

UOC FARMACIA OSPEDALIERA                                  UOC PROVVEDITORATO - ECONOMATO

IL DIRETTORE                                                                        IL DIRETTORE ff

Dott.ssa Anna Dello Stritto                                                      Dott.ssa  Teresa Capobianco

ESAMI RICHIESTI

Allegato n.1

BIOCHIMICA CLINICA ED IMMUNOMETRIA   - Tabella 1

| Analita |  | Frequenza sedute analitiche |
| --- | --- | --- |
|  | Test /anno |  |
| 1 | ACIDO URICO urinario | 250 | giornaliera |
| 2 | GLICEMIA | 150.000 | giornaliera |
| 3 | AZOTEMIA - UREA | 150.000 | giornaliera |
| 4 | CREATININEMIA (ENZIMATICA) | 150.000 | giornaliera |
| 5 | URICEMIA | 25.000 | giornaliera |
| 6 | COLESTEROLEMIA | 40.000 | giornaliera |
| 7 | TRIGLICERIDEMIA | 40.000 | giornaliera |
| 8 | COLESTEROLEMIA HDL | 40.000 | giornaliera |
| 9 | COLESTEROLEMIA LDL DIRETTO | 40.000 | giornaliera |
| 10 | BILIRUBINEMIA TOTALE | 50.000 | giornaliera |
| 11 | BILIRUBINA DIRETTA | 25.000 | giornaliera |
| 12 | BILIRUBINA INDIRETTA | 25.000 | giornaliera |
| 13 | PROTEINE SIERICHE TOTALI | 45.000 | giornaliera |
| 14 | ALBUMINA | 50.000 | giornaliera |
| 15 | CALCEMIA | 75.000 | giornaliera |
| 16 | MAGNESIEMIA | 25.000 | giornaliera |
| 17 | FOSFATEMIA | 25.000 | giornaliera |
| 18 | SIDEREMIA | 35.000 | giornaliera |
| 19 | CREATINFOSFOCHINASI | 50.000 | giornaliera |
| 20 | LATTATODEIDROGENASI | 50.000 | giornaliera |
| 21 | TRANSAMINASI GOT/AST | 100.000 | giornaliera |
| 22 | TRANSAMINASI GPT/ALT | 100.000 | giornaliera |
| 23 | Gamma-GLUTAMILTRANSPEPTIDASI | 25.000 | giornaliera |
| 24 | FOSFATASI ALCALINA | 25.000 | giornaliera |
| 25 | Alfa AMILASI | 25.000 | giornaliera |
| 26 | AMILASI PANCREATICA | 50.000 | giornaliera |
| 27 | COLINESTERASI | 50.000 | giornaliera |
| 28 | SODEMIA | 150.000 | giornaliera |
| 29 | POTASSIEMIA | 150.000 | giornaliera |
| 30 | CLORUREMIA | 25.000 | giornaliera |
| 31 | LIPASI | 25.000 | giornaliera |
| 32 | ASLO | 2.500 | giornaliera |
| 33 | AMMONIEMIA | 2.500 | giornaliera |
| 34 | PROTEINA C REATTIVA - S | 75.000 | giornaliera |
| 35 | FATTORE REUMATOIDE | 2.500 | giornaliera |
| 36 | PROTEINE urinarie | 2.500 | giornaliera |
| 37 | CREATININA urinaria | 2.500 | giornaliera |
| 38 | ACIDO URICO | 20.000 | giornaliera |
| 39 | SODIO urinario | 1.000 | giornaliera |
| 40 | POTASSIO urinario | 1.000 | giornaliera |
| 41 | UREA Urinaria | 1.000 | giornaliera |
| 42 | OMOCISTEINA | 2.500 | giornaliera |
| 43 | Calciuria | 1.000 | giornaliera |
| 44 | Fosfaturia | 1.000 | giornaliera |
| 45 | TRANSFERRINA | 3.000 | giornaliera |
| 46 | MIOGLOBINA STAT | 25.000 | giornaliera |
| 47 | TROPONINA STAT | 50.000 | giornaliera |
| 48 | Glucosio Urinario | 750 | giornaliera |
| 49 | ANTICORPI ANTI-TPO | 1.000 | giornaliera |
| 50 | ANTI-TIREOGLOBULINA | 1.000 | giornaliera |
| 51 | FT3 - triiodotironina libera | 10.000 | giornaliera |
| 52 | FT4 - tiroxina libera | 10.000 | giornaliera |
| 53 | TIREOGLOBULINA | 10.000 | giornaliera |
| 54 | TIREOTROPINA - S | 10.000 | giornaliera |
| 55 | Alfa AMILASI urinaria | 500 | giornaliera |
| 56 | Glucosio 6 P_deidrogenasi | 500 | giornaliera |
| 57 | CREATININA urinaria | 500 | giornaliera |
| 58 | DEIDROEPIANDROSTERONE SO (DEAHS) | 500 | giornaliera |
| 59 | FOLLITROPINA - S | 500 | giornaliera |
| 60 | PARATORMONE | 2.500 | giornaliera |
| 61 | PROGESTERONE - S | 500 | giornaliera |
| 62 | PROLATTINA - S | 500 | giornaliera |
| 63 | TESTOSTERONE | 500 | giornaliera |
| 64 | LUTEOTROPINA - S | 500 | giornaliera |
| 65 | ESTRADIOLO - S | 500 | giornaliera |
| 66 | HBsAg | 20.000 | giornaliera |
| 67 | HBsAb | 5.000 | giornaliera |
| 68 | HBcAb | 5.000 | giornaliera |
| 69 | HBeAg | 5.000 | giornaliera |
| 70 | HBeAb | 5.000 | giornaliera |
| 71 | HBcAb IgM | 1.000 | giornaliera |
| 72 | HCV Ab | 20.000 | giornaliera |
| 73 | HIV 1/2 Ab/p24Ag | 10.000 | giornaliera |
| 74 | HAV IgM | 1.500 | giornaliera |
| 75 | HAV Ig Totali | 1500 | giornaliera |
| 76 | HBsAg conferma | 250 | giornaliera |
| 77 | Syphilis TPA | 500 | giornaliera |
| 78 | TOXOPLASMA IgG | 1.500 | giornaliera |
| 79 | TOXOPLASMA IgM | 1.500 | giornaliera |
| 80 | ROSOLIA IgG | 1.500 | giornaliera |
| 81 | ROSOLIA IgM | 1.500 | giornaliera |
| 82 | CITOMEGALOVIRUS IgG | 1.500 | giornaliera |
| 83 | CITOMEGALOVIRUS IgM | 1.500 | giornaliera |
| 84 | HSV IgG | 1.500 | giornaliera |
| 85 | HSV IgM | 1.500 | giornaliera |
| 86 | EBV EBNA IgG | 1.500 | giornaliera |
| 87 | EBV EA IgG | 1.500 | giornaliera |
| 88 | EBV VCA IgM | 1.500 | giornaliera |
| 89 | EBV VCA IgG | 1.500 | giornaliera |
| 90 | TOXOPLASMA AVIDITY | 1.500 | giornaliera |
| 91 | CITOMEGALOVIRUS AVIDITY | 1.500 | giornaliera |
| 92 | Procalcitonina | 25.000 | giornaliera |
| 93 | CEA - antig. carcinoembrionari | 5.000 | giornaliera |
| 94 | A F P | 5.000 | giornaliera |
| 95 | Antigene CARBOIDRATICO 19,9 - | 5.000 | giornaliera |
| 96 | Antigene CARBOIDRATICO 125 - S | 5.000 | giornaliera |
| 97 | Antigene CARBOIDRATICO 15,3 - | 5.000 | giornaliera |
| 98 | NSE | 1.500 | giornaliera |
| 99 | FERRITINA | 6.000 | giornaliera |
| 100 | PSA | 3.000 | giornaliera |
| 101 | PSA FREE | 3.000 | giornaliera |
| 102 | ALCOOLEMIA | 2.500 | giornaliera |
| 103 | PRO-BNP STAT | 5.000 | giornaliera |
| 104 | B-HCG | 4.500 | giornaliera |
| 105 | Beta 2 MICROGLOBULINA | 7.500 | giornaliera |
| 106 | Ric. Anfetamine (Urine) | 5.000 | giornaliera |
| 107 | Ric. Barbiturici (Urine) | 5.000 | giornaliera |
| 108 | Ric. Benzodiazepine (Urine) | 5.000 | giornaliera |
| 109 | Ric. Cannabinoidi (Urine) | 5.000 | giornaliera |
| 110 | Ric. Cocaina (Urine) | 20.000 | giornaliera |
| 111 | Ric. Metadone (Urine) | 5.000 | giornaliera |
| 112 | Ric. Oppiacei (Urine) | 5.000 | giornaliera |
| 113 | LITIEMIA | 15.000 | giornaliera |
| 114 | ACIDI BILIARI | 1.000 | giornaliera |
| 115 | INSULINA | 2.500 | giornaliera |
| 116 | EVEROLIMUS | 1.500 | bisettimanale |
| 117 | CICLOSPORINA | 1.000 | bisettimanale |
| 118 | TACROLIMUS | 2.000 | bisettimanale |
| 119 | SIROLIMUS | 500 | bisettimanale |
| 120 | ACIDO VALPROICO | 500 | bisettimanale |
| 121 | FENOBARBITALE | 400 | trisettimanale |
| 122 | FENITOINA | 200 | trisettimanale |
| 123 | CARBAMEZAPINA | 400 | trisettimanale |
| 124 | DIGOSSINA | 400 | trisettimanale |
| 125 | LAMOTRIGINA | 500 | trisettimanale |
| 126 | METHOTREXATE | 400 | trisettimanale |
| 127 | Vitamina B12 | 1.500 | trisettimanale |
| 128 | Acido FOLICO | 1.500 | trisettimanale |
| 129 | VANCOMICINA | 400 | settimanale |

Auspicabili

| Tipo di test auspicabili | Test/anno |
| --- | --- |
| Topiramato | 100 |
| Leviteracetam | 140 |
| Oxacarbazepina | 140 |
| Teofillina | 100 |
| uNGAL | 100 |
| Galectina | 100 |
| Micofenolato (MPA) | 100 |
| Paracetamolo | 100 |
| Lacosamide | 100 |
| Linezolid | 100 |
| Voriconazolo | 100 |
| Posaconazolo | 100 |
| Dolutegravir | 100 |
| Darunavir | 100 |
| HCVAg | 300 |
| Ethylglucuronide | 100 |
| Numero totale di test richiesti | 3280 |

Allegato n.2

EMATOLOGIA  - Tabella 2

| Analita |  | Frequenza sedute analitiche |
| --- | --- | --- |
|  | Test /anno |  |
| 1 | Esame emocromocitometrico con formula | 140.000 | giornaliera |
| 2 | Numero di vetrini per osservazioni microscopiche | 3000 | ND* |
| 3 | Conteggio elementi cellulari CSF | 250 | ND* |
| 3 | Altri liquidi biologici | 500 | ND* |
| 4 | Reticolociti | 2500 | giornaliera |
| 5 | Funzionalità Piastrinica | 60 | Nd* |

*N.D: non è possibile effettuare una previsione del numero di sedute relative ai test indicati in quanto sono   test eseguiti su specifica richiesta e\o per completamento diagnostico:

I test indicati devono considerarsi presunti, in quanto dipendenti da variabili cliniche ed epidemiologiche che di volta in volta si verificheranno, nonché da eventuali incrementi che potranno generarsi per cause contingenti, e che per questo motivo non sono esattamente quantificabili.

Allegato n.3

COAGULAZIONE  - Tabella 3

| Analita | Test/anno | Frequenza sedute analitiche |
| --- | --- | --- |
| PT – ricombinante o estrattiva | 75.000 | Giornaliera |
| APTT – reagenti liquidi e pronti all’uso | 70.000 | Giornaliera |
| Fibrinogeno (metodo di Clauss) | 50.000 | Giornaliera |
| Antitrombina – reagente basso su FXa o fattore II | 12.000 | Giornaliera |
| D-Dimero – metodo immunologico | 6.000 | Giornaliera |
| Proteina C Cromogenica | 500 | Bisettimanale |
| Proteina S Libera | 500 | Bisettimanale |
| APC-R | 500 | Bisettimanale |
| Test di screening per ricerca LAC | 300 | Bisettimanale |
| Test di conferma per ricerca LAC | 50 | Bisettimanale |
| vWF Antigene | 50 | Settimanale |
| vWF Attività del Cofattore Ristocetinico | 50 | Settimanale |
| Fattore II | 100 | Settimanale |
| Fattore V | 100 | Settimanale |
| Fattore VII | 100 | Settimanale |
| Fattore VIII | 100 | Settimanale |
| Fattore IX | 100 | Settimanale |
| Fattore X | 100 | Settimanale |
| Fattore XI | 100 | Settimanale |
| Fattore XII | 50 | Settimanale |
| Test auspicabili richiesti: |  |  |
| Tempo di Trombina | 100 | N.D. **) |
| Fattore XIII Antigene ° | 50 | N.D. **) |
| Proteina S attività | 100 | N.D. **) |
| FDP ° | 100 | N.D. **) |
| SCT o KCT o equivalenti | 100 | N.D. **) |
| Anticorpi Anti PF4-Eparina° | 100 | N.D. **) |
| Inibitore della plasmina | 100 | N.D. **) |
| Plasminogeno | 100 | N.D. **) |
| Monitoraggio DOA: Dabigatran | 100 | N.D. **) |
| Monitoraggio DOA: Rivaroxaban | 100 | N.D. **) |
| Monitoraggio DOA: Apixaban | 100 | N.D. **) |
| Eparina anti-Xa | 100 | N.D. **) |

°  per questi test  non  è  obbligatoria  la completa  automazione sulle strumentazioni offerte purché gli stessi vengano eseguiti su sistemi automatici e non con metodiche manuali. Si conferma che è richiesto l’interfacciamento degli strumenti a LIS

*N.D: non è possibile effettuare una previsione del numero di sedute relative ai test indicati in quanto sono   test eseguiti su specifica richiesta e\o per completamento diagnostico:

I test indicati devono considerarsi presunti, in quanto dipendenti da variabili cliniche ed epidemiologiche che di volta in volta si verificheranno, nonché da eventuali incrementi che potranno generarsi per cause contingenti, e che per questo motivo non sono esattamente quantificabili.