ALLEGATO B/1

LOTTO 1

FORNITURA BIENNALE PER UN TOTALE DI N. 900 CIRCUITI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA IN MODALITA’ SOMMINISTRAZIONE

| Società costruttrice |  |
| --- | --- |
| Modello del sistema/kit |  |
| Anno di produzione del modello |  |
| Descrizione: fornitura di n. 900 circuiti per circolazione extracorporea |  |
|  | Caratteristiche tecniche minime obbligatorie pena esclusione |
| Dimensioni: | 1/2 – 3/8 (taglia adulti) 3/8 – 3/8 (taglia pediatrici) |
| Ogni singolo sistema dovrà essere così composto: | Circuiti per circolazione extra corporea mediante pompa centrifuga compatibili con pompa centrifuga BIO MEDICUS 560 in dotazione alla Cardiochirurgia. I circuiti devono essere in PVC VI° medicale, 65 Sh, con trattamento biocompatibile, assemblamento tipo Custom Pack secondo il disegno del centro (Allegato A). La campana deve essere in policarbonato, deve essere provvista di scheda tecnica e rispondente alla direttiva 93/42/EEC (CE MARK). |
| Descrivere le modalità di confezionamento, la durata e la validità del prodotto dalla data di confezionamento |  |

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme alle caratteristiche riportate in tabella (art. 95, comma 4 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).