Lotto 5

### SCHEDA TECNICA

Nome Commeriale:  alligatork

# Descrizione:  DISPOSITIVO TORQUE PER PTCA

Descrizione :

- Dispositivo Torque per filoguida da 0.010 a 0.020 inch (diametro)

- Materiale : polioxymetilene giallo (POM)

- Latex-free

- Metodo di Sterilizzazione: ETO  ( Ossido di Etilene)

Riferimento:

| ## Riferimento SEDAT | ## 0203 NA | 0203 NB |
| --- | --- | --- |
| Imballaggio | Sterile, Singolarmente sterili in scatole di cartone contenenti 48 pezzi | non sterile, confezionati in astuccio contenente 300 pezzi |

Codice CND : C01040280 DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA ED EMODINAMICA - ACCESSORI ALTRI

Numero di Repertorio : 260581 – Validato il 16/12/2009 – Pubblicato il 17/12/2009

Prodotto Marcato CE:

In conformità alla Direttiva CEE 93/42

SEDAT è certificata NF EN ISO 13485.

135, route Neuve - 69540 IRIGNY - France – Tél. 33 (0)4 72 39 74 14 – Fax  33 (0)4 78 51 89 67

Internet : http://www.sedat.com - e-mail : sedat@sedat.com