## Foglio1
ALLEGATO B.2 al Capitolato Tecnico - Scheda punteggi tecnici
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE) DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE (AA.SS.LL. E AA.OO.), AGLI ENTI LOCALI, ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE, AGLI ENTI STRUMENTALI E ALLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA CIG 66680844FD
A: DAE | Tot. 10,00 punti, così ripartiti:
Parametri | Punteggio massimo | Criterio di attribuzione | Indicare il documento e il numero della/e pagina/e dello stesso in cui sono rinvenibili le caratteristiche richieste (es. pag. n. della scheda tecnica)
A1: Display a colori | 2 | Tabellare Si = 2 punti No = 0
A2: Istruzioni sia vocali che visive | 3 | Tabellare Si = 3 punti No = 0
A3: Peso contenuto (kg) | 2 | Peso = 3,3 Kg Ppi = 0
Peso < 3,3 Kg
A4: Tempo di carica (s) | 3 | Tempo di carica = 10 s Ppi=0
Tempo di carica < 10 s
B: Batteria | Tot. 6,00 punti, così ripartiti:
Parametri | Punteggio massimo | Criterio di attribuzione | Indicare il documento e il numero della/e pagina/e dello stesso in cui sono rinvenibili le caratteristiche richieste (es. pag. n. della scheda tecnica)
B1: Durata batteria: numero di scariche a 150J (batteria nuova e temperatura ambiente 20-25°C) | 2 | Durata batteria ≤ 125 scariche Ppi = 0
Durata batteria > 125 scariche
B2: Durata batteria: ore di funzionamento (batteria nuova e temperatura ambiente 20-25°C) | 2 | Durata batteria ≤ 8 ore di funzionamento continuo Ppi = 0
Durata batteria > 8 ore di funzionamento continuo
B3: Funzionamento in stand-by (anni) | 2 | 5 anni di funzionamento Pi = 2 punti
4 anni di funzionamento Pi = 1 punti
3 anni di funzionamento Pi = 0
C: Servizio di assistenza e manutenzione full-risk | Tot. 12 punti, così ripartiti:
Parametri | Punteggio massimo | Criterio di attribuzione | Indicare il documento e il numero della/e pagina/e dello stesso in cui sono rinvenibili le caratteristiche richieste (es. pag. n. della scheda tecnica)
C1: Assistenza e manutenzione full-risk: Ulteriore periodo di assistenza e manutenzione full-risk, oltre i 60 mesi compresi nella fornitura, secondo le modalità descritte nell'art. 7 del Capitolato Tecnico, con oneri compresi nell'importo offerto (mesi) | 8 | Mesi ≥ 24 Pi= 8 punti
18 mesi ≤ Mesi offerti < 24 mesi Pi= 6 punti
12 mesi ≤ Mesi offerti < 18 mesi Pi= 4 punti
6 mesi ≤ Mesi offerti < 12 mesi Pi= 2 punti
Ulteriori mesi < 6 Pi=0
C2: Materiale monouso soggetto ad usura: per la durata temporale del servizio di assistenza e manutenzione full-risk, è compresa nel prezzo offerto la sostituzione degli accessori monopaziente - elettrodi - giunti a naturale scadenza ossia non a seguito di utilizzo | 2 | Tabellare Si = 2 punti No = 0
C3: Costumer care: saranno valutati i livelli qualitativi di servizio proposti anche in riferimento all'art.7.3 del Capitolato Tecnico (descrivere dettagliatamente il servizio offerto) | 2 | Discrezionale
D: Formazione | Tot. 2,00 punti, così ripartiti:
Parametri | Punteggio massimo | Criterio di attribuzione | Indicare il documento e il numero della/e pagina/e dello stesso in cui sono rinvenibili le caratteristiche richieste (es. pag. n. della scheda tecnica)
D1: Formazione del personale: saranno valutati i livelli qualitativi di servizio proposti anche in riferimento all'art. 6 del Capitolato Tecnico (descrivere dettagliatamente il servizio offerto) | 2 | Discrezionale
TOTALE PUNTEGGIO PARAMETRI | 30
Ppi: è il punteggio parziale assegnato al parametro attribuito al Concorrente i-esimo
Xi: è il valore corrente del parametro considerato relativo al Concorrente i-esimo
Xmax: è il valore massimo tra i valori del parametro presentati nelle offerte tecniche
Xmin: è il valore minimo tra i valori del parametro presentati nelle offerte tecniche
Ppmax: è il punteggio parziale massimo attribuibile al parametro
FIRMATO DIGITALMENTE
______________________________________