PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GUANTI  STERILI E NON STERILI – DM e DPI - PER USO SANITARIO

ALLEGATO  B1

SCHEMA DICHIARAZIONI TECNICHE

BUSTA “TECNICA”

| NOTE PER LA COMPILAZIONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Il presente allegato deve essere compilato con la massima attenzione, una copia per ogni lotto offerto. Una volta scaricato e compilato, andrà salvato in formato PDF e, unitamente a tutta la documentazione richiesta, firmato (anche con firma olografa, in questo caso andrà allegato copia dl documento del firmatario ) dal legale rappresentante della Ditta Concorrente o da persona munita di poteri come da disciplinare di gara ivi comprese le eventuali traduzioni in lingua italiana, salvato in una cartella. La cartella contenete tutta la documentazione relativa al lotto dovrà essere compressa (.Zip), firmata digitalmente e caricata in piattaforma. Tutte le copie delle certificazioni/ copie dei rapporti di prova dovranno essere rese conformi agli originali come previsto dal DPR 28/12/2000 n. 445, devono essere numerate secondo l’ordine indicato nello schema presente e devono consentire di individuare chiaramente le seguenti informazioni: - fabbricante - prodotto che è stato sottoposto a prova e relativo lotto di produzione - caratteristiche e modalità del piano di campionamento in riferimento alla UNI ISO 2859-1-2-3/93 - modalità con cui sono state effettuate le prove - Enti che hanno effettuate le prove (specificare obbligatoriamente se Laboratori esterni o interni) - data in cui sono state effettuate le prove - risultati delle prove; Nel salvare i documenti andrà inserito nella denominazione del documento stesso il numero di riferimento indicato nelle colonna “CARATTERISTICHE/CONFORMITA’” “Le informazioni riportate attraverso la compilazione della scheda hanno esclusivamente scopo riassuntivo; pertanto nessuna della caratteristiche riportate sarà considerata ai fini della valutazione tecnica, se non comprovata dai certificati attestanti quanto dichiarato” |  |  |  |  |
| LEGENDA |  |  |  |  |
|  | Informazioni da indicare/allegare comuni a tutti i lotti |  |  |  |
|  | Informazioni da indicare/allegare specifiche per alcuni lotti |  |  |  |
|  | Informazioni da indicare/allegare utili anche ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico |  |  |  |
|  | Informazioni non richieste; inserire solo allegato |  |  |  |
| Io sottoscritto |  |  |  |  |  |  |
| Nato a |  |  |  |  |  |  |
| Il |  |  |  |  |  |  |
| In qualità di (carica sociale) |  |  |  |  |  |  |
| della Società (denominazione e ragione sociale) |  |  |  |  |  |  |
| DICHIARO |  |  |  |  |  |  |
| Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, che i prodotti offerti sono rispondenti ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico. Dichiaro inoltre quanto segue: |  |  |  |  |  |  |
| LOTTO OFFERTO N. : |  |  |  |  |  |  |
| Barrare con una X in corrispondenza della documentazione/dichiarazione allegata* |  |  |  |  |  |  |
| CARATTERISTICHE / CONFORMITA' |  |  | note per la compilazione | DESCRIZIONE | * Doc. allegata |  |
| 1 - Nome commerciale prodotto offerto |  |  | Indicare il nome commerciale |  |  |  |
| 2 - Destinazione d'uso |  |  | Dichiarare la destinazione d'uso del guanto offerto |  |  |  |
| 3 - CND |  |  | Indicare il codice CND |  |  |  |
| 4 - Banca Dati dei Dispositivi Medici (BD) (ex art. 13 Dlgs 46/97 s.m.i.) |  |  | Indicare il numero di registrazione in BD (obbligatorio per i DM posti in commercio in Italia dopo l'01.07.2007) |  |  |  |
| 5 - Numero di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi medici (RDM) |  |  | Indicare il numero di iscrizione per i prodotti per cui è disponibile la visibilità delle informazioni nell'RDM |  |  |  |
|  |  |  | Dichiarazione che la documentazione presente nell'RDM è completa ed aggiornata alla data di scadenza per la presentazione delle offerte |  |  |  |
| 6 - Codici prodotto offerto |  |  | Allegare file in execel indicante il codice prodotto per ogni taglia offerta compilando il modello B3 |  |  |  |
| 7 - Nome, Ragione sociale e indirizzo Fabbricante Produttore (se diverso dalla Società offerente) |  |  | Indicare nome e ragione sociale del fabbricante |  |  |  |
| 8 - Sterilità |  |  | Specificare Sterile o Non Sterile ed indicare qualora sterile metodo di sterilizzazione allegando documentazione attestante la validazione del processo di sterilizzazione (raggiungimento e mantenimento) secondo le nome tecniche europee. |  |  |  |
| 9 - Materiale utilizzato |  |  | Dichiarare il materiale utilizzato per la produzione dei guanti |  |  |  |
| 10 - Trattamento interno |  |  | Allegare documentazione su caratteristiche e composizione del rivestimento /trattamento interno, quando pertinente, altrimenti indicare NO |  |  |  |
| 11 - Taglie disponibili (per tutti i lotti escluso il n 24) |  |  | Dichiarare le taglie offerte |  |  |  |
| 12 - Lunghezza dei guanti (per tutti i lotti escluso il n 24) |  |  | Dichiarare in mm la lunghezza del guanto offerto per ogni taglia e allegare certificazione secondo norme europee |  |  |  |
| 13 - Numero di guanti per confezione |  |  | Indicare il numero di guanti contenuti in ogni confezione minima di vendita |  |  |  |
| 14 - Scheda tecnica (qualora non reperibile nell'RDM) |  |  | Allegare la Scheda Tecnica |  |  |  |
| 15 - Attestato di certificazione CE ai sensi del D.Lgs. 46/97 e s.m.i. (lotti da 1 a 24) |  |  | Indicare n° del certificato e Allegare: certificazione rilasciata da un Ente Notificato attestante la conformità dei DM al D.Lgs. 46/97 (qualora non reperibile nell'RDM) per i guanti sterili, dichiarazione di conformità CE per i guanti non sterili. |  |  |  |
| 16 - Dichiarazione di conformità CE in conformità al D.Lgs. 475/92 e al D.Lgs. 10/97 (lotti da 25 a 46) |  |  | Allegare dichiarazione di conformità CE di cui al D. Lgs. 475/92, art. 11 e attestato di certificazione CE di cui al D. Lgs. 475/92, art. 7 |  |  |  |
| 17 - TEST DISSIPAZIONE CARICHE ELETTROSTATICHE |  |  | Dichiarare se testati e, in caso affermativo, allegare attestato |  |  |  |
| 18 - PERCENTUALE DI ALLUNGAMENTO (per tutti i lotti escluso il n 24) |  |  | Dichiarare la percentuale di allungamento prima e dopo l’invecchiamento e allegare certificazione secondo normativa |  |  |  |
| 19 - Attestato di conformità alle norme tecniche UNI EN 455 parte 2 Norma di riferimento UNI EN 455-2 (per tutti i lotti escluso il n 24) |  |  | Indicare il carico di rottura dopo invecchiamento e allegare certificato/rapporto di prova di conformità alle norme tecniche UNI EN 455 parte 2 da cui si evinca il carico di rottura e il prodotto testato |  |  |  |
|  |  |  | Dichiarare il carico minimo di rottura prima del processo di invecchiamento accelerato espresso in Newton |  |  |  |
| 20 - QUANTITA’ POLVERE mg/guanto ASTM D6124 (per tutti i lotti escluso il n. 24) |  |  | Allegare documentazione da cui si evinca la quantità di polvere in mg/g guanto |  |  |  |
| 21 - PRESENZA/ASSENZA FTALATI |  |  | Dichiarare se presenti ftalati e allegare documentazione |  |  |  |
| 22 - VALORE DI AQL PER DIFETTI MAGGIORI (per tutti i lotti escluso il n. 24) |  |  | Allegare certificazione emessa da enti accreditati da cui si evinca il valore di AQL e il prodotto testato |  |  |  |
| 23 - VALORE AQL PER DIFETTI MINORI (per tutti i lotti escluso il n. 24) |  |  | Allegare certificazione emessa da enti accreditati da cui si evinca il valore di AQL e il prodotto testato |  |  |  |
| 24 - Attestato di conformità alle norme tecniche UNI EN 455 parte 3 |  |  | Indicare n° dell'attestato e allegare copia dello stesso da cui si evinca il valore delle proteine estraibili e il prodotto testato |  |  |  |
| 25 - INDICE DI RESISTENZA ALLO STRAPPO in conformità alle norme tecniche EN 388 |  |  | Allegare copia dei rapporti di prova rilasciati da enti accreditati |  |  |  |
| 26 – ASSENZA/PRESENZA DI RESIDUI ADDITIVI CHIMICI (tiuraminici, carbammati, caseina, cetilpiridinio cloruro) |  |  | Allegare documentazione |  |  |  |
| 27 - ASTM F 1671 e/o 1670 (per i lotti da n. 1 a n. 5, da n.7 a n.9 e da n.11 a n.23 ) |  |  | Allegare documentazione emessa da enti accreditati |  |  |  |
| 28 - PRESENZA/ASSENZA DI PIOMBO NEL GUANTO (solo per i lotti 36 e 39) |  |  | Dichiarare se i guanti contengono Piombo |  |  |  |
| 29 - PERCENTUALE DI ATTENUAZIONE RADIAZIONI in conformità norme EN 421 (solo per i lotti 36 e 39) |  |  | Allegare certificazione emessa da enti accreditati |  |  |  |
| 30 - Valore AQL per micro-fori in conformità alla norma EN 455-1 o EN 374-2 |  |  | Allegare certificazione emessa da enti accreditati da cui si evinca il valore di AQL e il prodotto testato |  |  |  |
| 31 - Rapporti di prova (Norma di riferimento UNI EN 374 – 3) |  |  | Indicare il n° del rapporto di prova e allegare copia dello/degli stesso/i emesso/i da enti accreditati. Dichiarare le sostanze testate ed i tempi di permeazione cui è stato sottoposto il prodotto testato |  |  |  |
| 32 - DESTREZZA in conformità con la norma EN 420 (solo per i lotti da n. 25 a n. 46) |  |  | Allegare copia del certificato e dei rapporti di prova emessa da enti accreditati |  |  |  |
| 33 - Certificazioni sistema qualità, sicurezza ambiente (per tutti i lotti escluso il n 24) |  |  | Elencare le certificazioni possedute dal produttore e allegarle. |  |  |  |
| Data |  |  |  |  |  |  |
| Firma Legale Rappresentante |  |  |  |  |  |  |