Avviso di consultazione preliminare del mercato per l’iniziativa per la fornitura di Letti per pazienti per le Aziende Sanitarie della Regione Campania.

Si rappresenta che la Soresa S.p.A. ha in programma l’espletamento di una procedura di gara per l’acquisizione di “Letti per Pazienti”.

Al fine di addivenire ad una compiuta definizione della suddetta iniziativa di gara, appare opportuno acquisire da parte dei soggetti del mercato di riferimento elementi valutativi che potranno rivelarsi utili nella predisposizione dei relativi atti di gara.

Con il presente documento si intende, quindi, avviare una consultazione del mercato al fine di raccogliere le informazioni relative alla fornitura in oggetto. In particolare, si intende ottenere i seguenti obiettivi:

- portare a conoscenza degli operatori economici operanti nel settore l’iniziativa di gara al fine di conseguire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati;

- acquisire informazioni sulle caratteristiche qualitative e tecniche dei prodotti presenti sul mercato;

- consentire ai soggetti interessati di proporre osservazioni e suggerimenti ritenuti utili per la stazione appaltante in vista della preparazione della gara.

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare il loro contributo, compilando il presente questionario e inviandolo entro il termine ultimo del 07.06.2017 entro le ore 12:00, scrivendo al seguente indirizzo pec ufficiogare@pec.soresa.it inserendo nell’oggetto della mail “Indagine di Mercato – Letti per pazienti”.

Si precisa che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

L’invio del documento implica il consenso al trattamento dei dati forniti.

Breve descrizione dell’iniziativa

So.Re.Sa. Spa intende avviare una indagine di mercato finalizzata a raccogliere informazioni per l’acquisizione di letti per pazienti, in particolare letti elettrificati per degenza e letti per terapia intensiva o rianimazione. A tal fine risulta necessario conoscere alcune informazioni di seguito indicate.

Questionario

Dati dell’Azienda e del Referente aziendale

| Anagrafica Azienda |
| --- |
| Denominazione |  |
| C.F. |  |
| P. IVA |  |
| Sede Legale |  |
| Sede Operativa |  |
| Telefono |  |
| E-mail |  |
| PEC |  |
| FAX |  |

| Referente aziendale (per la presente consultazione) |
| --- |
| Nome |  |
| Cognome |  |
| Posizione ricoperta in azienda |  |
| Recapito telefonico |  |
| E-mail |  |

Domande

- Fornire una breve descrizione dell’Azienda specificando, in particolare, i principali settori di mercato in cui si è specializzati

- Breve descrizione dei prodotti commercializzati in merito all’oggetto del presente questionario distinguendoli per tipologia di prodotto (es. letti elettrificati adulti, pediatrici, per rianimazione)

- Per ciascuna tipologia di prodotto, specificare le caratteristiche dei beni commercializzati come di seguito elencate con riferimento all’utilità clinico-terapeutica-assistenziale-logistica:

- Letto elettrificato per paziente

| Indicazione d’uso: Ortopedia, Utic- subintensiva, Degenza in generale |
| --- |
| Modello e Marca |  |
| PARAMETRO RICHIESTO | DESCRIZIONE / VALORE |
| Sistema di sollevamento a compasso | No Si, indicare vantaggi e svantaggi: |
| Sistema di sollevamento a colonne | No Si, indicare vantaggi e svantaggi: |
| Sezioni | numero |  |
| Snodi | numero |  |
| Ruote | numero |  |
|  | Descrizione (diametro, materiale costruttivo) |  |
|  | piroettanti | No Si, numero |
|  | presenza di freni | No Si, numero |
|  | sanificabilità | No Si, descrivere: |
| Testaletto/Pediera | amovibili | Si , No |
|  | presenza meccanismo di blocco | Si , No |
|  | materiale costruttivo (es. PE, ABS) | Descrizione e vantaggi: |
|  | presenza di maniglia ergonomica | Si , No |
|  | sanificabilità | No Si, descrivere |
| Schienale | materiale costruttivo | Descrizione e vantaggi: |
|  | inclinabile | Si , No |
|  | presenza indicatori di inclinazione | Si , No |
|  | range di inclinazione |  |
|  | presenza meccanismo di blocco | Si , No |
|  | radiotrasparente | Si , No |
|  | sanificabilità | No Si, descrivere: |
| Sponde | materiale costruttivo | Descrizione e vantaggi: |
|  | amovibili | Si , No |
|  | presenza di sistema di blocco | Si , No |
|  | presenza maniglione ergonomico | Si , No |
|  | sanificabilità | No Si, descrivere: |
| Piano rete | materiale costruttivo | Descrizione e vantaggi: |
|  | sanificabilità | No Si, descrivere: |
| Altezza (cm) | massima |  |
|  | minima |  |
|  | regolazione dell’altezza | Si , No |
|  | altezza variabile elettrica | Si , No |
|  | modalità di variazione (a pedale, a pulsante, ecc) | Descrizione e vantaggi: |
| Lunghezza (cm) | con sponde: senza sponde: con funzione allungaletto (se presente): |
| Larghezza minima (cm) | con sponde: senza sponde: |
| Carico di lavoro (kg) | Dinamico: Statico: |
| Funzione Trendelenburg/Antitrendelenburg | descrivere |  |
|  | elettrici | Si , No |
| Bilancia | integrata | Si , No |
|  | visualizzatore del peso | Si , No |
| Allarmi | Elenco tipologia di allarmi (sonoro e/o visivo), descrizione |  |
| Batteria tampone | Si , No |
| Materassi | compatibilità con i sistemi antidecubito presenti in commercio, descrizione | Descrizione e vantaggi: |
| Comando CPR | No Si, descrivere: |
| Posizione cardiologica | Si , No |
| Certificazioni di conformità e normativa di riferimento |  |
| Grado IP delle singole componenti |  |
| Movimentazione | inclinazione testa, gambe, piedi | No Si, descrivere: |
|  | presenza di sistemi di blocco movimentazioni | No Si, descrivere: |
| Predisposizione per fissaggio accessori | No Si, descrivere: |
| Presenza connettore equipotenziale | Si , No |
| Pannello di controllo su letto | Descrizione e vantaggi: |
| Possibilità di telecomando |  |
| Consegna | quantità minima garantita entro 60 gg data ordine |  |
|  | quantità minima garantita ogni 30 gg successivi ai primi 60 gg data ordine |  |
| Accessori: | Asta portaflebo: Si , No Asta porta sacche es. diuresi: Si , No Porta bombole: Si , No Porta pappagalli: Si , No Supporto padella: Si , No Ganci porta accessori laterali (sacche diuresi, etc.): Si , No Barre laterali x letto con sollevamento idraulico: Si , No Braccio sollevamento pazienti con sollevamento idraulico: Si , No Kit per trazione cervicale: Si , No Kit per trazione trans-scheletrica (zuppinger): Si , No Kit per trazioni arti superiori: Si , No Kit per trazioni femorali adulti: Si , No Kit per trazioni femorali pediatrici: Si , No Kit per trazioni tibiali: Si , No Balcanica: Si , No Maniglie di presa: Si , No Altri accessori: elenco e descrizione |

- Letto per Terapia Intensiva o Rianimazione

| Modello e Marca |  |
| --- | --- |
| PARAMETRO RICHIESTO | DESCRIZIONE / VALORE |
| Sistema di sollevamento a compasso | No Si, indicare vantaggi e svantaggi: |
| Sistema di sollevamento a colonne | No Si, indicare vantaggi e svantaggi: |
| Sezioni | numero |  |
| Snodi | numero |  |
| Ruote | numero |  |
|  | Descrizione (diametro, materiale costruttivo) |  |
|  | piroettanti | No Si, numero |
|  | presenza di freni | No Si, numero |
|  | sanificabilità | No Si, descrivere: |
| Testaletto/Pediera | amovibili | Si , No |
|  | presenza meccanismo di blocco | Si , No |
|  | materiale costruttivo (es. PE, ABS) | Descrizione e vantaggi: |
|  | presenza di maniglia ergonomica | Si , No |
|  | sanificabilità | No Si, descrivere: |
| Schienale | materiale costruttivo | Descrizione e vantaggi: |
|  | inclinabile | Si , No |
|  | presenza indicatori di inclinazione | Si , No |
|  | range di inclinazione |  |
|  | presenza meccanismo di blocco | Si , No |
|  | radiotrasparente | Si , No |
|  | sanificabilità | No Si, descrivere: |
| Sponde | materiale costruttivo | Descrizione e vantaggi: |
|  | amovibili | Si , No |
|  | presenza di sistema di blocco | Si , No |
|  | presenza maniglione ergonomico | Si , No |
|  | sanificabilità | No Si, descrivere: |
| Piano rete | materiale costruttivo | Descrizione e vantaggi: |
|  | sanificabilità | No Si, descrivere: |
| Altezza (cm) | massima |  |
|  | minima |  |
|  | regolazione dell’altezza | Si , No |
|  | altezza variabile elettrica | Si , No |
|  | modalità di variazione (a pedale, a pulsante, ecc) | Descrizione e vantaggi: |
| Lunghezza (cm) | con sponde: senza sponde: con funzione allungaletto (se presente): |
| Larghezza minima (cm) | con sponde: senza sponde: |
| Carico di lavoro (kg) | Dinamico: Statico: |
| Funzione Trendelenburg/Antitrendelenburg | descrivere |  |
|  | elettrici | Si , No |
| Bilancia | integrata | Si , No |
|  | visualizzatore del peso | Si , No |
| Allarmi | Elenco tipologia di allarmi (sonoro e/o visivo), descrizione |  |
| Batteria tampone | Si , No |
| Materassi | compatibilità con i sistemi antidecubito presenti in commercio, descrizione | Descrizione e vantaggi: |
| Comando CPR | No Si, descrivere: |
| Posizione cardiologica | Si , No |
| Certificazioni di conformità e normativa di riferimento |  |
| Grado IP delle singole componenti |  |
| Movimentazione | inclinazione testa, gambe, piedi | No Si, descrivere: |
|  | presenza di sistemi di blocco movimentazioni | No Si, descrivere: |
| Predisposizione per fissaggio accessori | No Si, descrivere: |
| Presenza connettore equipotenziale | Si , No |
| Pannello di controllo su letto | Descrizione e vantaggi: |
| Possibilità di telecomando |  |
| Consegna | quantità minima garantita entro 60 gg data ordine |  |
|  | quantità minima garantita ogni 30 gg successivi ai primi 60 gg data ordine |  |
| Basculamento/tilting laterale | No Si, descrivere: |
| Accessori: | Asta portaflebo: Si , No Asta porta sacche es. diuresi: Si , No Porta bombole: Si , No Porta pappagalli: Si , No Supporto padella: Si , No Ganci porta accessori laterali (sacche diuresi, etc.): Si , No Barre laterali x letto con sollevamento idraulico: Si , No Braccio sollevamento pazienti x letto con sollevamento idraulico: Si , No Kit per trazione cervicale: Si , No kit per trazione trans-scheletrica (zuppinger): Si , No Kit per trazioni arti superiori: Si , No Kit per trazioni femorali adulti: Si , No Kit per trazioni femorali pediatrici: Si , No Kit per trazioni tibiali: Si , No Balcanica: Si , No Maniglie di presa: Si , No Altri accessori: elenco e descrizione |

- Letto per Pediatria

| Destinazione d’uso: |
| --- |
| Modello e Marca |  |
| PARAMETRO RICHIESTO | DESCRIZIONE / VALORE |
| Sistema di sollevamento a compasso | No Si, indicare vantaggi e svantaggi: |
| Sistema di sollevamento a colonne | No Si, indicare vantaggi e svantaggi: |
| Sezioni | numero |  |
| Snodi | numero |  |
| Ruote | numero |  |
|  | Descrizione (diametro, materiale costruttivo) |  |
|  | piroettanti | No Si, numero |
|  | presenza di freni | No Si, numero |
|  | sanificabilità | No Si, descrivere: |
| Testaletto/pediera | amovibili | Si , No |
|  | presenza meccanismo di blocco | Si , No |
|  | materiale costruttivo (es. PE, ABS) | Descrizione e vantaggi: |
|  | presenza di maniglia ergonomica | Si , No |
|  | sanificabilità | No Si, descrivere: |
| Schienale | materiale costruttivo | Descrizione e vantaggi: |
|  | inclinabile | Si , No |
|  | presenza indicatori di inclinazione | Si , No |
|  | range di inclinazione |  |
|  | presenza meccanismo di blocco | Si , No |
|  | radiotrasparente | Si , No |
|  | sanificabilità | No Si, descrivere: |
| Sponde | materiale costruttivo | Descrizione e vantaggi: |
|  | amovibili | Si , No |
|  | presenza di sistema di blocco | Si , No |
|  | presenza maniglione ergonomico | Si , No |
|  | sanificabilità | No Si, descrivere: |
| Piano rete | materiale costruttivo | Descrizione e vantaggi: |
|  | sanificabilità | No Si, descrivere: |
| Altezza (cm) | massima |  |
|  | minima |  |
|  | regolazione dell’altezza | Si , No |
|  | altezza variabile elettrica | Si , No |
|  | modalità di variazione (a pedale, a pulsante, ecc) | Descrizione e vantaggi: |
| Lunghezza (cm) | con sponde: senza sponde: con funzione allungaletto (se presente): |
| Larghezza minima (cm) | con sponde: senza sponde: |
| Carico di lavoro (kg) | Dinamico: Statico: |
| Funzione Trendelenburg/Antitrendelenburg | descrivere |  |
|  | elettrici | Si , No |
| Bilancia | integrata | Si , No |
|  | visualizzatore del peso | Si , No |
| Allarmi | Elenco tipologia di allarmi (sonoro e/o visivo), descrizione |  |
| Batteria tampone | Si , No |
| Materassi | compatibilità con i sistemi antidecubito presenti in commercio, descrizione | Descrizione e vantaggi: |
| Comando CPR | No Si, descrivere: |
| Posizione cardiologica | Si , No |
| Certificazioni di conformità e normativa di riferimento |  |
| Grado IP delle singole componenti |  |
| Movimentazione | inclinazione testa, gambe, piedi | No Si, descrivere: |
|  | presenza di sistemi di blocco movimentazioni | No Si, descrivere: |
| Predisposizione per fissaggio accessori | No Si, descrivere: |
| Presenza connettore equipotenziale | Si , No |
| Pannello di controllo su letto | Descrizione e vantaggi: |
| Possibilità di telecomando |  |
| Consegna | quantità minima garantita entro 60 gg data ordine |  |
|  | quantità minima garantita ogni 30 gg successivi ai primi 60 gg data ordine |  |
| Basculamento/tilting laterale | No Si, descrivere: |
| Accessori: | Asta portaflebo: Si , No Asta porta sacche es. diuresi: Si , No Porta bombole: Si , No Porta pappagalli: Si , No Supporto padella: Si , No Ganci porta accessori laterali (sacche diuresi, etc.): Si , No Barre laterali x letto con sollevamento idraulico: Si , No Braccio sollevamento pazienti x letto con sollevamento idraulico: Si , No Kit per trazione cervicale: Si , No Kit per trazione trans-scheletrica (zuppinger): Si , No Kit per trazioni arti superiori: Si , No Kit per trazioni femorali adulti: Si , No Kit per trazioni femorali pediatrici: Si , No Kit per trazioni tibiali: Si , No Balcanica: Si , No Maniglie di presa: Si , No Altri accessori: elenco e descrizione |

- Indicare, relativamente alla componente qualità per le diverse tipologie di prodotto, i parametri che si ritiene possano essere maggiormente qualificanti.

- Indicare eventuali criteri di sostenibilità ambientale che si ritenga sia opportuno inserire nella suddetta iniziativa.

- Indicare eventuali servizi accessori ritenuti indispensabili alla corretta esecuzione della fornitura.

- Indicare se si è interessati a partecipare ad una procedura di gara per la fornitura di letti per pazienti della Regione Campania. In caso di risposta negativa, motivare la scelta.

- Indicare se si è già fornitori di prodotti analoghi a quelli oggetto della presente iniziativa presso Enti Sanitari pubblici e/o Centrali di Acquisto. In caso affermativo, indicare le principali criticità riscontrate, se esistenti, nei rapporti contrattuali con le Pubbliche Amministrazioni.

- Aggiungere nello spazio sottostante sintetiche osservazioni o suggerimenti che l’azienda ritiene utile proporre in vista della attivazione dell’iniziativa di gara.

Si precisa che è possibile allegare al presente questionario anche schede tecniche, brochure o qualsiasi altro materiale informativo ritenuto utile.